천안․아산지역 생․공업용수 수요급증에 따른 대책

□ 산업단지 개발 현황 및 계획

천안의 경우, 제1,2,3산업단지(삼성전자, 삼성SDI 등)등 12개 기존

산업단지가 입주해 있고, 조만간에 제4산업단지가 가동되어 공업용수를

이용할 공장 가동율이 급증하고 있음.

아산만해도 지방산업단지, 반도체산업 육성 및 LCD 산업 활성화

추진을 위해 탕정1,2지방산업단지(삼성전자 등)등 4개 신규 산업단지를

조성중에 있음.

- 개발면적 : 5,418천㎡, 유치업종 : LCD, 반도체산업, 정밀  유리등

결과적으로 공업용수 뿐만 아니라 생활용수 또한 급증할 전망인데,

한국수자원공사 자료에 따르면, 생활용수가 2011년에는 일평균

53천톤, 2016년에는 일평균 88천톤의 용수부족이 예상되는 것으로

전망하고 있음.

<천안․아산 생활용수 과부족 현황>

구 분	수 요 량			공 급 량			과 △부족
	2006	2011	2016	2006	2011	2016	2006	2011	2016
계	282.4	384.4	455.5	403.0	403.0	403.0	114.6	18.6	△52.5
천안시	202.3	257.3	292.5	205.0	205.0	205.0	2.7	△52.3	△87.5
아산시	86.1	127.1	163.0	198.0	198.0	198.0	111.9	70.9	35.0

공업용수만해도, 아산지역은 탕정 제1,2지방산업단지 신규 공단개발

등에 따라 2011년에 일평균 13만8천톤, 2016년에는 일평균 26만톤이

부족할 전망이고,  천안지역은 천안 제3산업단지(삼성전자, 삼성SDI 등)

생산량 및 기존 산업단지(외국인전용, 백석, 제1,2산업단지 등) 가동율

증가로 인한 수요급증으로, 지난해부터 용수공급의 어려움을 겪고 있으며,

2011년에는 일평균 9만9천톤, 2016년에는 일평균 10만6천톤의

공업용수 부족이 예상됨.

<천안․아산 공업용수 과부족 현황>

구 분	수 요 량			공 급 량			과 △부족
	2006	2011	2016	2006	2011	2016	2006	2011	2016
계	163.3	328.1	456.5	91.0	91.0	91.0	△72.3	△237.1	△365.5
천안시	92.0	141.3	147.7	42.0	42.0	42.0	△50.0	△99.3	△105.7
아산시	71.3	186.8	308.8	49.0	49.0	49.0	△22.3	△137.8	△259.8

Q.천안․아산지역은 최근 첨단산업의 활성화로 용수수요가  급격히

증가되고 있고, 특히 천안지역은 2004년부터 용수부족이 발생하여

어려움을 겪었던 것으로 알고 있고, 현재에도 지속적으로 공장입주등

수요증가가 예상되는데, 이 지역의 장․단기적 용수부족 해소 대책은

있는지?

Q.그리고 충청권지역은 행정중심복합도시 입주등 용수수요

급증이  예상되는데 대청댐등 기존 수원으로 동 지역에 용수

공급이 가능한지 ?

Q.'02년 금강북부지역의 급수체계구축 기본계획 확정 이후

실시설계시 총사업비 증가 등 여건변화가 많은데, 기본계획

수립이후 실시설계시 여건변화를 제대로 반영하고 있는지?

별첨 1

천안․아산지역 산업단지 현황 및 개발계획

행정구역			단 지 명	종 류	조성면적 (천㎡)	지정고시	사 업 기 간	추 진 현 황
	계		16 개소		9,844
	아 산 시		2 개소		4,135
		탕정면	탕정 제1지방산업단지 (아산테크노컴플렉스)	지방산단	2,021	95-12-01	‘95~’05	건설중
			탕정 제2지방산업단지	지방산단	2,114	04-07-30	‘04~’09	계 획
	천 안 시		14 개소		5,709
		시가지	천안 제1지방산업단지	지방산단	359	79-03-27	‘79~’80	가동중
			천안 제2지방산업단지	지방산단	823	90-01-15	‘90~’92	가동중
			천안 제3지방산업단지	지방산단	826	93-06-09	‘94~’98	가동중
			천안 제4지방산업단지	지방산단	1,001	01-07-06	‘04~’07	건설중
			백석농공단지	농공단지	362	87-08-24	‘87~’88	가동중
			천안외국인전용단지	국가산단	714	94-12	‘94~’98	가동중
		성거읍	천흥지방산업단지	지방산단	655	91-01-12	‘91~’97	가동중
			SKC	개별공장	154	-	-	가동중
		직산면	마정지방산업단지	지방산단	150	94-05-23	‘94~’96	가동중
			천안산업기술단지	지방산단	183	99-12-31	‘01~’05	계 획
			직산농공단지	농공단지	172	86-07-16	‘86~’88	가동중
		목천면	목천농공단지	농공단지	85	86-11-26	‘87~’88	가동중
			LG산전	개별공장	156	-	-	가동중
		동면	동면농공단지	농공단지	69	86-11-26	‘87~’89	가동중

※ 참고 : 아산․천안지역 공업단지별 용수수요 변동사항

(단위 : 천㎥/일)

구 분			기 존 공 급 시 설	기 본 계 획				금 회 조 사
				2011년		2016년		2011년		2016년
				용수수요	부족량	용수수요	부족량	용수수요	부족량	용수수요	부족량
	계		67.0	167.2	100.2	167.2	100.2	315.3	248.3	443.7	376.7
		◦ 아산지역	-	60.0	60.0	60.0	60.0	164.0	164.0	286.0	286.0
		- 탕정제1지방산단	-	60.0	60.0	60.0	60.0	164.0	164.0	180.0	180.0
		- 탕정제2지방산단	-	-	-	-	-	-	-	106.0	106.0
		◦ 천안지역	67.0	107.2	40.2	107.2	40.2	151.3	84.3	157.7	90.7
		- 천안제4지방산단	-	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		- 천안산업기술단지		3.7		3.7		3.6		3.8
		- 천안제1지방산단		2.6		2.6		-		2.6
		- 천안제2지방산단		10.7		10.7		10.6		10.8
		- 천안제3지방산단		41.9		41.9		91.0		92.0
		- 백석농공단지		4.7		4.7		4.6		4.7
		- 외국인전용단지		6.4		6.4		6.4		6.4
		- 천흥지방산단	57.0	9.2	33.2	9.2	33.2	6.1	77.3	6.0	83.7
		- SKC		-		-		3.0		3.2
		- 마정지방산단		1.1		1.1		1.1		1.1
		- 직산농공단지		3.8		3.8		3.8		3.9
		- 목천농공단지		4.5		4.5		1.0		1.3
		- LG산전		-		-		3.1		3.3
		- 동면농공단지		1.6		1.6		-		1.6
		- 삼성전자(배방)	10.0	10.0	-	10.0	-	10.0	-	10.0	-