황진하 국회의원 / 한나라당 제2정조위원장	2005 국정감사 보 도 자 료 2005년 9월 26일(月)	의원회관 827호 ☎ 788-2347 Fax 788-3827
軍부대 급수원에서 일반세균 기준치의 550배 검출 - 지난해 군부대 물부족 및 급수원오염 지적 후 개선조치 미흡 -

지난해 국정감사에서 군부대 급수원 오염과 물부족 상황의 심각성이 지적(황진하의원 보도자료: )된 후에도 올해까지 개선조치가 미비한 것으로 나타났다.  지난해 가장 오염이 심각한 급수원의 일반세균 검출량이 기준치의 200배였던 것에 비해 올해 적발된 부적합 급수원 중에는 기준치가 550배 초과하는 곳도 있어 군장병들이 마시는 물의 수질 관리가 더욱 강화되어야 할 것으로 나타났다.

■ 142개 군부대 급수원 식용수 사용 부적합

○ 국방부가 제출한 ‘04년 군 급수원 수질검사 결과서(부적합)’에 의하면 군부대가 사용하는 급수원 2809개 중 142개가 식용수 사용 부적합 판정을 받아 지난해에 비해 달라진 것이 없는 것으로 밝혀짐.

- 이 중 경기도 양주군 모 사격장에서 사용하는 급수원에서는 일반세균이 ㎖당 55,000마리 검출 (기준치(100cfu/㎖)를 550배 이상 초과)

- 군은 수질 향상에 노력을 하고 있지만 매년 6~7%가 부적합 판정을 받고 있음.

○ 식용수 사용 부적합 사유로는 대장균 검출이 53개소로 가장 많았고, 일반세균이 기준치의 100배 이상이 넘는 급수원도 14개소나 있는 것으로 나타남.

- 수질 부적합 부대 중 대부분 산악지대에 있는 육군부대보다 비교적 시설과 환경이 좋은 것으로 알려진 공군부대들도 철분, 황산이온 등의 함량 기준초과로 부적합 판정을 받은 것으로 나타났다.

■ 물부족 상황 ‘04년보다 개선, 21개부대 아직 조치 미흡

○ 지난해 물부족이 심각한 부대로 지적된 육군부대 49곳 중에서 28개 부대에 대한 개선조치가 내려졌고, 21개 부대는 조치되지 않은 것으로 나타남.

- ‘04년도 물부족 판정을 받았던 부대 중 28개 부대는 ‘04~’05년간 국방부 자체예산과 BTL 사업을 통해 심정착정 및 군용상수도 인입으로 이미 해결되었거나 올해 내에 개선될 것으로 예상.

- 나머지 21개 부대는 ‘06년 이후 군부대 상수도 인입 및 지자체 상수도의 급수를 받는 방식으로 개선할 계획임.

ㆍ이 중 8개 부대는 ‘07년 이후나 개선이 가능.

○ 해군과 공군부대 중 급수량이 심각하게 부족한 부대는 없는 것으로 나타남.

<보충 참고자료>

■ 군부대 142개 급수원 물사용 부적합

○ 국방부 보고서와 관련 부서 확인 결과 급수부족에 이어 군부대가 사용하는 급수원의 6% 정도가 물사용 부적합 판정을 받고 있는 실정

○ ‘04년에 2809개의 군부대 급수원을 검사한 결과 총 142개가 부적합 판정 받음.

○ 주요 부적합 항목 :

- 일반세균, 대장균, 불소, 염소이온, 탁도, 아연, 알루미늄, 질산성질소 등

- 이 중 53개 부대에서 대장균군 검출

○ 일반세균이 기준치의 100배 이상(1만 마리) 검출된 곳도 11곳에 달함.

- 이 중 경기도 양주군 모 사격장에서 사용하는 급수원에서는 일반세균이 ㎖당 55,000마리 검출되어 기준치(100cfu/㎖)를 550배 이상 초과한 것으로 국방부 검사 결과 밝혀짐

■ 일반세균이 1만 마리 이상 검출된 부대

군부대 위치한 장소	일반세균 검출 수치(개수/㎖)	비 고
강원도 화천군 하남면	25,000	기준치의 250배
강원도 인제군 북면	18,000	기준치의 180배
강원도 인제군 북면	22,000	기준치의 220배
강원도 화천군 사내면	15,000	기준치의 150배
광주시 북구 오치동	50,000	기준치의 500배
충북 증평군 증평읍	15,000	기준치의 150배
대구광역시	11,000	기준치의 110배
경기도 연천군 전곡읍	12,000	기준치의 120배
경기도 양주군 남면	55,000	기준치의 550배
인천시 서구 금곡동	18,000	기준치의 180배
인천시 서구 금곡동	35,000	기준치의 350배

■ 재검 결과 일반세균 검출량 증가한 부대

○ 부적합 판정을 받은 지역 중 재검사를 실시한 결과 오히려 일반세균의 검출량이 증가한 곳이 4개소에 이르는 것으로 나타났다.

- 국방부 검사 결과 국군 OOO레이다 부대 막사에서 사용하는 급수원에서 일반세균이 ㎖당 4만 마리가 검출되어 기준치를 400배 이상 초과하는 것으로 밝혀짐

- 한 달 뒤 재검사 결과 일반세균은 1만 마리 증가하여 총 5만 마리 검출

군부대 장소	정기점검시 → 재검시	비 고
강원도 화천군 하남면	15,000마리(04. 6. 28) → 25,000마리(04. 7. 19)	10,000마리 증가
광주시 북구 오치동	40,000마리(04. 5. 19) → 50,000마리(04. 6. 18)	10,000마리 증가
충북 증평군 증평읍	1,200마리(04. 4. 30) → 15,000마리(04. 5. 29)	13,800마리 증가
경기도 양주군 남면	900마리(04. 4. 20) → 55,000마리(04. 5. 21)	54,100마리 증가
강원도 인제군 북면	25,000마리(04. 5. 27) → 22,000마리(04. 6. 24)	3,000마리 감소