정수장 原水서 바이러스 검출…04년 이후 검출률 25.1%

04년 실시한 총 126번의 검사 가운데 38번의 검사에서 바이러스 검출…검출률 30.2%

05년 상반기 총 65번의 검사 가운데 10번의 검사에서 바이러스 검출…검출률 15.4%

04년 4/4분기 전북 정읍 산성 정수장 칠보 취수구, 상시 모니터링 대상 기준(100마리/100리터)의 2배가 넘는 240마리/100리터 검출

“인체감염時 장염, 위장염, 설사, 무균성수막염, 호흡기질환 등 유발”

1. 수자원공사가 2004년 이후 올 상반기까지 분기별로 자체 정수장 취수구 原水에 대해 실시한 총 191번의 바이러스 검사 가운데 25.1%인 48번의 검사에서 바이러스가 검출된 것으로 나타났다.(별첨2,3 참조)

- 2004년 △1/4분기에는 바이러스 검사를 실시한 28개 취수구 가운데 13곳(검출률 46.4%)에서 바이러스가 발견됐고, △2/4분기는 34곳 중 8곳(23.5%), △3/4분기 33곳 중 9곳(27.3%), △4/4분기 31곳 중 8곳(25.8%)에서 바이러스가 발견됐다.

- 2004년 한해 동안 실시한 총 126번의 검사 가운데 38번(30.2%)의 검사에서 바이러스가 발견 된 것이다.

- 2005년은 △1/4분기 33개 취수구 중 9곳(27.3%), △2/4분기 32개 취수구 중 1곳(3.1%)에서 바이러스가 검출되는 등 상반기 동안 실시한 총 65번의 검사에서 10번(15.4%)의 검사에서 바이러스가 검출됐다.

- 2004년 4/4분기에 전북 정읍 산성 정수장 칠보 취수구에서 실시한 검사에서는 상시 모니터링 대상 기준인 100리터당 100마리(100마리/100리터, 100MPN/100L)의 2배가 넘는 100리터당 240마리가 검출되었다.

※ 환경부 ‘정수처리에관한기준(2002.7.5)’: 원수의 조사결과가 100마리/100리터를 초과하는 경우 그 다음 분기부터 1년간 분기 1회 이상 정수의 수질조사 실시

- 구미 정수장 낙동강광역 취수구에서는 분기별로 실시된 6번의 검사 가운데 5번의 검사에서 100리터당 1~8.6마리의 바이러스가 발견됐고, 일산 정수장 자양 취수구에서도 6번 검사 가운데 5번의 검사에서 100리터당 1~2.2마리의 바이러스가 발견됐다.

☞ 수자원공사는 “原水에서 바이러스가 검출됐지만 정수 과정에서 완전 소독돼 가정에 공급하는 수돗물에는 바이러스가 없다”고 하는데,

原水에 각종 바이러스가 많다는 것은 최종 수돗물에서 바이러스 생존 가능성이 높다는 것을 의미하는 것 아닌가?

실제, 외국에서 잔류염소 농도가 충분하고 탁도기준에 적합하더라도 바이러스가 검출된 사례가 있고, 우리나라에서도 표준정수처리 공정을 거쳐 생산된 수돗물에서 바이러스가 검출된 사례가 있다.

☞ 바이러스가 든 수돗물은 불특정 다수에게 장염, 위장염, 설사, 무균성수막염, 호흡기질환 등의 수인성 질병을 일으킨다.

정수 처리에 보다 각별한 주의를 기울여야 하지 않겠나?

<별첨2>

정수장 原水 바이러스 검사 현황

구분		대상지점	총검사횟수	결과
				검출지점수	검출률(%)
2004	1/4	35	28	13	46.4
	2/4		34	8	23.5
	3/4		33	9	27.3
	4/4		31	8	25.8
	소계		126	38	30.2
2005	1/4	32	33	9	27.3
	2/4		32	1	3.1
	소계		65	10	15.4
합계		-	191	48	25.1

자료: 한국수자원공사

<별첨3>

자체 정수장 原水 바이러스 조사결과(2004년)

단위 : 개체, 마리 (MPN: Most Probable Number)

정수장명	취수구명	바이러스(MPN/100L, 마리/100리터)
		2004 1/4분기	2004 2/4분기	2004 3/4분기	2004 4/4분기
청주	대청광역	2.1	0	0	0
천안	현도	2.1	0	0	0
석성	금강광역	60	10	0	0
보령	보령광역	0	1.0	1.0	0
고산	고산	0	0	0	0
부안	부안광역	3.3	0	0	0
화순	주암광역	0	4.5	0	0
별량	이사천	0	3.2	0	0
동화	동화광역	3.2	0	0	0
산성	칠보	5.8	0	1.0	240
학야	학야	0	0	0	0
구미	낙동강광역	1.0	2.1	8.6	2.1
반월	팔당1	1.0	0	0	1.0
와부	팔당2	2.1	0	1.0	0
성남
시흥
수지	팔당3	1.0	0	1.0	0
일산	자양	0	1.0	2.1	2.2
충주	충주	0	0	0	1.0
황지	광동	0	0	1.0	0
덕소	덕소	1.0	0	1.0	0
사천	남강	1.0	0	0	0
반송	본포	2.1	2.1	0	1.0
연초	연초	0	0	0	-
구천	구천	0	0	0	0
송전	원주권광역	0	0	1.0	0
밀양	밀양	0	0	0	5.8
양산	양산	0	0	0	0
운문	운문	0	0	0	2.1
자인	자인	0	0	0	0
논산	연산	-	-	0	-
시흥막	여과전	-	0	-	-
시흥막	여과후	-	0	-	-
-	원동	분석안함	2.1	0	0
-	사연댐		0	0	0
-	안계댐		0	0	0
-	수어댐		0	0	0
소계 (바이러스 검출)	35지점	28지점 (13지점)	34지점 (8지점)	33지점 (9지점)	31지점 (8지점)

* 연초정수장은 4/4분기부터 운영을 중지하여 분석하지 않음

자료: 한국수자원공사

자체 정수장 原水 바이러스 조사결과(2005년)

단위 : 개체, 마리 (MPN: Most Probable Number)

정수장명	취수구명	바이러스(MPN/100L, 마리/100리터)
		2005 1/4분기	2005 2/4분기
청주	대청광역	0	0
천안	현도	0	0
석성	금강광역	1.8	0
보령	보령광역	2.1	0
		0	-
고산	고산	0	0
부안	부안광역	0	0
화순	주암광역	0	0
별량	이사천	0	0
동화	동화광역	0	0
산성	칠보	0	0
		0	0
학야	학야	1.1	0
구미	낙동강광역	1.0	0
반월	팔당1	0	0
와부	팔당2	0	0
성남
시흥
수지	팔당3	3.2	0
일산	자양	1.0	1.0
충주	충주	0	0
황지	광동	1.1	0
덕소	덕소	0	0
사천	남강	0	0
반송	본포	0	0
연초	연초	-	-
구천	구천	0	0
송전	원주권광역	0	0
밀양	밀양	0	0
양산	양산	0	0
운문	운문	2.1	0
자인	자인	0	0
-	원동	1.1	0
-	사연댐	0	0
-	안계댐	0	0
-	수어댐	0	0
소계 (바이러스 검출)	32지점	33지점 (9지점)	32지점 (1지점)

* 연초정수장은 2004년 4/4분기부터 운영을 중지하여 분석하지 않음

자료: 한국수자원공사