내일을 여는 당당한 목소리

국회의원  田 麗 玉

02-784-6166   http://www.oktalktalk.com

한국원자력안전기술원	국정감사 보도자료
과 학 기 술 정 보 통 신 위 원 회 2006. 10. 27 (금)

< 헬기도 못 내리는‘무용지물’헬기장 >

ㆍ 월성 원전 현장지휘센터 헬기장이 입지문제로 사실상 제 기능을 못하고 있다.

ㆍ 현장지휘센터는 원전에서 방사능 누출사고가 발생할 경우 사고수습을 지휘하기 위해 원전에서 10km 외곽에 세우는 별도 사무실이다.

ㆍ 원자력안전기술원은 월성 현장지휘센터 중앙부에 헬기장을 갖추었다. 그런데 그 입지가 가장 가까운 현장방사능방재지휘센터 건물로부터 불과 16m 떨어진 곳이어서 헬기 이착륙시 안전운항이 어려울 뿐만 아니라 유리창 등 건물 손상이 불가피하다.

ㆍ 때문에 현재 헬기장은 구색만 갖췄을 뿐 이용이 불가능하며, 금년 11월 연합훈련에서도 이 자체 헬기장을 두고 자동차로 20여분 거리의 경주 보문단지 헬기장이 대신 쓰일 예정이다.

ㆍ 과학기술부는 헬기장의 길이와 폭이 최소 25m 이상이어야 한다는 입장이다. 무원칙한 헬기장 입지 문제에 대한 보완 대책이 시급히 마련되어야 한다.

< 졸속 설계 배수로 공사비, 한수원에 떠넘겨 >

ㆍ 원자력안전기술원이 월성 현장지휘센터 건립 단계에서 배수로 축조를 생략했다가 지난해 태풍 ‘나비’로 홍역을 치룬 후 규제자로서의 우월적 지위를 악용, 한국수력원자력에 관련 공사를 떠넘긴 것으로 드러났다.

ㆍ 원자력안전기술원은 건립 부지에 기존 배수로가 있어서 별도 공사가 필요 없었다는 입장이나 제 역할을 기대하기 어려운 조악한 배수로에 불과했다.

ㆍ 태풍 ‘나비’ 이후에야 배수로 보강 축조 공사를 했는데 이때 1686만원의 공사비를 모두 한수원에 부담시켰다. 애초 건립 당시부터 설계 시공이 충실히 이루어졌더라면 이 같은 추가 공사가 불필요했을 것이다.