	報道資料 2006. 10. 23(월) 영산강유역환경청	국회환경노동위원회 http://www.cleanjun.com ✉ masan-jun@hanmail.net Tel. (02) 788-2916 Fax. (02) 788-3603 국회의원회관 603호
국회의원 안 홍 준 (한나라당, 마산 乙)

토양오염도 검사 점문기관 지도․감독 필요

○ 특정 토양오염관리대상시설 중 시설설치 후 25년 이상 경과하여 토양오염이 우려되는 시설을 대상으로 시설의 관리실태 및 토양오염도 조사

- 2005년 9월~11월 지자체와 합동으로 오래된 주유소 토양오염실태조사 실시

○ 영산강유역환경청 내 오래된 주유소 15개소 중 2개소를 제외한 13개소 조사

○ 본 분석결과 2개소에서 TPH 항목이 누출검사 기준 초과

○ 토양오염관리대상시설에서 자체 실시한 정기검사에서는 모든 업체가 기준 이내로 나타났음

- 토양오염도 검사 전문기관의 시료채취․보관, 분석 등에 문제점

- 향후 이들 기관에 대한 체계적인 교육 및 지도 필요