국감 보도자료 (06.10.20)	정 화 원 의원 Tel. 784-2349,788-2921 Fax. 788-3409 www.flowergardenlove.or.kr

적십자병원 내시경소독부실로

치료보다는 오히려 감염 위험성 커 !!

■ 인천 적십자병원 헬리코박터파일로리균, 대장에 있는 혹을 절단하는 용종절제시 일반소독만 실시

■ 상주 적십자병원 대장내시경검사 후 간이소독만 실시

■ 거창 적십자병원 내시경소독기에 대한 관리대장도 없어..

---------------------------------------------

<인천적십자병원 내시경사용과 소독현황 2005년 1월부터 2006년 8월>

구분	위내시경	대장내시경	조직검사	헬리코박터	용종절제술 (polypectomy)	소독기 사용건수
건수	4451	685	829	151	24	829
※ 조직검사만 EO가스소독을 실시하였음.

인천적십자병원의 2005년 1월부터 2006년 8월까지 위내시경 4451건, 대장내시경 5136건, 생체조직검사 829건, 헬리코박터 151건, 용종절제술 24건을 진료한 것으로 나타났다. 그러나 생체조직검사 829건에 대하여만 EO가스소독을 실시하고 헬리코박터 151건, 대장에 있는 혹을 절단하는 용종절제술 24건에 대하여는 EO가스소독을 실시하지 않음.

※ 헬리코박터나 용종절제술도 혹이나 조직을 절단하여 검사를 하는 것인데 왜 일반소독만을 하였을까??????

상주 적십자병원에서는 대장내시경 스콥은 일반자동세척기와 초음파세척기를 사용하지 않고 알콜 등을 이용한 간이소독만 실시하고 있는 실정이었음.

※ 상주적십자병원 2005년 위내시경 및 대장내시경사용건수 및 소독기 사용건수

구분	위내시경(건)				대장내시경(건)		소독기사용건수
	XQ140	전자Q160	Q160	JJF-130	Q1601	C1001	세척기	소독기
1월	3	168	162	32	38	24	186	179
2월	3	128	122	35	20	11	156	132
3월	4	173	154	40	28	16	191	180
4월	2	144	124	37	19	11	154	153
5월	2	174	167	30	19	8	182	191
6월	0	171	169	45	24	15	191	194
7월	2	222	226	38	37	23	267	221
8월	3	222	217	40	28	17	263	219
9월	3	194	194	35	24	13	217	209
10월	3	185	174	35	19	7	203	194
11월	3	203	207	44	31	15	236	221
12월	3	370	365	20	27	15	389	369
합계	31	2254	2281	431	314	175	2635	2462
	5097				489		5097
※자료를 보면 세척기와 소독기를 통해서 대장내시경은 소독이 이루어지지 않고 있음.

★ 위내시경 실시 건수 5097건 , 소독기 세척기 사용건수 5097건 그럼 대장내시경 소독건수 0건

위내시경은 초음파세척기와 일반자동세척기를 사용하여 소독을 하면서  대장내시경은 간이 알콜소독만 하는지......????  또한 거창적십자병원에서는 소독기에 대한 소독대장도 없음을 확인하였음.

국회 보건복지위원회 한나라당 정화원의원은 “얼마 전 언론을 통해 내시경 사용실태의 심각성이 나타났지만 대한적십자에서는 아무런 확인이나 점검이 없었고 실제로 확인해본 결과 소독이 이루어지고 있지 않았다”며 “국민들이 안심하고 진료를 받을 수 있게 철저한 관리와 지침을 만들어 반드시 지켜야 한다”고 주장했습니다.