항상 여러분 곁에 있는 이웃이 되겠습니다

보도자료

[ 2006. 9. 27. 水 ]

국회의원

김 기 현

(한나라당/울산남구을)

www.eut.co.kr(eut=이웃)

의원회관 4 4 2 호	☎ (02) 784-6334, 788-2259 / Fax(02) 788-3442	✉ eut@assembly.go.kr blog.naver.com/eutsarang.do

2005년도 15만 5천여 LP 가스통 불량으로 드러나 !

최근 5년간 유통중인 LP 가스통중 3.5%가 불량 !

제조된지 13년 이상된 가스통이 전체 유통량의 70% 차지!

가스안전 심각한 위협 !

국회산자위 소속 김기현의원이 가스안전공사로부터 불량(부적합) 최근 5년간 유통 중인 LP 가스통을 점검 결과 자료를 제출받아 분석한 결과 검사대상 중 약 3.5%가 불량인 것으로 나타났다.

LP 가스통의 경우 민간검사기관에서 매년 약 400만 개씩을 검사하고 있는데 이중 14만개 내외인 약 3.5%가 불량으로 나타나 최근 5년간 부적합으로 판명되어 폐기된 가스통이 모두 70만 4,200개에 달한 것으로 이르고 있는 실정이다.

<유통(사용)중 재검사 부적합수량 - 704,200개>

[단위: 천개]

년도별 검사기관	민간검사기관
	검사 수량	불합격수	%
2001년도	4,140,082	144,511	3.5
2002년도	4,087,792	135,543	3.3
2003년도	3,862,542	136,198	3.5
2004년도	3,903,640	133,619	3.4
2005년도	4,173,946	154,329	3.7

(자료 출처 : 가스안전공사)

또한 가스안전공사는 05년말 현재 전국에 유통중인 LP가스통은 1,491만3천개로 추정하면서, 이중 72%가 제조된 지 13년이 지난 노후가스통이었고 20년 이상된 용기도 무려 19%에 달한 것으로 파악하고 있었다.

< A 지역 LPG 용기 검사 구분>

2006.8 기준

제조년도별	수량	%
13년 미만	4,968	28
17년 미만	4,434	25
20년 미만	5,000	28
20년 이상	3,274	19
합계	17,676	100

(자료출처 : 가스안전공사)

김의원은 “가스는 국민생활에 필수적인 에너지원으로 가스안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는 최우선의 안전 검검 대상이 되어야 한다”며 “유통 중인 LP용기의 부적합률이 3.5%에 이르고, 13년 이상된 노후 가스통이 72%에 이르는 것은 가스안전에 커다란 위협요인이 될 수 있다”고 지적하면서 가스안전공사에 대해 보다 체계적인 용기관리를 주문했다.<끝>