제262회 국회 (정기회)개회중	보 도 자 료			게재요청일 2006.10.19.
국 회 의 원 곽 성 문 (한나라당 대구 중·남구)
우편번호 150-701 서울특별시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 210호
http://www.sanaiksm.com		전화 : 02 - 788 - 2929	팩스 : 02 - 788 - 3210

제목:5만원 투자로 100억짜리 정전사고 막을 수 있었다

금년 들어 유달리 대형 정전 사고가 많았었다. 부산 서면 일대 3만가구 정전사고(3월)를 비롯해 충남 서산 대산유화단지(3월) , 여수산업단지(세 차례), 제주도(3월), 신안군 도서지역(8월) 등지에서의 대형 정전사고는 국내 산업과 국민생활에 커다란 피해와 혼란을 야기한 사고들였다.

그중 지난 3월 대산 유화단지에서 발생한 대형 유화공장들의 정전 및 수일간의 가동 중단 사태는, 일반인에게는 좀 생소하게 여겨질 만한 경우로서, '조류배설물'이 원인였다고 한전은 밝힌 바 있었다.

한전에 따르면 그 당시 서산시 태안읍의 한 송전탑에서 조류 배설물이 일순간 수십 센티미터로 늘어지면서 약 1미터 가량 이격된 송전선로간의 절연을 방해해 송전선로 고장이 발생된 것으로 추정되었다.

국회 산업자원위원회 소속 곽성문 의원(대구 중�남구)은 18일 한전에서 열린 동사 대상 국감에서 한전이 '조류고장방지장치'를 적극적으로 사용했었다라면 대산유화단지 정전사고는 미연에 방지할 수 있었을 거라고 주장했다.

한전 제천사업소에서 근무하던 직원이 2002년 7월 경 개발했다는 '조류고장방지장치'는 투명 나이론 줄에 단추를 메단 것으로, 나이론 줄은 부엉이나 올빼미 같은 큰 새들이 철탑에 내려 앉지 못하도록 하고, 단추는 낯선 동물의 눈을 닮아 시각적으로 새들의 접근을 방어하게 된다.

매년 2건 내지는 3건 정도의 조류배설물 송전사고를 경험하던 충북 지역은 이 장치를 달고 난 이후 몇 년 동안 단 한 건의 사고도 겪지 않았다고 한다. 서산시 사고 지점에는 이런 장치가 설치돼 있지 않았었다.

곽성문 의원은 "송전선로 고장 1건을 줄인다는 건 경우에 따라 100억원의 피해를 예방한다는 의미가 있다. 한곳에 평균 5만원 정도면 설치가 되고, 전국적으로 조류배설물고장이 발생할 만한 1~2만 송전철탑에 설치하는데 10억원이면 족하다"며 정전사고 발생을 위해 작은 아이디어 하나도 가벼이 여기지 않는 자세를 가져줄 것을 한전에 요구했다<끝>