□05년 2월 재고량이 수급관리 1단계 대상이었으나,

낙관적 전망으로 아무런 조치도 취하지 않아...

지키지 않을 거면 □천연가스 수급관리규정□ 없애라!

□ 가스공사의 자체 관리규정인 □천연가스 수급관리규정□에 따라 수급관리를 3단계로 나누어 재고량을 관리하고 있는데,

- 안전재고량 이하로 운영될 경우 사전대비단계

- 32만톤 이하일 경우 수급관리 1단계 (최소운영재고에 익일 수요물량을 합한 금액)

- 20만톤 이하일 경우 수급관리 2단계 등으로 관리하고 잇음.

□ 지난 □05년 2월 25일 재고량이 27만 8,000톤으로 수급관리 1단계에 해당하는 재고량을 보였음.

- 수급관리규정에 따르면 스팟 구입 및 LNG 발전소 가동을 중지하고, 발전사업자에 대한 가스 추가인수 요청 등의 조치를 하게 되어 있음.

제23조 수급관리 단계별 조치

1. 수급관리 1단계

가. 도입항차 조정, 스팟 구입 및 스왑 거래 등을 통한 공급물량 조정

나. LNG 대체 발전소 가동, LNG 발전소 가동중지

다. 발전사업자에 대한 가스 추가인수 요청

라. 생산기지 저장탱크의 집중저장 운영

마. 도시가스 산업용 및 업무용 등 수요절감 프로그램 실시

바. 언론매체를 통한 대국민 가스 소비절약 홍보 등...

□ 공사가 적합한 조치를 위하지 않은 것으로 아는데,

- 사장은 그 사유가 무엇인지 밝혀주기 바람.

- '03년 3월과 4월에 발전사유 공급제한 실적이 두 건 있었음.

□ 2월 26일 재고량도 32만 5천톤으로 수급관리 1단계를 겨우 5천톤만 넘어서는 수준의 재고량이며, 이것도 사전대비단계 수준임.

- 2월 27일의 재고량도 39만 3천톤으로 역시 사전대비단계에 해당하는 재고량을 보이고 있음.

< 재고량 현황 >

단위 : ton
	□05. 2. 25	□05. 2. 26	□05. 2. 27
재고량	278,000	325,000	393,000
대응 단계	수급관리 1단계	사전대비단계	사전대비단계
최소운영재고량	204,000	204,000	204,000

자료 : 가스공사

□ 최소운영재고란 형식상의 재고량으로서 이 물량 이하로는 탱크에서 가스를 뽑아낼 수 없는 재고수준을 말함.

- 결국 최소운영재고량을 제외해야 하며 2월 25일에는 7만톤 가량의 제고밖에 남지 않았다는 것이며 이는 하루 소비량에도 못 미치는 수준인 것임.

□ 본 위원이 확인한 바에 의하면 공사는 □05년 2월에 스팟물량을 도입한 실적조차 없음.

- 공사가 사전에 수급에 관해서 정확히 예측했더라면 스팟물량은 당연히 이때 도입이 되었어야 하는데,

- 본 위원은 공사가 수급에 대한 예측을 잘못했다고 생각하는데, 사장은 답변해주기 바람.

□ 재고량이 수급관리 1단계로 유지된 적도 있었고, 사전대비단계로 이틀이나 지속되었으며

- 3월말에도 재고량이 47만톤으로 안전재고량 이하의 재고량을 보이는 등 지속적으로 재고량에 문제가 있었는데,

- 이는 수급관리규정에 따라 재고관리업무를 보지 않았기 때문인 것임. 명백한 직무유기였다고 보는데,

- 사장의 견해와 향후 계획에 대해서 답변해 주기 바.