국감 보도자료 (2006. 10.16)	정 화 원 의원 Tel. 784-2349,788-2921 Fax. 788-3409 www.flowergardenlove.or.kr

냉ㆍ온수기, 세균 득실~ 득실~

관리부실로 위생 사각지대 방치

■ 시중에 설치된 냉ㆍ온수기 물 세균오염 심각한 수준

■ 세균은 나오는데 관리부처도 없어

----------------------------------------------------

○ 현재 우리나라 대부분의 사무실이나 대중이 이용하는 다중 이용시설에 설치된 먹는 샘물(생수)을 이용한 냉ㆍ온수기에서 배출되는 물에 서 기준치의 수십배에 해당하는 세균이 검출되어 국민의 보건안전 측면에서 대책이 시급한 실정임.

■ 문제 1: 세균이 기준치의 25-32배까지 검출

○ 정화원 의원실에서는 지난 8월 14일과 9월 15일 두 차례에 걸쳐 보건산업진흥원과 함께 강남고속버스터미널. 백화점, 병원, 국회의원회관, 서울랜드 등 12군데의 다중이용시설에 설치된 정수기와 냉ㆍ온수기에 대한 세균감염 실태를 조사하였음.

○ 강남고속버스터미널 냉ㆍ온수기 급수구의 경우 1㎖당 4만8000마리의 세균이 검출되었고 마시게 되는 물은 기준치의 25배인 2500마리가 나왔으며 국회의원회관 소회의실에 설치되어 있는 냉온수기 급수구는 3만1000마리, 물은 기준치의 32배까지 검출되었음

※ <표1>, <표2> 참조

※B놀이공원 식당과 A대형마트 푸드코트에 설치된 정수기에서는 대장균까지 검출되어 위해가 심각한 수준인 것을 알 수 있음

○ 검사결과 정수기와 냉ㆍ온수기의 물이 배출되는 급수구 내부는 세균집합소 자체라고 할 정도로 세균오염이 심각하였으며 또한 이 급수구를 통해서 나오는 물도 기준치의 수십배에 달하는 세균이 검출되는 것으로 보아 관리 상태에 따라 세균 오염도 큰 차이가 남을 확인할 수 있었음

⇒ 관리의 필요성이 매우 중요하다 할 것임.

※ 일반적으로 시판되는 소형 생수의 경우도 개봉 후 몇 시간 후부터 세균이 발생된다는 연구보고도 있는데 대형 냉ㆍ온수기의 경우 관리가 되지 않아 물이 다 소진될 때까지 그대로 사용하고 있는 것도 큰 문제라고 할 수 있음

○ 특히 이번 조사에서는 국회, 백화점, 예식장 등 실내에 위치한 곳만 조사하였는데도 이정도 세균이 검출된 것을 보면 노동자들이 근무하는 생산현장이나 야외에 설치된 곳에서는 보다 더 심각한 수준이 될 것으로 추측할 수 있음

<표 1>    정수기 및 냉온수기 미생물분석 결과 1차(2006. 8. 23)

채취장소	채수		냉온수기, 정수기 수출구 부분(배관)
	일반세균 (CFU/㎖)	총대장균군 (100㎖)	일반세균 (CFU/㎖)	총대장균군
과천청사 안내소 (냉온수기)	0	"	0	불검출
과정청사 지하 농협 (냉온수기)	350	"	5,400	불검출
A마트 푸드코트 (정수기 )	87		69,000	검출
B놀이공원 식당 (정수기)	120	"	200,000	검출

※ 중온법 검사방법 사용: 중온법은 정수기 검사 기준으로 1㎖당 일반세균은 100이하, 대장균은 검출이 되면 안 됨.

※ 중온법을 냉온수기에 적용할 경우 일반세균은  1㎖당 20이 기준치임

※ 민간에 설치된 곳은 익명 처리

<표 2>  정수기 및 냉온수기 미생물분석 결과 2차 (2006. 9. 15)

채취장소	먹는물			냉온수기/정수기 수출구 부분(배관)
	중온일반세균 (CFU/㎖)	저온일반세균 (CFU/㎖)	총대장균군 (100㎖)	중온일반세균 (CFU)	저온일반세균 (CFU)	총대장균군
국회 의원회관 소회의실 (냉온수기)	150	3,200	불검출	290	31,000	불검출
C병원 장례식장 (냉온수기)	42	1,100	〃	400	3,800	〃
D구청 출장소 (냉온수기)	210	2,500	〃	1,200	48,000	〃
E웨딩홀 (냉온수기)	6	260	〃	24	2,700	〃
국회 의원회관 식당 (정수기)	0	590	〃	4	1,800	〃
F마트 푸드코트 (정수기)	4	1,600	〃	45	2,300	〃
G백화점 푸드코트 (정수기)	210	5,300	〃	1,500	7,100	〃
G백화점 휴게실 (정수기)	530	6,700	〃	890	30,000	〃

※ 먹는물관리법 제5조 규정에의한 먹는물 수질기준(CFU = Colony Forming Unit)

※ 민간에 설치된 곳은 익명 처리

<주> 먹는 물 관리법에 대한 세균 기준치

1. 1차 검사의 경우 중온법, 2차 검사는 중온법/저온검사법 같이 적용

- 중온법은 정수기 검사 기준이며 저온법은 먹는샘물 기준임.

2. 중온일반세균검사 기준(정수기 검사법): 정수기/100, 먹는 샘물/20

3. 저온일반세균검사 기준(먹는샘물(냉온수기)검사법): 먹는샘물/100

4. 대장균은 검출되면 안 됨

※ 시료채취: 정화원의원실, 보건산업진흥원 먹는 물 검사 책임연구원

※ 분석기관: 복지부 산하 보건산업진흥원

■ 문제 2: 담당 부처도 없다

○ 문제가 이런데도 현행법에서는 책임부처 조차 명확하지가 않음. 복지부에 질의하니 식당이나 접객업소에 설치된 것은 식약청의 소관 사항이지만 그 외의 것은 환경부 담당이라 하고 환경부는 먹는 샘물 원수에 대한 음용수 기준이나 생수 제조사에 대한 책임만 물을 수 있지 유통과정에 대한 권한은 복지부에 있어 환경부 담당이 아니라는 핑퐁식의 답변을 함

⇒ 책임 떠넘기기에 국민만 피해를 보고 있다 할 것임.

<정책제언>

○ 정화원 의원은 “국민이 세균에 오염된 물을 마시고 있는데도 서로 담당업무가 아니라고 책임회피만 하고 있는 현실이 안타깝기만 하다. 복지부와 환경부가 공동으로 관계 회의를 개최하여 책임 소재를 명확히 하고 법 개정을 포함한 대안을 마련하여야 할 것이다. 특히 다중이용시설에 설치되어 있는 냉ㆍ온수기에 대해서는 소독이나 관리가 반드시 이루어지도록 하여야 할 것이다”라고 주장하였다.