[2007. 10. 17]

다중이용시설

의료기관 전체조사대상 중 25.4%, 어린이집 27.3%,

서울시지하상가 100%, 대규모점포(마트) 14.7% 공기질 위험 수준

환자를 보호해야 할 의료기관, 총부유세균에 노출

서희산후조리원의 경우 포름알데히드마저 검출

국민들이 많이 이용하는 찜질방, 이산화질소(NO2)에도 노출

이 경우 비교적 저농도에 장기간 노출될 경우 만성기관지염, 폐기종, 위장장채, 불면증, 혈동감소 등 불러워

서울시 지하상가 여전히 휘발성유기화합물 기준치 넘어, 개선 안돼

대규모 점포, 마트 역시 휘발성유기화합물에의 노출빈도 많아,

특히 동문상가의 경우는 기준치의 10배

지난 ‘96년 지하상가 공기질 관리법 제정에 따른 지하상가 및 지하역사 등의 생활공간에 대한 공기질 관리감독이 시작된 이래 ’03년 법 개정을 통해 이제는 그 범위를 다중이용시설 등으로까지 확대한 이래 현재에 이르고 있다.

그럼에도 불구하고 국회 환경노동위원회 소속 한나라당 한선교 의원(경기 용인 을)은 다중이용시설, 특히 환자들이 이용하는 의료기관, 병원체 등에 노출위험이 높고 면역력이 상대적으로 약한 어린이들이 생활하는 어린이집, 수많은 시민들이 가족단위로 많이 찾는 대규모 점포(마트) 등의 실내공기질이 여전히 기준치를 초과하고 심각한 각종 질환을 유발하고 있다고 지적했다.

특히 ‘06년 조사대상군별로 얼마나 많은 기관들의 실내공기질이 위험 수준에 처했는지를 분석한 결과, 병원 25.4%, 어린이집 27.3%, 도서관 10%, 찜질방 7%, 서울시 지하상가 100%, 대규모점포(마트) 14.7%에 달했다. 하지만 면역력이 약한 어린이들이 생활하는 어린이집의 경우 더 많은 조사와 관리감독이 필요하지만 불과 11개의 보육시설에 대해서만 조사를 할 뿐이었다.

이는 물론 연면적 1000㎡(302.5평) 이상에 해당하는 시설에 국한하는 제도상의 문제점도 있지만 이와 관련한 기준을 완화해서라도 어린이들을 보호할 필요가 있겠다. 더욱이 민간시설은 제외되어 있는 상황이다.

한선교 의원이 환경부로부터 제출받은 ‘06년 다중이용시설 등의 실내공기질 측정 결과를 분석한 결과, 정작 가장 깨끗하게 관리되어야 할 의료기관들이 ’전염성질환, 알레르기 질환, 호흡기 질환 등을 유발하는 총부유세균‘에의 노출이 심각했다. 특히 진균은 비염, 기관지 천식, 폐포염 또는 전신성 폐염으로까지 이어지는 무서운 질병이다.

가령, 성애병원, 대림성모병원, 서울아산병원, 경상대학병원, 충북대학병원, 충주중앙병원, 국립부곡병원 등 종합병원들이 총부유세균이 모두 1,000 이 넘었다. 심지어 신생아와 산모가 같이 생활하는 지오메디 산후조리원의 경우 총부유세균 검출이 기준치의 2.9배에 달했다.

또한, 서희산후조리원의 경우 포름알데히드마저 검출되었다. 포름알데히드의 경우 농도가 높은 실내에서 인체에 과민반응이 나타나는 '식 빌딩 증후군(Sick Building Syndrome)을 나타낼 뿐 아니라, 중추신경계, 면역계, 자율신경계, 내분비계 등에 장애를 일으키는 것으로 알려졌다.

이외에도 피로에서부터 시작, 두통, 구토, 중추신경 훼손으로 이어지는 장애를 일으키는 휘발성유기화합물의 경우 서울재활병원에서 나타나 재활은커녕 환자들이 병을 더 얻게 생겼다. 연세대 기독병원은 기준치의 2.5배에 달하는 수치가 나왔다. 아울러 공기 중 산소를 부족하게 해 쉽게 졸음이 쏟아지고 두통을 일으키는 이산화탄소의 경우에도 세일병원, 장림한서병원, 서울여성병원 등이 기준치를 넘었으며 아산병원 역시 기준치에 육박했다. 이는 아마 병원에 위문을 간 많은 사람들, 그리고 간병인 등이 병원에서 졸린다고 호소하는 이유와 무관치 않을 것이다.

국민들이 주로 많이 찾는 찜질방도 예외가 아니었다. 총부유세균이 비록 기준치이 500을 넘지는 않았으나, 거의 육박에 오염의 정도가 심각했으며, 심지어 찜질방 같은 경우는 비교적 저농도에도 불구하고, 장기간에 걸쳐 노출될 경우 만성기관지염, 폐기종, 위장장채, 불면증, 혈동감소 등의 만성중독증상을 보이는 이산화질소(NO2)에도 노출되었다.

또한, 서울시 지하상가의 경우 ‘06년 국감에서는 본 의원이 직접 서울시 지하상가의 실내공기질 현황을 측정, 휘발성유기화합물이 기준치를 넘어 지하상가를 이용하는 국민들은 물론, 상가에 종사하는 많은 상인들의 건강에 대해 우려를 표한 바 있다. 하지만, 작년 국감에서 지하상가 실내공기질에 대한 개선 이행 다짐에도 불구하고 여전히 지하상가의 공기질은 개선되지 않고 있었다. ’06년 국감이후 측정치 역시 측정 지하상가 모두에서 휘발성유기화합물이 기준치 이상 검출되었다.

끝으로 수많은 시민들이 가족단위로 많이 찾는 대규모 점포(마트) 등의 실내공기질 역시 휘발성유기화합물에의 노출빈도가 가장 많았으며, 특히 동문상가의 경우는 기준치의 10배나 높게 검출되었다. 그리고, 포름알데히드 역시 타 다중이용시설과 달리 많이 검출되었으며, 프라이비트(광주점)의 경우 기준치의 3배에 달하는 수치가 검출되어 실내공기질 문제가 심각했다.

한선교 의원은 “작년에 이어 금년에도 다중이용시설 등의 실내공기질 문제를 지적하고 있지만, 그다지 개선되지가 않는다. 또한, 해당 시설의 특정 지점이 아닌 모든 지점에 대해 측정을 하거나 최악의 환경의 지점을 측정할 경우 그 오염 정도는 더욱 심할 것이다.”고 말했다.

또한, 한의원은 “작년 국감에서 다중이용시설, 즉 의료기관이나 찜질방, 지하상가 등의 측정 평균값의 대표성에 문제 제기한 것과 관련, 시료채취지점 수를 증가토록 대다수 전문가들이 주문하고 있음을 환경부는 다시한번 주지하여 대책 마련에 반영하기 바란다.”고 질타했다.

<의료기관 등의 실내공기질 측정현황>

시설명	측정위치	측 정 항 목
		유 지 기 준				권 고 기 준
		PM10 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	총부유 세균 (CFU/㎥)	NO2 (ppm)	VOC (㎍/㎥)
		100 이하	1000 이하	120 이하	800 이하	0.05 이하	400 이하
서안복음병원	1층 중앙					0.042
	3층 병실					0.056
동부제일병원	지상1층	102.6				0.048
	지상3층	66.6				0.039
서울e병원	1층 로비				374.0
	5층				955.1
동암의료재단 한덕병원	외래대기실	129.6
	병실	142.4
명지성모병원	지상1층				993.9
	지상6층				512.0
대림성모병원	지상2층		931.0		1,049.2
	지상6층		824.0		603.8
성애병원	뇌파검사실앞		944.0		1,128.8
	신관 768호		766.0		328.1
코리아병원	지상1층		841.0
	지상5층		1,000.0
서울재활병원	1층수족관		986.0		818.6		636.6
	4층수족관		951.0		300.3		613.4
서울아산병원	1층 로비		904.0		1,006.1		526.7
	9층 병실		562.0		364.2		184.5
은천노인복지관	1층		1,213.0
	3층		563.0
서희산후조리원(신세계)	로비			135.9
	107호			169.8
세일병원	대기실	184.2	654.0
	주요병실	91.0	1,685.0
동의의료원	대기실		826.0
	주요병실		1,076.0
춘해병원	대기실		688.0
	주요병실		1,083.0
장림한서병원	대기실	54.5	1,222.6
	주요병실	134.3	1,352.1
대구의료원	1층 대기실
	분만실
곽병원	1층 대기실	120.2
	533호	66.4
지노메디 산후조리원	6층 상담실	95.2			2,300.0
	7층 휴게실	29.8			510.0
혜성병원	2층 대기실	49.7
	506호	101.9
굿모닝병원	1층 대기실	132.0
	605호	55.2
보훈병원	1층 대기실	57.4
	119호	103.5
서울여성병원	2층 대기실		1,104.0
	6층 병실		513.0
성빈센트병원	1층로비	113.0
	4층입원실	7.0
분당차병원	1층로비	113.0
	5층병실	57.0
원광대 산본병원	2층(홀)	17.0
	8층(병실)	100.0
한도병원	1층	102.0
	병실	50.0
한사랑산후조리원	공동휴게실	133.0
	신생아실	29.0
경상대학병원	1층대기실		983.0		1,276.0
	6층 병실		809.0		260.0
세계로병원	1층 대기실		674.1		512.0
	2층 501호 병실		1,063.1		844.0
중앙병원	1층 대기실		1,088.0		1,188.0
	6층 중앙		839.0		408.0
삼성병원	1층 대기실	98.4	593.0		816.0
	5층 병실	86.0	1,182.0		720.0
한국병원	1층로비	106.9
	5층병실및복도	78.4
청주의료원	1층대기실				652.0
	2층병실및복도				907.0
하나병원	1층대기실		910.9		1,152.0
	2층복도,5층병실		867.6		337.0
최병원	1층대기실				813.0
	7층병실및 복도				137.0
충북대학교병원	1층대기실				1,230.0
	5층병실및복도				335.0
청주성모병원	1층대기실				1,456.0
	3층복도및병실				992.0
건국대학교 충주병원	1층대기실	98.0			861.0
	7층복도및병실	84.9			522.0
충주중앙병원	2층대기실	94.2			1,496.0
	3층복도및병실	77.4			737.0
혜광의료재단 충주시노인 전문병원	1층대기실				394.0
	2층배회실및병실				1,030.0
예나산후조리원	306호				860.0
	신생아상담실				544.0
연세대 기독병원	신관2층 응급쎈타						1,010.8
	11층111병동 간호사실 앞						450.3
좋은문화병원	대기실	96.4	930.0
	주요병실	98.1	596.0
칠곡카톨릭병원	1층 대기실	97.2			770.0
	708호	96.1			790.0
카톨릭병원	1층 대기실				510.0
	617호				970.0
적십자병원	1층 환자대기실	102.3			795.0
	209호 병실	95.1			510.0
연세산후조리원	중앙홀	80.0
	휴게실	116.0
수원중앙병원	1층로비	100.0
	2층병실	84.0
메디파크 산후조리원	로비	89.0
	휴게실	101.0
다보스병원	1층(로비)	78.0
	3층(병실)	101.0
파티마병원	1층 대기실				752.0
	8층 804호				460.0
진해연세병원	1층 로비 중앙점		889.0		688.0
	3층 310호 중앙점		957.0		752.0
국립부곡병원	1층 대기실				512.0
	2층 병실				1,068.0
하나노인 전문병원	1층대기실	99.7			828.0
	3층병실및복도	27.1			497.0
음성정신병원	1층대기실				361.0
	2층병실및복도				1,043.0

시설명	측정위치	측 정 항 목
		유 지 기 준
		PM10 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	총부유 세균 (CFU/㎥)
		100 이하	1000 이하	800 이하
서초연꽃어린이집	로비	138.3	528.0	679.9
	감로반	133.9	948.0	1,074.5
꿈나무어린이집	1층 유희실
	2층 잎새반			1,495.6
성동정보센타	지상1층		1,159.0
	지상2층		607.0
광진정보도서관	일반열람실		514.0
	종합자료실		1,132.0
수원삼성어린이집	1층	161.0	622.0
	2층	117.0	1,260.0

<어린이집 등의 실내공기질 측정현황>

<찜질방 등의 실내공기질 측정현황>

시설명	측정위치	측정항목
		유지기준	권고기준
		CO2 (ppm)	NO2 (ppm)	VOC (㎍/㎥)
		1000 이하	0.05 이하	500 이하
라성보석사우나	스포츠센터앞	795.0	0.049
	아이스방앞	904.0	0.042
녹주맥반석찜질	녹주맛사지앞			463.2
	중앙			463.0
장성그랜드사우나	스포츠맛사지앞		0.043	450.0
	수족관뒤		0.045	476.3
양지사우나	4층 찜질방			451.6
	5층 휴게실			587.9
호텔호메르스 헤라찜질방	휴식공간	474.0
	찜질실	1,245.0
스파렉스찜질방	4층휴식공간	507.3
	4층찜질실	1,710.7
훼미리월드	공용구간(10층)	757.0
	산림욕방(10층)	1,225.0
훼미리보석사우나	2F-휴게실 식당앞			558.0
	2F-휴게실 PC방 앞			425.9

<서울시 지하상가 등의 실내공기질 측정현황>

시설명	측정위치	측 정 항 목
		유 지 기 준		권 고 기 준
		PM10 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	VOC (㎍/㎥)
		150 이하	1000 이하	500 이하
종로5가 지하도상가	1지점			1,022.0
	2지점			857.0
종각지하도상가	1지점		906.0	1,071.6
	2지점		1,019.0	832.8
강남3구역지하도상가	마-21		925.0	427.9
	다-1		648.0	823.0
영등포역지하상가	60호			614.9
	45호			273.3
강남역지하도상가	E-29	117.3	915.0	996.5
	B-22	143.3	901.0	434.5

<대규모점포(마트) 실내공기질 측정현황>

시설명	측정위치	측 정 항 목
		유 지 기 준			권 고 기 준
		PM10 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	VOC (㎍/㎥)
		150 이하	1000 이하	120 이하	0.05 이하	500 이하
상동타운	1층 점포			116.4
	2층 점포			113.5
건영옴니백화점	지하1층				0.051
	지상1층				0.040
썅용프라자상가	지하1층	156.5
	지상3층	51.3
홈플러스강서점	지상1층			161.1
	지상3층			155.0
동남상가	대방사앞					1,051.8
	금성사앞					1,015.2
바우하우스	지하1층			182.8		591.3
	지상4층			295.2		448.1
숭례문상가	지하1층					635.4
	지하2층					639.2
롯데월드마트	지하1층					778.2
	지상5층					200.1
동문상가	1층 127호				0.042	1,797.7
	2층 245호				0.040	5,055.9
신동아수산물 종합시장	3층매장	71.6	832.1		0.045
	지하1층매장	213.6	659.4		0.044
세이브 존아이앤씨	1층 매장		1,088.0	99.4
	3층 매장		1,203.0	101.7
프라이비트(광주점)	행사장		904.0	319.9
	포스터장		1,124.0	300.9
대동백화점	지상1층매장		1,056.0	130.2
	지상3층매장		917.0	96.8
성원그랜드 종합상가	지하1층매장		1,175.0
	지상3층매장		745.0
탑마트 진주점	지하1층매장		1,105.0	81.7
	지상2층매장		836.0	101.8
롯데마트청주점	지하1층매장		749.2	146.7
	지하1층출입구및매장		1,059.5	64.2
원주원예농협 하나로클럽	1층					1,148.0
	2층					1,270.7
신세계이마트 원주점	지하1층 음료판매대 앞					442.7
	1층 샾나인 오투 앞					1,308.1
㈜신세계이마트부문 강릉점	2F-김치냉장고행사매장					778.6
	B1-음료수판매기둥					1,661.5
전자타운	B동 지하1층					427.7
	B동 지상2층					560.8
신동아프라자	지상1층					381.7
	지하1층					562.9
현대3단지 종합상가	지하1층					417.5
	지상2층					444.2
금강상가	지상1층					435.2
	지하1층					381.1

<각 기관별 측정대상 수 및 실내공기질 기준 초과 수>

구분	조사대상 수	기준 초과 수	초과율(%)
병원 등	221	56	25.4
국공립보육시설	11	3	27.3
도서관	20	2	10
찜질방	119	8	7
서울시 지하상가	5	5	100
대규모 점포(마트)	156	23	14.7