업체별 행정처분 내역

(가평청정, 내설악음료, 대정CNS)

연도별	업소명	위반사항	행정처분내역	처분근거
2003	가평청정 (경기)	o 작업장바닥파손	o 경고	법 제20조 위반
	(주)내설악음료(강원)	o 자가품질검사 일부항목 미실시	o 영업정지(15일)에 갈음한 과징금(195만원)처분	법 제41조제 1항위반(2차)
		o 자가품질검사일지 일부 미작성	o 경고및과태료부과(80만원)	법 제41조 제1항 위반
		o 시설기준 부적정 - 자외선살균시설 일부 고장	o 개선명령	법 제20조 위반
2004	(주)내설악음료 (강원)	o 판매실적 허위보고	o 영업정지 (1월)에 갈음한 과징금 부과(4,500천원)	법 제31조 위반
		o 자동계측기 미가동 및 자료 미제출	o 개선명령 및 과태료 부과(600천원)	법 제30조 위반
		o 원수수질기준 위반	o 경고	법 제5조 제3항 위반
		o 표시기준 위반	o 개선명령	법 제37조 위반
	(주)대정CNS(강원)	o 판매등의 금지위반	o 고발	법 제19조 제1호 위반
		o 자가품질검사 일부 미실시	o 영업정지 (15일)에 갈음한 과징금 부과(3,750천원)	법 제41조 제1항 위반
		o 제품수 수질기준 위반	o 영업정지 (1월)에 갈음한 과징금 부과(7,500천원)	법 제5조 제3항 위반
		o 자가품질검사 일지 미작성	o 과태료 부과(800천원)	법 제41조 제1항 위반
		o 시설기준 위반 - 자외선 살균시설 고장방치	o 개선명령	법 제20조 위반

연도별	업소명	위반사항	행정처분	처분근거
2005	(주)가평청정 (경기)	o 먹는샘물 수질기준위반 - 탁도초과(2.17)	o 당해제품 폐기명령 고발 및 과징금(675만원) 부과	법 제5조 제3항 위반
	(주)대정CNS(강원)	o 증명표지 병마개 위․변조사용('02～'03)	o 허가취소	법 제19조 제4호 위반
	(주)내설악음료 (강원)	o 시설기준 위반 - PET 소독시설 고장방치 - 제품수저장조 UV살균시설 일부만 가동 - PC캡 호퍼내 살균시설 고장방치 - PET 충진실내 부식 및 배관 누수현상 발생	o 개선명령	법 제20조 위반
		o 준수사항 위반 - 유량계 고장방치 및 봉인 임의해제	o 과징금(450만원)	법 제30조 위반
		o 사후관리 위반 - 자동계측시스템 고장방치(자료 미제출)	o 개선명령 및 과태료(60만원)	법 제22조 위반
		o 원수 수질기준 초과(저온세균)	o 경고	법 제5조 제3항 위반
2006	(주)가평청정 (경기)	o 먹는샘물 수질기준초과(비소 0.135㎎/ℓ)	o 영업정지 2월	법 제5조 제3항 위반 (2차)
	(주)내설악음료 (강원)	o 열소독시설 내 기기 일부 녹 발생	o개선명령	법 제20조 위반