【 보  도  자  료 】

의원회관 639호 전화 788-2009, 784-1266 / 전송 788-3639 www.smile53.kr

한나라당 국회의원  李達坤

국회 지식경제위원회 (2008.9.30.)

지난 5년간 전기화재로 인한

사망자 220명, 부상자는 1531명

재산피해는 2364억원

음식점 및 학교 전기화재 사고, 대폭 증가

화재 예방 대책 필요

한국전기안전공사가 이달곤 의원에게 제출한 ‘최근 5년간 전기화재 발생현황’ 자료에 의하면 지난 5년간(2003년-2007년) 전체 화재사고는 17만6,042건이며, 이중 전기화재는 43,552건(전체화재사건의 25%)이 발생하여 연평균 8710건의 전기화재가 발생하고 있음.

5년간 전기화재로 인한 사망자는 220명이며, 부상자는 1,531명으로 연평균 350명이 전기화재로 사망하거나 부상했으며 재산피해액은 2,364억원으로 나타남. 이같은 전기화재는 차량, 항공기, 선박에서 발생하는 전기화재는 제외한 것임.

전기화재로 인한 사망은 2003년 73명에서 2007년은 30명으로 줄어들었고 부상자도 감소추세에 있으나 화재로 인한 재산피해는 2002년 467억원에서 2007년 621억으로 늘어났음. 특히 화재로 인한 재산피해는 2002년 이후 매년 줄어들다가 지난 2007년 급증하여 지난해 전기화재가 대형화재가 많았다는 점을 나타내고 있음.

2008년 1월 7일 경기 이천의 코리아냉동창고 화재의 경우 재산피해 70억원, 40명 사망, 부상 7명으로 최대의 피해가 발생했으며 전기배선중 화재로 인한 것으로 사고원인은 불명으로 기록되고 있음. 이 화재의 인명사망피해는 지난 2002년의 연간 73명 사망을 제외하고는 연간 사망자 수준에 근접하고 있는 대형 규모임.

재산피해가 가장 많은 것은 2006년 대구 서문시장 화재로 재산피해 80억원에 역시 화재원인 불명으로 처리되어 있음.

전기화재의 경우 원인이 명확한 경우도 있지만 전기화재의 가능성이 있지만 발화처 등 원인규명이 제대로 되지 않아 원인불명으로 처리되는 경우도 많음.

1) 유형별 전기화재 발생현황

구분 연도	총 화 재 (건)	전기화재(건) (점유율 %)	인명피해 (명)	재산피해액 (백만원)
2003	31,372	8,985 (28.6)	사망 : 73 부상 : 350	46,779
2004	32,737	8,863 (27.1)	사망 : 30 부상 : 313	45,042
2005	32,340	8,554 (26.5)	사망 : 44 부상 : 312	42,551
2006	31,778	8,059 (25.4)	사망 : 43 부상 : 299	39,927
2007	47,815	9,091 (19.0)	사망 : 30 부상 : 257	62,165

전기화재 발생원인별로는 5년간 전기화재 사고 43552건 중에서 합선이 28,166건(64.7%)으로 가장 많으며 과부하(12.7%), 누전(5.6%)의 순서로 나타남.

합선으로 인한 전기화재는 지난 2003년은 70%였으나 지난해는 58%로 줄었으나 접촉불량으로 인한 화재는 2003년 281건에서 2007년은 993건으로 3.5배나 증가했음.

접촉불량은 다리미나 콘센트 등 하나의 선이 끊어지려는 상태에 있을 때 흐르는 전류에 열전도 물체가 닿는 경우 화재가 발생하는 것을 의미함. 따라서 접촉불량으로 인한 전기화재 사고가 많다는 것은 각종 전기용품 사용시 전선의 피복불량이나 노후화로 인한 전선 노출 등의 원인으로  화재가 발생하는 것으로 전기용품의 안전성에 문제가 있거나 사용자의 전기용품 등 안전관리 소홀의 문제가 있는 것임. 따라서 전기용품의 안전관리 문제에 대한 제품인증 강화 등의 조치가 필요할 것임.

전기화재가 발생한 전기사용장소별로는 주택이나 아파트가 28.4%, 공장,작업장이 12.8%, 음식점이 11.1%로 나타나 이들 장소가 전체의 52.3%로 절반이 넘었음.

2) 원인별 전기화재 발생현황

원인 연도	계	합 선	과부하	누 전	접촉불량	기 타
2003	8,985 (100%)	6,310 (70.2%)	1,105 (12.3%)	622 (6.9%)	281 (3.1%)	667 (7.4%)
2004	8,863 (100%)	5,947 (67.1%)	1,042 (11.8%)	441 (5.0%)	413 (4.7%)	1,020 (11.4%)
2005	8,554 (100%)	5,488 (64.2%)	1,141 (13.3%)	478 (5.6%)	467 (5.5%)	980 (11.4%)
2006	8,059 (100%)	5,180 (64.3%)	1,043 (12.9%)	395 (4.9%)	504 (6.3%)	937 (11.6%)
2007	9,091 (100%)	5,241 (57.7%)	1,199 (13.2%)	510 (5.6%)	993 (10.9%)	1,148 (12.6%)
계	43,552	28,166	5,530	2,446	2,658	4,752
	100%	64.7%	12.7%	5.6%	6.1%	10.9%

주택,아파트와 공장,작업장의 전기화재는 지난 2003년에 비해 줄어든 반면 음식점의 전기화재는 2003년 910건에 비해 2007년 1147건으로 늘었음. 또한 학교의 전기화재 사고도 2003년 86건에서 2007년에는 149건으로 63건이나 늘어나 음식점과 학교의 전기안전 관리에 문제가 있다고 할 수 있음. 따라서 음식점과 학교에 대한 전기안전점검 강화 등의 조치가 필요함.

3. 사용처별 전기화재 발생현황

	2003	2004	2005	2006	2007	계
주택/아파트	2696	2550	2483	2289	2337	12355	28.4%
공장/작업장	1251	1199	1091	997	1015	5553	12.8%
음식점	910	1012	941	833	1147	4843	11.1%
점포	878	807	741	763	935	4124	9.5%
창고	210	246	226	204	161	1047	2.4%
사업장	192	205	248	213	263	1121	2.6%
호텔,여관	127	116	122	109	158	632	1.5%
학교	86	101	77	75	149	488	1.1%
시장	23	11	22	11	23	90	0.2%
기타	2612	2616	2603	2565	2903	13299	30.5%
계	8985	8863	8554	8059	9091	43552	100.0%

<화재원인별 화재 유형 설명>

합선

전위차를 갖는 회로 상의 두 부분이 피복의 손상 등의 이유로 전기적으로 접촉되는 현상을 말한다. 이 때 접점에서는 과량의 전류가 흐르게 되어 발열이 있게 되고 심한 경우 화재나 폭발이 일어나기도 한다.

과부하

기기, 장치가 다룰 수 있는 정상적인 값을 넘은 부하. 과부하가 되면 신호처리회로의 신호는 일그러짐이 발생하고, 전력처리회로에서는 구성부품의 과열이 생김. 보통의 기기, 장치는 그 정격 부하용량을 넘어도 이상을 발생하는 일이 없이 운전할 수 있는 약간의 과부하 용량을 가지고 있는 경우가 많음. (장치가 다룰 수 있는 허용량을 넘어서서 사용하게 되면 열이 발생하여 히터 역할하게 됨)

누전

절연(絶緣)이 불완전하거나 시설이 손상되어 전기가 경로를 이탈하여 전깃줄 밖으로 새어 흐르는 현상 또는 그 전류

접촉불량

예를 들어 다리미 콘센트 등의 하나의 선이 끊어지려는 상태 등에 있을 때 흐르는 전류에 열전도 물체가 닿을 시 화재 발생 위험

최근 10년간 전기화재 사고의 구체적인 사례

* 2002년부터 중대한 전기사고에 대한 조사할 수 있는 근거 마련 /

2002. 1. 26 전기사업법 제96조의3 신설

ㅇ 2002년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인
1	대림장여관	서울 동대문구 전농 3가 210	09.23(월)	설비사고	전 기
2	부산구덕운동장	부산 서구 서대신동 3가 210	09.23(월)	설비사고	전 기
3	고리원자력1호기	부산 기장군 장안읍 고리216	04.22(월)	설비사고	전 기
4	울진원자력1호기	전남 영광군 홍농 계마 514	12.13(목)	설비사고	전 기
5	여주군 보안등	경기 여주군 능서면 내양3리	10.06(일)	감 전	전 기
6	동양종합식품	강원 화천군 하남면 원천리	10.06(일)	화 재	원인불명
7	기모노단란주점	서울 송파구 방이동 43-6	10.08(화)	화 재	방 화
8	호성흥업	인천 서구 가좌동 524-4	02.16(일)	화 재	원인불명
9	경향여인숙	인천 중구 북성동 1가 12-5	12.08(일)	화 재	원인불명
10	금매복지원	충남 서천 마서 송내 266-23	12.10(화)	화 재	전 기
11	버섯재배건물	경기 양평 양서 부용2 574	12.11(수)	설비사고	기기이상
12	크라운호텔	서울 용산구 이태원 34-69	12.11(수)	화 재	전 기
13	우진빌딩	서울 강북 수유2동 279-81	12.20(금)	화 재	전 기

○ 2003년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인
1	구미열병합	경북 구미공단 291	01.13(목)	설비사고	전 기
2	은아빌라	서울 강서 화곡7동 362-54	02.04(화)	화 재	전 기
3	영광원자력1호기	전남 영광군 홍농 계마 514	02.06(목)	설비사고	파 손
4	영광원자력4호기	전남 영광군 홍농 계마 514	02.06(목)	설비사고	전 기
5	광양제철고	전남 광양시 금호동 678	02.13(목)	화 재	원인불명
6	문경양돈조합	경북 문경시 산북면 회룡리	02.14(금)	화 재	원인불명
7	대림통상	인천 서구 가좌동 524-4	02.16(일)	화 재	원인불명
8	대구지하철	대구 중구 남일동 143-1	02.18(화)	화 재	방 화
9	울진원전 1호기	울진		설비사고	지 락
10	천안초등학교	충남 천안 성황동 36번지	3.26(수)	화 재	전 기
11	화곡동 PAD	서울 강서 화곡 24 육교 밑	11.27(수)	설비사고	기계결함
12	한양로즈빌 아파트	경기 부천 원미 상동 택지	2.3(월)	설비사고	지 락
13	청룡초등학교	서울 관악 봉천4동 390-2	5.17(토)	감 전	감 전
14	홍지문터널	서울 종로구 평창동 6-2번지	6.6(금)	화 재	상간단락
15	서문여고	서울 서초구 방배동 1514	8.20(수)	감 전	감 전
16	구룡사	강원 원주 소초면 학곡 1029	9.30(화)	화 재	원인불명
17	코리아나호텔	서울 중구 태평로1가 61-1	7.22(화)	화 재	전 기
18	직영화실액자	경기 용인 모현면 일산 241	8.25(월)	화 재	낙 뢰
19	의정부주택화재	경기 의정부 의정부동 121-7	12.4(목)	화 재	원인미상
20	한일합섬	대구 북구 검단동 838	12.6(토)	화 재	원인미상

○ 2004년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인	피해내용
1	덕영산업	강원 강릉시 포남동 1117-2	01.04(일)	화 재	원인불명	재산:미상 인명:없음
2	한국미니스톱	경기 안양 동안구 관양동 916	02.07(토)	화 재	원인불명	재산:4억원 인명:없음
3	주 택	경기 동두천 생연2동 672-6	02.05(목)	화 재	전기합선	재산:1300만 인명:사망3
4	(주)우주켄	경기 김포 통진읍 서암리	02.05(목)	화 재	원인불명	재산:9천만 인명:없음
5	강&수정산부인과	경기 수원시 팔달구 원천동 96-7	01.16(금)	화 재	전기난로	재산:3천만 인명:없음
6	모델하우스	경기 수원 권선 세류2동 1101-5	01.31(토)	화 재	원인불명	재산:5억5천 인명:없음
7	변압기폭발사고	경기 고양 덕양구 행신동 사거리	01.27(화)	설 비 사 고	절연불량	재산:없음 인명:없음
8	풍물시장	인천 강화 강화 갑곷리 1095-1	04.10(토)	화 재	원인불량	재산:전소 인명:사1부1
9	욱일아파트	경기 안산 상록구 사동 1344	04.12(월)	화 재	원인불명	재산:1억원인명:사2부2
10	신한실업	경기 양주 봉양동 541	04.09(금)	화 재	원인불명	재산:5억원인명:없음
11	(주)그린맷개울가	경기 파주 파평면 덕천리 산12-7	5.30(일)	감 전	심선접촉	재산:없음 인명:1사망
12	운도축산	전북 고창군 고음면 신대리 75-1	6.19(월)	화 재	원인불명	재산:4억원 인명:없음
13	영광원자력 5호기	전남 영광군 홍능읍 계마리 514	7.13(화)	설 비 시 고	회 로 오동작	발전정지
14	지하철2호선	서울 지하철2호선 강변역 변전소	8.12(목)	화 재	절연불량	급전케이블 소 손
15	리젠시빌라	부산 금정구 구서2동 192-4	11.6(토)	화 재	전기합선	재산:3천만원 인명:사3,부1
16	천호동 주택	서울 강동구 천호4동 423-45	12.09(목)	화 재	트래킹	재산:1300 인명:사3
17	강서구 패드폭발	서울 강서구 방화2동 호림난원앞	12.07(화)	설 비 사 고	층간단락	재산:414만원 인명:없음

○ 2005년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인	피해내용
1	시온글러브	경북 칠곡 가산 학산 667	01.08(토)	화 재	원인불명	재산:5억원 인명:사4부5
2	승진식당	경기 양평 용문 신점1리 520-12	01.11(화)	화 재	원인불명	재산:4천만 인명:사2부2
3	대호장여관	경기 평택 신장 274-30	01.11(화)	화 재	방 화	재산:5천만 인명:사3부6
4	진교시장	경남 하동 진교 진교	01.19(수)	화 재	전 기	재산:5천만 인명:없음
5	황금장여관	경기 성남 중원구 성남동 3189	01.11(화)	화 재	방 화	재산:1천만 인명:사2부4
6	동화빌딩	대전 중구 은행동 143-3, 144-1	01.22(토)	화 재	조 사 중	재산:1억2천 인명:부상7
7	보석사우나	서울 성동 성수2가 277-17	01.23(일)	화 재	방 화	재산:4500만 인명:부상7
8	미란다호텔	경기 이천 안흥동 408-1	01.25(화)	화 재	취 급 부 주 의	재산:1억3천 인명:부상9
9	신창도매상가	부산 중구 신창동 14-8	04.14(목)	화 재	원인불명	재산:23억 인명:없음
10	영광사	대전 동구 정동 31-9	03.25(금)	화 재	원인불명	재산:4억 인명:사1
11	한국빌라	대전 동구 가양동 423-16	04.14(목)	화 재	방 화	재산:904만 인명:사2
12	운현동	서울 종로구 경운동 88	04.08(금)	설 비 사 고	접촉불량	재산:파손 인명:사1
13	태원농장	경남 진주 수곡 창촌 415-2	04.22(금)	화 재	원인불명	재산:4억5천 인명:없음
14	원풍벽산아파트	경남 창원 판용동 125번지	05.01(일)	설 비 사 고	지 락	재산:750만원 인명:없음
15	다세대주택	부산 해운대구 반송1동 250-1138	05.24(화)	화 재	방 화	재산:3,480천원 인명:사2
16	온촌동 노상	부산 동래구 온천동 노상	06.01(수)	감 전	지 락	재산:없음 인명:사1
17	가락시장	서울 송파구 가락동	06.28(화)	화 재	트래킹	재산:9천만 인명:부1
18	디지털노래방	경기 군포 산본 1136-2	09.06(화)	화 재	방 화	재산:3천만 인명:부상7명
19	동문시장	서울 종로구 창신1동 437	12.01(목)	화 재	조사중	재산L2억9천 인명:사4부16
20	태성빌라	충남 천안시 성정동 635-10	12.18(일)	화 재	원인불명	재산:1500만원 인명:사망4
21	주택	강원 화천군 화천읍 아5리	12.07(수)	화 재	원인불명	재산:1191만원 인명:사2
22	주택	경북 성주 월항 안포 412-8	12.17(토)	화 재	전기합선	재산:4888만원 인명:사2

○ 2006년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인	피해내용
1	서문시장	대구 중구 대신동 2지구	12.29(금)	화 재	원인불명	재산:80억원 인명:없음
2	주상복합	서울 성동구 마장동 441-12	01.03(화)	화 재	전 기	재산:5천만 인명:사3부4
3	남호여관	서울 중구 회현동 37-6	01.04(화)	화 재	전 기	재산:270만 인명:사1부1
4	굿타임모텔	경북 김천시 평화동 147-18	01.18(수)	화 재	전 기	재산:250만 인명:부상7
5	주공아파트	충남 예산군 예산읍 105동 210호	01.26(목)	화 재	원인불명	재산:미정 인명:사4명
6	주 택	강원도 영월군 서면 쌍용5리6반	02.09(목)	화 재	부 주 의	재산:2,000만 인명:사3명
7	문화센터공사장	서울 중랑구 면목동 519	02.17(금)	화 재	원인불명	재산:미 상 인명:사3,부1명
8	서부시장	전북 전주 완산 효자동 1가 201-2	02.27(월)	화 재	전 기	재산:9,000만 인명:없음
9	열린컴퓨터 등	서울 용산구 신계동 7-3	3.02(목)	화 재	원인불명	재산:1억 5천만 인명:없음
10	서면변전소	부산 부산진구	3.10(금)	설 비	절연불량	재산:부산정전 인명:없음
11	중원테크	경북 상주시 헌신동 279	3.19(일)	화 재	원인불명	재산:1억 5천만 인명:없음
12	서산변전소	충남 서산 서산변전소 송전선로	3.24(금)	설 비	지락사고	재산:서산정전 인명:없음
13	미8군22게이트	서울 용산구 용산동 2가	3.16(목)	화 재	원인불명	재산:3개동소실 인명:부상3명
14	현대아파트	강원 강릉시 교동 203동 104호	3.18(토)	화 재	원인불명	재산:내부소손 인명:사망3
15	금강판넬	경기 안산 단원 성곡동676-2	4.5(수)	화 재	원인불명	재산:10억 인명:없음
16	여수화력	전남 여수시 중흥동 1300	4.7(금)	설 비	지락사고	재산:3개사 정전 인명:없음
17	제주정전사고	제주시	4.1(토)	설 비	지락사고	재산:제주 정전 인명:없음
18	GS칼텍스	전남 여수시 월내동 1056	5.31(수)	설 비	설 비 오 동 작	재산:200억 인명:없음
19	파워노래방	서울 송파구 잠실 본동 208-1	7.19(수)	화 재	방 화	재산:미상 인명:사8명부10명
20	의왕과천사고	신성남,과천,동안양 변전소간	9.26(화)	설 비	지락사고	재산:수십억 인명:부상2명
21	가야아파트	경기도 양주시 백석읍 복지리 80	10.28(토)	화 재	방 화	재산:5000만원 인명:사4명
22	새희망선교원	광주시 남구 송하동 77	11.10(금)	화 재	방 화	재산:미상 인명:사4명부3명
23	상가주택	강원 원주 흥업 매지 1141-17	12.01(금)	화재	방 화	재산:미상 인명:사4,부3
24	수영변전소	부산 수영구	11.24	설비	지락사고	재산:정전 인명:없음
25	재래시장	서울 영등포구 신길동 259-18	12.20	화재	원인불명	재산:8000천 인명:없음
26	우진상사	서울 종로구 숭인동 206-11	12.12	화재	원인불명	재산:2500천 인명:사4,부3

○ 2007년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인	피해내용
1	청원과수협업	충북 청원군 북이면 사당리 226	01.01(월)	화 재	원인불명	재산:20억원 인명:없음
2	주택	전북 익산시 남중동 159-13	01.11(목)	화 재	전기화재	재산:2천3백만 인명:사3
3	상가	서울 종로구 숭인동 173번지	01.09(화)	화 재	원인불명	재산:1억2천만 인명:없음
4	진주국제대학	진주 문전남 상문리 산270	02.08(목)	감 전	활선접촉	재산:조사중 인명:사2,부1
5	여수출입국관리소	전남 여수시 화장동 944번지	2.11(목)	화 재	방 화	재산:5백만 인명:사9,부18
6	탐라종돈장	제주 구좌읍 세화리 산3-3	02.21(수)	화 재	원인불명	재산:9억원 인명:없음
7	소만마을 아파트	경기 고양시 덕양구 행신2동	02.18(일)	화 재	방 화	재산:5천만원 인명:사망4
8	단독주택	서울 서대문구 남가좌동 262-32	02.27(화)	화 재	방 화	재산:1천1백만원 인명:사망3,부상1
9	반월변전소	경기도 안산시 반월	02..07(수)	설 비	경년열화	반월공단 등 7,379호 정전
10	미래시장 시티	경기 구로구 신도림동 337	03.17(토)	화 재	용접불티	재산:2억3천 인명:사1부59
11	주택	부산 영도구 청학동 286-2	04.13(금)	화 재	전기화재	재산:1200만원 인명:2명
12	컨테이너	강원 양구 해안 만대 2반	04.30(월)	화 재	원인미상	재산:330만원 인명:3명
13	주택	전남 여수 화양 서촌 910-4	05.08(화)	화 재	원인미상	재산:1100만원 인명:부2, 사2
14	돈사	강원 홍천 남면 홍천양돈양농조합	05.08(화)	화 재	원인미상	재산:2억2천 인명:없음
15	거성전자	대전 서구 도마동 85-26	07.05(목)	화 재	전기합선	재산:3억9천 인명:없음
16	그린피스	경북 청도 이서면 양원리246-2	07.07(토)	화 재	원인미상	재산:4억3천 인명:없음
17	한국 포리마	전북 정읍 북면 태곡리 932-5	08.09(목)	화 재	원인미상	재산:4억2천 인명:없음
18	아산변전소	충남 아산시 소재	08.07(화)	설 비	부품불량	재산:1만6천정전 인명:1명사망
19	성실농장	경북 영천시 금호읍 718번지	07.24(화)	화 재	전기화재	재산:3억원 인명:없음
20	초원육가공	강원 철원군 갈말 문혜 1106	09.17(월)	화 재	담 뱃 불	재산:10억원 인명:없음
21	한일합섬	대구 북구 검단동 838-4	09.15(토)	화 재	원인미상	재산:40억원 인명:없음
22	보광화학	충북 청원 현도 상삼 178	11.10(토)	화 재	과 열	재산:3억2천 인명:없음
23	한우리섬유	충남 금산 금성 하신 754	11.22(목)	화 재	가스폭발	재산:1억1천 인명:부상5
24	자유시장	충남 천안 성황동 85-2	11.26(화)	화 재	방화추정	재산:3천1백만 인명:부상5
25	CJ제일공장	경기 이천 마장 덕평 34-3	11.27(화)	화 재	과 열	재산:3억원 인명:없음
26	일반주택	대구 수성구 파동 118-171	12.11(화)	화 재	조 사 중	재산:4천2백만 인명:2명사망

○ 2008년도

일련 번호	상 호	사 고 장 소	사고 일자	사고 종류	사고 원인	피해내용
1	바다가들린다	부산시 진구 부전2동 168-348	01.03(목)	화 재	원인불명	재산:3000만원 인명:사망2
2	코리아냉동창고	경기 이천 호법면 유산리 769-5	01.07(월)	화 재	원인불명	재산:70억원 인명:사40부7
3	동일토건	천안시 쌍용동 220-2 동일토건	01.12(토)	화 재	원인불명	재산:3억6천만 인명:부상2
4	동인섬유	안산시 단원구 초지동 624-6	02.04(월)	화 재	원인불명	재산:1억5천만 인명:사3,부1
5	숭례문	서울 중구 남대문로 4가 29	02.10(일)	화 재	방 화	재산:100억원 인명:없음
6	패널주택	포항시 북구 신광면 토성리 206	02.11(월)	화 재	원인불명	재산:1300만원 인명:사망2
7	대구지하철만촌역	대구시 수성구 만촌동 1037-4	02.22(금)	설 비	지락사고	재산:1500만원 인명:없음
8	코오롱유화부문	김천시 대광동 1348번지	03.01(토)	화 재	가열폭발	재산:22억8천만 인명:사망2,부상6
9	새열린약국	광주 남구 진월동 262-3	03..01(월)	화 재	전기합선	재산:2억 2천 인명:사1 부19
10	정부중앙청사	서울 종로구 적선동 77-6	02.21(목)	화 재	전기합선	재산1억원 인명:없음
11	LG화학	충북 청원 옥산 남천 1114-1	03.03(월)	화 재	전기합선	재산8억5천만원 인명:11명부상
12	국제농장	충남 홍성 은하 장척 365-8	03.18(화)	화 재	전기합선	재산4억5천만원 인명:없음
13	주택	전남 무안 무안 성내 209	03.22(토)	화 재	원인미상	재산:1200만원 인명:사망5명
14	영빈관	제주 삼도2동 1192-12	04.08(화)	화 재	원인미상	재산:3869만원 인명:사망5명
15	콘티넨탈나이트	경북 경산시 중방동 869-10	04.09(수)	화 재	전기합선	재산:3억8천만 인명:없음
16	청림축산	충남 당진 석문 초락도 505-33	5.26(월)	화 재	전기합선	재산:4억9천만 인명:없음
17	혜동엔지니어링	충남 당진 송곡 동곡 306-289	05.18(일)	화 재	원인미상	재산:1억3천만 인명:6명부상
18	단석산업	경기도 시흥시 정왕동 1239-5	6.12(목)	화 재	모터과열	재산:37억원 인명:없 음
19	갤러리아 모텔	서울 구로구 오류동 57번지	5.27(화)	감 전	절연열화	재산:없 음 인명:1명사망
20	용인타워 고시텔	경기 용인 처인 김량장동 60-1	7.25(금)	화 재	방 화	재산:미상 인명:사망7부상3
21	한일축산	경북 안동시 일직면 국곡리 775	7.29(화)	화 재	전기합선	재산:15억원 인명:없음
22	로마발마사지	서울 성동구 성수2가 1동 275-8	07.27(일)	화 재	층간단락	재산:미상 인명:사망2부상1
23	주택	충남 금산군 금성면 대암리 578	8.25(월)	화 재	원인미상	재산:440만원 인명:사망2