항상 여러분 곁에 있는 이웃이 되겠습니다

보도자료

2008. 10. 7.(火)

국회의원

김 기 현

(한나라당/울산남구을)

자료문의: ☎ 788-2259, 784-6334  FAX 788-3623  www.eut.kr(eut=이웃)

여수 비축기지 기준치 초과 기름띠 폐수 1일 850t 방류 확인!

여수기지, COD(화학적 산소요구량), SS(부유물), n-H(광유류) 기준치 초과한  폐수 방류

구리기지, n-H(광유류) 기준치 2.4배 초과한  폐수 방류

울산기지, 납(Pb) 기준치 4배 초과 등 토양오염 발생 후 최근 복원

-여수기지의 경우, 05년에 주변 바다에 폐수 무단 방출로 지적 받았으나, 3년 후인 08년에도 폐수 방출로 추가 지적!

석유공사 비축기지가 환경기준치 보다 높은 오염된 폐수를 무단 방류하는 것으로 드러났다.

한나라당 김기현 의원(지식경제위원회, 울산 남구 을)이 7일 한국석유공사로부터 제출받은 「석유비축기지 주변 환경오염 실태에 관한 자료」를 제출받은 결과,

석유공사의 여수, 구리, 울산 비축기지의 환경오염방지시설이 폐수 처리시설 구조적 하자, 계기 오작동 등으로 비축기지 주변의 해양, 수질, 토양 등 오염을 장기간 일으켜 온 것으로 밝혀졌다.

여수기지의 경우(정확한 명칭은 삼일자원 비축단지 조성사업장 해양시설)의 경우 지난 05.5.4. 폐수방출에 따른 해양환경오염이 지적되어, 관련 시설 구조변경 등을 통하여 개선하였다고 하였으나 3년후인 08.6.20. 검사에서도 또다시 기준치 초과한 폐수를 방류한 사실이 적발되어 심각한 문제점을 드러내고 있었다.

<여수기지>

ꋮ05.5.4. 통보된 폐수처리시설의 방류수 기준 초과 결과

COD(화학적 산소요구량): 12.7㎎/L(기준 10), SS: 13.5(10), n-H : 2.0(1)

ꋮ08.6.20. 통보된 폐수처리시설의 방류수 기준 초과 결과

n-H: 1.25(1.0)

※ (    ) : 기준치

특히 위 시설은 1일 850톤의 폐수를 방출하는 시설로 나타났다.

또한 경기도 구리기지의 경우에, 06.1.19. 한강유역환경청의 방류수 오염도 검사 결과, n-H(광유류) 2.4㎎/L(기준 1㎎/L)로 기준치 2배 이상의 광유류가 나와 수질환경보전법에 따라 개선명령의 행정처분까지 받은 것으로 뒤늦게 밝혀졌다. 구리지구는 한강 상수원보호구역과 인접해 있다.

그리고, 울산기지의 경우 지난 06.11. 납(Pb) 기준치가 4배 초과하여 비축기지 주변의 토양오염문제가 발생했으며 최근 토양복원사업이 이루어졌던 것으로 밝혀졌다.

김 의원은 “석유공사의 비축기지 주변지역은 폐수나 원유누출에 따른 환경오염 가능성으로 다른 시설보다 보다 높은 차원의 환경 오염방지활동이 필요한데 전국 비축기지 곳곳에서 이러한 심각한 환경오염되는 일이 발생되어 매우 우려스럽다”고 언급했다.

또한 김 의원은 “앞으로 비축기지 주변의 환경오염시설에 대한 관리강화로 추가적인 오염 발생이 없도록 석유공사에 적극적인 예방과 시정대책을 촉구”했다. <끝>