인천계양구(을), 민주당 최고위원, 키코 등 환헤지피해대책위원장

“국민과 함께 현장속으로”

2008년 10월 7일(화) 보도자료                                 국회의원 송영길

검사기관의 식품안전불감증 위험수준

- 대상기관 29개중 10개가 위반, 본청 17개소 중 6개가 위반 -

- 검사성적서허위발급, 검사물체 바꿔치기, 혼합･조제검사, 표준용액미사용 등 수법다양 -

- 유명메이커 케이크류 19종, 소스류 19종 등도 포함 -

【2008년도 식품위생검사기관 지도‧감독 결과보고】

1. ‘08년도 지도․감독 결과

□ 기간 : 2008년 3월~7월 (5개월)

계		본 청		지방청 합동		비 고
29개소		17개소		12개소
적 합	위 반	적 합	위 반	적 합	위 반
19	10	11	6	8	4

□ 위반 기관 : (주)○○식품연구소 등 10개소

※ 위반기관현황 붙임참조

<붙임> : 검사기관별 지도․감독 위반 현황

기관명	소재지	위 반 내 용	처분내용	비고
㈜○○식품 연구소	인천시	○검사물체를 혼합․전처리하여 미생물 및 합성보존료 검사 실시 ○검사물체를 바꾸어 검사 실시 ○식품공전에서 정한 검사방법 미준수 - 합성보존료 전처리 방법 부적정 ○합성보존료 검사시 판정이 모호한 피크에 대하여 확인시험 미실시	업무정지 2월 7일	경인청
㈜○○생활 환경연구소	서울시	○검사성적서 허위발급 - 시험결과없이 검사성적서 발급 ○시험결과를 확인할 수 있는 검사기록 및 검사일지 미작성․미보관 ○다른물체의 검사결과를 인용하여 검사성적서 발급 ○표준용액을 사용하지 않고 검사 실시 ○식품공전에서 정한 검사방법 미준수 - 미생물 검사	처분사전 통지 (지정취소)	서울청
○○대학교 화학물질안전 관리연구센터	전북	○검사수수료 변경신고 미실시 ○검사처리기한 미준수	시정명령
○○대학교 산학협력단	충남	○검사수수료 변경신고 미실시	업무정지 7일	대전청
한국○○ 산업진흥원	서울시	○검사업무처리규정 위반 - 시험성적서 미발급	시정명령
○○대학교 식품산업지역 혁신센터	전남	○식품공전에서 정한 검사법 미준수 - 참기름 검사시 리놀렌산 함량만으로 적․부 판정함	처분사전 통지 (업무정지7일)	광주청

기관명	소재지	위 반 내 용	처분내용	비고
○○협회 부설 한국식품연구소 ○○지소	부산시	○검사성적서 발급시 제조연월일 (유통기한) 미표시 ○검사처리기한 미준수	시정명령
○○테스팅코리아㈜	경기도	○식품공전에서 정한 검사법 미준수 - 참기름 검사시 리놀렌산 함량만으로 적․부 판정함 ○합성보존료 검사시 판정이 모호한 피크에 대하여 확인시험 미실시	처분사전 통지 (업무정지18일)
㈜○○분석 기술연구원	부산시	○검사처리기한 미준수	처분사전 통지 (시정명령)
○○식품협회 부설연구원	서울시	○식품공전에서 정한 검사법 미준수 - 참기름 검사시 리놀렌산 함량만으로 적․부 판정함	처분사전 통지 (업무정지7일)