	명품도시 기흥구! 사통팔달 기흥구! 박준선과 함께하는 기흥 성공시대 !
보 도 자 료 (2008. 10. 14(화)) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 408호 Tel.02)784-2343 Fax.02)788-3408 담당 : 박재성 비서관(01)

지하수 수질측정망 검사

87개 지점중 13개 지점 심각

1. 현 황

❍ 지하수법 제18조 제2항(수질오염의 측정) 및 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제9조(수질측정망 설치계획의 수립·고시)에 의거 1년에 2회씩 지하수 수질검사를 실시

❍ 운영내역

- 조사지점 : 총 87개 지점

▪지역별 지점수 : 광주 24, 제주 21, 순천12, 여수12, 목포9, 나주6, 화순3

- 조사기간 : 2007년 9월~10월

- 조사항목 : 총 20개 항목

▪특정유해물질 : 수은, 카드뮴 등 15개 항목

▪일반오염물질 : 질산성질소, 염소이온 등 5개 항목

2. 문제점

❍ 수질기준 초과 : 87개 조사지점 중 13개 지점(14.9%)에서 3개 항목 초과

- 초과지점 : 도시주거지역3, 분뇨처리장 인근지역3, 공단지역2, 오염우려하천지역2, 일반폐기물매립지역2, 저장탱크지역1

- 초과항목 : 일반세균, 질산성질소, 염소이온

< 연도별 측정망 초과현황 >

구분	전체지점	조사지점	초과지점	초과항목	초과율(%)	비고
2007년	상반기	87	13	3	14.9
	하반기	87	11	2	12.6
2006년	상반기	85	22	3	25.9
	하반기	83	17	3	20.5
2005년	상반기	84	7	3	8.3
	하반기	83	47	2	4.8
2004년	상반기	83	17	4	20.5	일반세균 항목추가
	하반기	83	17	3	20.5

❍ 용도별 중 생활용 지점에서 10개 지점 초과 및 기준치 2배

- 음용은 13개중 1개, 생활용 50개 지점중 10개 초과, 농업용 7개중 2개 초과

- 항목별로는 음용에는 일반세균이 1보다 7.7배 높고, 생활용에는 염소이온, 질산성질소, 일반세균이 2~3배이상 높음.

< 용도별 초과 현황 >

전체 지점수	계		음용		생활용		공업용		농업용
	조사	초과	조사	초과	조사	초과	조사	초과	조사	초과
87	87	13	13	1	50	10	17	-	7	2

< 항목별 초과 현황 >

구분	항목	기준 초과
		계(%)		음용		생활용		공업용		농업용
합계		13	14.9	1	7.7	10	20.0	-	-	2	28.6
일반오염 물질	염소이온	5	5.7	-	-	3	6.0	-	-	2	28.6
	질산성질소	1	1.1	-	-	1	2.0	-	-	-
	일반세균	7	8.0	1	7.7	6	12.0	-	-	-

3. 질 의

☞ 지하수 87개 지점중 13개의 지점에서 일반세균, 질산성질소, 염소이온등이 기준치보다 초과하여 발생하였음. 비록 초과율이 2006년 상반기 22개 지점보다 낮아지긴 하였지만 그래도 13개 지점에서 일반세균, 질산성질소, 염소이온등이 기준치보다 초과한 것을 보면서 심히 유감스럽게 생각함.

- 영산강유역환경청장은 지하수에 이런 오염원이 분포된 결과를 보면서 무엇을 느끼는가?

- 이러한 오염원이 발생하게 된 사유가 무엇이라 보는가?

* 세균별 특징

- 일반세균: 표준한천배지에서 집락을 형성하는 세균의 총칭으로 분변이외의 오염일 때도 민감하게 반응하고 대장균보다 감도가 높아 오염지표로서 흔히 이용

- 질산성질소: 주로 생활 오·하수, 비료살포 등으로 증가하며, 질산성 질소를 과잉 함유한 지하수 섭취로 유아에서는 메트헤모글로빈(Blue baby)을 일으킬 수 있음

- 염소이온: 지질 성분에 의해 유입될 수도 있으나 주로 가정하수, 공장폐수, 분뇨 등에 의하여 증가하며, 이런 점에서 염소이온은 지하수 수질오염의 지표가 됨

☞ 본 의원이 판단하기로는 사용 종료된 일반폐기물 매립지역, 분뇨처리장 인근지역, 바다 인근 지역 또는 도시 주거지역 등 주변에 오염원이 분포하는 지역으로 지리적인 영향이 큰 것이라 보는데 청장의 견해는?

- 청장이 이러한 오염원이 발생한 이후 취한 조치가 무엇인가?

- 본 의원이 판단하기로는 이러한 수질오염에 대해 해당 지자체에 통보하여 조치토록 했어야 함.

☞ 질산성질소는 어린이에게는 산소전달을 방해하는 치명적인 청색증(methemoglobinemia)의 원인물질로 알려져있음. 어른의 경우 질산성 질소는 위 속에서 흡수되어 장내에서 아질산성 질소로 환원되기 전에 소변으로 방출되어 인체와는 직접 대사하지 않지만 과도하게 많다면 암을 유발할 수 있음. 청장은 이러한 사실을 알고 있는가?

* 청색증 : 입술이나 등 피부 및 점막이 푸르스름한 색을 띄게 되는 현상

☞ 지하수(생활, 음용, 농업, 공업용수)의 부적율을 줄이기 위해서는 생활 오· 하수의 적절한 처리와 농경지에서의 질소비료 유입을 예방해야 한다고 보는데 청장의 견해는?

☞ 청장은 지하수의 수리학적인 특성과 질산성질소의 화학적인 특성 때문에 한번 오염된 지하수는 자연적인 회복이 거의 불가능하다는 것을 명확히 인지하길 바람