【 보  도  자  료 】

의원회관 639호 전화 788-2009, 784-1266 / 전송 788-3639 www.smile53.kr

한나라당 국회의원  李達坤

국회 지식경제위원회 (2008.9.25)

지난 5년간 도시가스 사고 205건

사망은 35명, 부상 124명

지난 2004년부터 2008년 8월까지 발생한 도시가스 사고는 205건이며, 35명이 사망하고 124명이 부상당했음. 연도별로는 지난 2002년 40건, 2005년 41건, 2006년 44건, 2007년 51건, 올해는 8월까지 29건의 사고가 발생했음.

이달곤 의원(한나라당, 지식경제위원회)이 지식경제부에서 받은 ‘도시가스 사고 현황’에 의하면 지난 5년간 도시가스와 관련하여  205건의 사고가 발생했음.

사고 원인별로는 단순누출이 35건, 교통사고 33건, 고의사고 29건, 타공사 25건, 시설미비 23건, 과열화재가 19건, 공급자 부주의가 12건으로 나타났음.

사고가 많이 발생한 회사로는 33개 도시가스사업자 중에서 삼천리가 42건, 서울이 40건, 대한 23건으로 이들 3개 회사가 51%를 차지함. 인명피해(사망 35명, 부상 124명)의 경우 도시가스회사별로는 서울도시가스 관내 가스사고 사망자가 14명으로 전체 사망자의 약 40%를 차지하고 있음.

[고의]도시가스 폭발사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 08. 28(목) 04:00분 ㅇ 장 소 : 경기도 화성시 ○○읍 ○○빌라 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 부상 2명 ㅇ 재산피해 : 250만원(소방서추정) □ 사고개요 ㅇ 도시가스 배관에서 가스렌지에 연결된 호스가 분리되어 폭발한 사고임

시 · 도	경기도	시 ·군 · 구	성남시 중원구
제 목	[고의]도시가스 고의 폭발사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 08. 13(수) 03:05분 ㅇ 장 소 : 경기도 성남시 ○○동 다가구주택 지하 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 부상 1명 ㅇ 재산피해 : 내부완파 및 주위 유리창 파손 □ 사고개요 ㅇ 절단된 호스에서 누출된 가스에 피해자가 라이타를 켜는 순간 폭발한 사고임

시 · 도	서울특별시	시 ·군 · 구	동대문구
제 목	도시가스 폭발사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 07. 31(목) 23:05분 ㅇ 장 소 : 서울 동대문구 ○○동 상가주택 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 없음 ㅇ 재산피해 : 유리창 5장 파손, 차량 2대 손상 □ 사고개요 ㅇ 상가주택의 가스보일러 금속플렉시블호스 연결부에서 가스가 누출되어 폭발한 사고임

시 · 도	서울특별시	시 ·군 · 구	성동구
제 목	[보일러]도시가스보일러 CO중독사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 02. 29(금) 09:00분 ㅇ 장 소 : 서울 성동구 ○○동 다가구주택 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 부상 1명 ㅇ 재산피해 : 없음 □ 사고개요 ㅇ 다가구주택에서 가스보일러 배기통의 연결부분이 이탈되어 폐가스가실내로 유입되어 피해자가 CO에 중독된 사고임

시 · 도	서울특별시	시 ·군 · 구	서초구
제 목	도시가스 누출에 의한 공급중단 사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 05. 20(화) 14:35분경 ㅇ 장 소 : 서울 서초구 ○○동 도로 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 없음 ㅇ 재산피해 : 가스공급중단(7,000세대) □ 사고개요 ㅇ 도로 도시가스 배관의 용접부에 균열이 발생, 가스가 누출되어 7,000여세대가 공급이 중단된 사고임

시 · 도	경기도	시 ·군 · 구	의정부시
제 목	도시가스 막음조치미비 폭발사고
□ 사고일시 및 장소 ㅇ 일 시 : 2008. 05. 19(월) 20:20분경 ㅇ 장 소 : 경기도 의정부시 ○○동 아파트 □ 피해현황 ㅇ 인명피해 : 사망 1명, 부상 3명 ㅇ 재산피해 : 6,500만원(소방서 추정) □ 사고개요 ㅇ 아파트 개별난방 작업중 막음조치미비로 인해 가스가 누출되어 폭발한 사고임

※ 가스사고는 도시가스, LPG, 고압가스 사고로 구분됨. 이증 도시가스사업자가 공급하는 분야의 도시가스와 관련된 사고 현황임.