국정감사 보도자료

	발 신 : 국회의원 강석호 (한나라당, 영양․영덕․봉화․울진) 소 속 : 국회 농림수산식품위원회 수 신 : 각 언론사 정치담당기자 일 자 : 2009. 10. 16(금) 대상기관 : 전라남도 (09.10.16 금)

서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 314호 T. 788-2383 F. 788-3314

전남 조류 매몰지, 지하수 오염 심각해

조류인플루엔자(AI)에 의해 닭과 오리 등을 살처분 매립했던 나주와 영암의 주변 지하수 오염이 생각보다 심각한 수준인 것으로 나타났다.

국회 농림수산식품위원회 소속 강석호(경북 영양․영덕․봉화․울진) 의원이 환경부 산하 환경관리공단 보고서를 분석한 결과, 영산강유역환경청이 조사한 나주 10개소, 영암 10개소 등 총 20개소 지하수의 65%인 13개소가 질산성 질소 등이 1회 이상 기준치가 초과한 것으로 밝혀졌다.

특히, 나주와 영암의 경우, 지난 2008년 4월 17일부터 2009년 3월 19일까지 11차례에 걸친 조사를 진행했으며, 용도별 1회 이상 수질기준치 초과율은 음용수는 9곳 중 전부가, 생활용수는 4곳 중 3곳에서, 농업용수는 7곳 중 1곳에서 수질기준치를 초과했다.

이중, 11차 조사 중 수질기준 초과항목을 보면, 대장균이 22%, 일반세균이 21%, 질산성 질소 13% 순으로 나타났다.

더욱 심각한 것은 전남도의 AI 매몰지는 총 56개소인데 반해, 조사를 진행 한 곳은 20개소에 불과하며 나머지 36개소의 매몰지 주변지역 지하수 수질이 얼마나 어느 정도 오염됐는지 알길이 없다는데 있다.

이와 관련, 강석호 의원은 “지금 신종플루와 관련, 국민들이 불안에 떨고 있는 것이 사실이며, AI는 이미 그 위험성이 입증된 상태”라면서 “지하수수질 기준치를 초과한 관정에 대해서는 이용자의 건강보호 및 수질 보존을 위해 조치를 취하고 나머지 지역에 있어서도 조속히 수질을 조사하여 전남도민들의 건강상 안전에 문제가 없도록 대책을 세워야 한다”고 강조했다.

´08년 AI 발생지 지하수 수질조사 결과

AI 매몰지 주변 지하수 수질조사

❍ 조사기간 : ´08.4 ～ ´09.3, 11회

❍ 조사항목(4) : 질산성질소, 일반세균, 총대장균, 암모니아성질소

❍ 조사관정 수 : 총 20개 관정( 나주 10, 영암 10)

❍ 총 20개 관정 중 13개 관정(65%)에서 질산성질소 등이 1회 이상 기준 초과(나주 9, 영암 4)

- 기준초과 관정에 대해서는 이용자 건강보호 및 수질보전을 위해 소관 지자체에 조치를 요구

❍ 용도별 1회이상 수질기준 초과율은 음용 100%(9/9), 생활용 75%(3/4), 농업용 14%(1/7)를 보임

❍ 수질기준 초과항목은 대장균 22%(49/220), 일반세균 21%(47/220), 질산성질소 13%(28/220), 암모니아성질소 0%(0/220)의 순으로 나타남

❍ 질산성질소, 일반세균 등 조사항목의 수치가 급격히 증가한 경우도 있으나, 강수, 관정시설 불량 등 환경에 의한 일시적인 현상으로 판단됨

붙임 : ‘08년 AI 매몰지 주변 지하수 수질 세부조사결과

붙임		‘08년 AI 매몰지 주변 지하수 수질 세부조사결과

지점	주소	용도	1차(‘08.4.17)			2차(‘08.4.21)				3차(‘08.4.28)				4차(‘08.5.6)				5차(‘08.6.3)				6차(‘08.7.10)				7차(‘08.8.12)
			질산	세균	대장균	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아
Y1	영암 신북 월지	농업	0.4	275	-	0.3	197	590	0.000	0.2	40	80	0.001	0.2	948	190	0.006	0.4	160	200	0.003	0.2	220	190	0.012	0.1	293	820	0.003
Y2	영암 신북 월지	농업	0.9	111	-	0.8	74	0	0.000	1.0	24	3	0.003	1.5	54	1	0.035	1.4	194	2	0.096	0.7	35	211	0.024	0.6	29	0	0.003
Y3	영암 신북 행정	음용	2.6	2800	-	1.5	0	0	0.000	1.8	20	1	0.000	1.8	10	0	0.003	1.9	32	0	0.002	2.1	2	0	0.008	1.4	4	0	0.002
Y4	영암 신북 월지	생활	22.8	187	-	21.6	67	0	0.000	22.2	1744	206	0.001	23.9	570	51	0.007	22.6	160	15	0.006	22.4	221	169	0.010	19.6	313	0	0.008
Y5	영암 신북 월지	농업	0.9	7	0	0.8	48	17	0.000	0.8	2870	280	0.000	0.9	1	0	0.003	0.8	4	0	0.025	2.2	220	84	0.023	2.0	118	28	0.003
Y6	영암 신북 월지	농업	0.2	1444	9520	0.04	25500	32000	0.002	0.2	110	208	0.000	0.2	3440	263	0.002	0.3	600	284	0.002	0.2	750	273	0.009	0.1	579	480	0.002
Y7	영암 시종 금지	농업	0.1	516	0	0.06	420	5	0.000	0.1	524	10	0.000	0.1	1400	162	0.006	0.1	196	26	0.003	0.06	500	30	0.018	0	145	8	0.003
Y8	영암 시종 금지	농업	2.5	192	316	2.0	520	1290	0.005	1.9	86	600	0.010	2.0	130	16	0.105	2.4	32	60	0.012	2.1	55	11	0.012	1.8	658	130	0.003
Y9	영암 시종 월롱	음용	8.3	147	24	6.0	1370	40	0.002	6.6	282	58	0.002	4.9	44	33	0.006	6.5	265	5	0.005	3.3	27	4	0.008	7.7	116	9	0.004
Y10	영암 도포 영호	농업	22.3	192	0	18.5	5500	75	0.000	18.2	1410	0	0.001	18.0	2880	0	0.007	18.2	610	95	0.004	19.2	26	3	0.016	19.2	388	66	0.004
N1	나주 평산동	생활	6.7	188	93	5.3	1	0	0.004	5.2	1	0	0.000	6.5	544	34	0.009	5.8	518	12	0.010	5.9	640	137	0.059	3.0	865	180	0.006
N2	나주 금천 월산	음용	11.3	14	1	8.8	0	0	0.000	8.6	41	10	0.000	9.0	7	6	0.004	9.6	95	0	0.010	10.5	123	3	0.014	5.5	220	0	0.005
N3	나주 왕곡 송죽	음용	7.3	7	0	5.5	28	4	0.014	5.8	48	2	0.000	6.3	2	0	0.007	5.7	13	51	0.005	5.0	95	133	0.016	3.4	294	62	0.006
N4	나주 공산 남창	음용	17.9	940	1620	15.2	725	820	0.022	15.6	1290	2000	0.000	17.4	88	138	0.006	16.3	750	472	0.008	14.8	656	257	0.013	8.9	855	282	0.006
N5	나주 반남 대안	생활	3.7	23	0	2.6	29	0	0.000	2.5	11	45	0.000	2.8	76	1	0.007	3.0	73	0	0.042	2.8	59	59	0.053	1.7	44	0	0.004
N6	나주 반남 흥덕	음용	5.9	36	0	0.4	89	0	0.000	0.3	8	13	0.000	0.4	6	1	0.005	0.7	6	15	0.005	0.8	58	7	0.023	0.3	10	0	0.002
N7	나주 반남 흥덕	음용	10.6	564	2	8.4	0	0	0.000	8.4	24	11	0.000	9.5	92	8	0.008	9.0	84	2	0.005	10.2	62	236	0.011	5.3	582	345	0.005
N8	나주 반남 대안	생활	1.9	1428	1140	1.2	3	119	0.002	1.5	54	56	0.000	1.6	7	205	0.003	1.4	37	108	0.005	1.9	97	230	0.033	1.1	130	160	0.004
N9	나주 반남 덕산	음용	2.4	412	168	2.0	7	0	0.000	2.1	2	0	0.000	2.1	16	47	0.006	2.1	60	0	0.012	1.8	47	25	0.016	1.4	525	371	0.004
N10	나주 반남 덕산	음용	1.7	4	0	1.4	0	0	0.000	1.8	0	0	0.000	1.9	0	0	0.007	2.3	6	5	0.005	1.4	12	0	0.039	1.2	12	0	0.005

※수질기준 : 질산성질소(음용 10, 생활․농업 20mg/L), 일반세균(음용․생활 100cfu/mL), 대장균(음용 불검출/100mL, 생활 5000MPN/100mL), 암모니아성질소(음용 0.5mg/L)

지점	주소	용도	8차(‘08.9.18)				9차(‘08.10.28)				10차(‘09.1.21)				11차(‘09.3.9)
			질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아	질산	세균	대장균	암모니아
Y1	영암 신북 월지	농업	0.226	960	1900	0.005	0.405	289	11	0.002	0.412	24	6	0.001	0.356	3	0	0.001
Y2	영암 신북 월지	농업	1.613	193	20	0.006	0.847	300	5	0.001	0.855	26	0	0.001	1.817	18	0	0.001
Y3	영암 신북 행정	음용	2.012	0	0	0.001	1.921	0	0	0.002	1.827	0	0	0	1.373	24	0	0.001
Y4	영암 신북 월지	생활	23.995	19	1	0	22.649	72	5	0.004	20.833	55	0	0	21.175	19	0	0.002
Y5	영암 신북 월지	농업	3.322	88	48	0	2.594	130	0	0.008	1.613	20	2	0.001	0.840	55	0	0.001
Y6	영암 신북 월지	농업	0.274	1608	340	0	0.189	810	1	0.001	0.236	119	0	0.001	0.243	7	0	0.001
Y7	영암 시종 금지	농업	0.051	470	10	0.001	0.092	1400	7	0.003	0.057	13	0	0.001	0.057	61	0	0.000
Y8	영암 시종 금지	농업	2.530	770	88	0.008	2.192	83	6	0.001	1.993	41	0	0.002	1.891	266	1	0.000
Y9	영암 시종 월롱	음용	5.547	35	12	0.001	8.673	890	130	0.002	7.516	147	3	0.007	0.254	2	0	0.000
Y10	영암 도포 영호	농업	21.749	1200	7	0	20.161	193	0	0.002	18.936	53	0	0.002	18.786	4	0	0.000
N1	나주 평산동	생활	5.798	2080	330	0.003	5.306	960	26	0.003	4.321	1880	320	0.000	4.454	14	0	0.000
N2	나주 금천 월산	음용	9.696	270	12	0.003	9.931	19	0	0.002	9.746	4	0	0.000	10.183	5	0	0.002
N3	나주 왕곡 송죽	음용	6.412	340	380	0.001	14.402	990	32	0.002	7.042	20	0	0.001	7.211	149	0	0.000
N4	나주 공산 남창	음용	17.045	251	610	0.003	6.436	208	13	0.002	12.887	431	0	0.000	13.531	55	0	0.001
N5	나주 반남 대안	생활	2.599	96	0	0.003	2.833	65	0	0.001	2.974	52	0	0.001	2.859	6	0	0.001
N6	나주 반남 흥덕	음용	0.249	1	0	0.001	0.287	12	0	0.000	0.273	6	0	0.000	0.514	5	0	0.002
N7	나주 반남 흥덕	음용	8.271	5	5	0.002	7.765	133	0	0.001	7.873	56	0	0.001	8.098	69	2	0.000
N8	나주 반남 대안	생활	2.008	221	49	0.002	2.123	93	1	0.001	1.867	36	0	0.000	1.896	202	0	0.003
N9	나주 반남 덕산	음용	2.115	240	720	0.000	2.304	74	0	0.001	2.262	44	0	0.001	2.257	13	0	0.000
N10	나주 반남 덕산	음용	1.473	3	0	0.000	1.484	2	0	0.001	1.504	3	0	0.000	1.470	33	0	0.000

※수질기준 : 질산성질소(음용 10, 생활․농업 20mg/L), 일반세균(음용․생활 100cfu/mL),

대장균(음용 불검출/100mL, 생활 5000MPN/100mL), 암모니아성질소(음용 0.5mg/L)