2010년 국토해양위 국정감사 질의자료

국회의원 박기춘(민주당, 남양주을)
기관 : 한국도로공사	2010. 10. 12(화)

고속도로 터널 내 화재발생 대비책 철저히 강구해야

- 도로공사 감지체계로는 터널 내 화재 57%만 감지 -

❍ 고속도로가 꾸준히 확장되면서 터널구간도 증가 추세로 현재 고속도로 상에는 557개의 터널이 있음.(터널명 기준 281개소) 우리 국토의 약 70%가 산지임을 고려하면 앞으로도 터널은 지속적으로 증가될 것으로 예상됨. 이에 대비한 터널 내 사고대책에 만전을 기할 필요가 있으며, 특히 화재사고는 밀폐된 터널의 특성으로 매우 심각한 피해를 야기 시키므로 철저한 대비책이 필요함.

- 고속도로 터널 현황

구분	2006	2007	2008	2009	2010
터널수(누적)	348	360	450	472	557

- 향후 신설예정 터널 수 : ‘13년까지 153개

(‘11년 46개, ’12년 28개, ‘13년 79개)

❍ 최근 5년간 고속도로 터널 내 화재사고(주로 차량화재)는 ‘06년 4건, ’07년 10건, ‘08년 9건, ’09년 12건, ‘10년 현재까지 5건 등 총 40건이 발생하였음. 이 중 일반인, 순찰원 신고 등이 17건으로 43%를 차지, 적시에 화재발생을 감지할 수 있는 도로공사 감지체계(CCTV 21건, 자동화재탐지설비 2건)의 허술함이 나타나고 있음.

- 최근 사례(순찰원 인지) : 10.9일 19시경. 중앙고속도로 가산터널. 시너 운반 1.3톤 화물차 화재발생. 운전자 사망, 불 터널 벽과 천장 등으로 옮겨 붙음. 4시간 통제.

❍ 터널 내 화재사고의 대형사고로 직결될 수 있는 만큼, 신속한 감지와 조치는 적시에 이루어져야 피해를 최소화 할 수 있음. 터널 내 화재 감지체계에 대한 보완과 개선이 요구됨.

최근 5년간 고속도로 터널 내 화재발생 현황

사고일(40건)	노선	터널명	연장(m)	최초인지방법	비고
10.10.09	중앙선	가산	765	순찰원
10.10.03	경부선	대전	796	CCTV
10.08.31	서해안	함평	450	순찰원
10.08.03	서울양양	미사	2,193	순찰원
10.01.29	동해	강릉5	1,600	CCTV
09.10.16	중부내륙	중원	988	고객신고(터널비상전화)
09.10.10	서해안선	종천	825	고객신고(영업소)
09.10.03	중부내륙	고령4	505	순찰원
09.09.25	중앙	죽령	4,600	CCTV
09.08.23	통영대전	통영2	1628	CCTV
09.08.23	중앙	다부	1,075	CCTV
09.08.03	중부내륙	두정	630	순찰원
09.06.04	당진상주	문의2	219	CCTV
09.05.30	고창담양	문수산	3,820	CCTV
09.05.28	중앙	다부	1,075	CCTV
09.03.14	서울외곽	청계	450	고객신고(소방서)
09.01.22	경부	황간	623	순찰원
08.11.27	영동	마성	1,450	CCTV
08.10.11	중앙	죽령	4,600	CCTV
08.09.07	중부내륙	문경새재	2,635	CCTV
08.08.06	중앙	죽령	4,600	CCTV
08.07.06	중부내륙	문경새재	2,635	CCTV
08.06.18	고창담양	장성2	1,253	자동화재탐지설비
08.04.16	중부	육십령	3,170	순찰원
08.03.31	마산외곽	창원1	2,566	CCTV
08.03.13	서해안	무안2	320	고객신고(소방서)
07.12.13	서해안	용담	853	고객신고(소방서)
07.10.28	대구포항	와촌	2,992	CCTV
07.10.10	호남	호남	740	고객신고(터널비상전화)
07.09.02	중부내륙	중원	988	CCTV
07.06.05	대구포항	와촌	2,992	CCTV
07.06.05	중부	통영2	1,628	자동화재탐지설비
07.06.02	호남	호남	740	고객신고(소방서)
07.05.21	남해	김해	690	고객신고(터널비상전화)
07.05.04	서울외곽	광암	752	CCTV
07.01.20	중앙	다부	1,075	CCTV
06.10.16	영동	대관령5	1,209	CCTV
06.08.27	서해안	영광2	590	고객신고(소방서)
06.07.08	호남	순천1	430	고객신고(소방서)
06.01.29	중앙	금대1	324	CCTV

- ‘06년 4건, ’07년 10건, ‘08년 9건, ’09년 12건, ‘10년 5건

- 고객신고 10건, 순찰원 7건, CCTV 21건, 자동화재탐지설비 2건