서울메트로(1~4호선), 120개 중 86개역 석면자재 남아

- 석면교체율 24%에 불과

- 17개 석면특별관리역 제외한 나머지역 구체적인 철거계획 없어

서울메트로가 관리하는 120개 역 중 86개 역에서 1급 발암물질인 석면자재가 남아있는 것으로 나타났음. 반면 교체율은 24%에(올해 석면제거공사 시행중인 상왕십리, 문래, 성신여대 완료시 교체율 약 32%) 불과한 것으로 나타났음.

특히 승강장과 대합실 사이의 소음과 진동을 줄이기 위해 석면이 함유된 흡음뿜칠재를 사용한 역도 17개 역에 달하는 것으로 나타남. 흡음뿜칠재의 경우 석면이 함유된 반죽을 스프레이로 뿌리는 형식이기 때문에 공기 중에 노출될 가능성이 높음.

서울메트로는 2007년 8월 석면관리 전담팀을 구성해 120개 전 역사에 대해 석면전수조사를 실시해 작년 11월 완료했음. 서울시가 제출한 서울메트로 석면전수조사 결과에 따르면 전체 120개 역 중 115개 역에 석면자재가 설치되었으며, 교체가 완료된 29개 역을 제외한 86개 역에 석면자재가 남아있는 것으로 나타났음.

호선별로 보면 ▲1호선 10개 역 중 8개 역 ▲2호선 50개 역 중 30개 역 ▲3호선 34개 역 중 28개 역 ▲4호선 26개 역 중 20개 역임. 면적별로 보면 총 87,983㎡ 중 ▲2호선 57,104㎡ ▲3호선 15,054㎡ ▲4호선 13,273㎡ ▲1호선 2,552㎡으로 2호선에서 가장 많은 석면자재가 남아있었음.

서울메트로는 석면자재가 사용된 역을 대상으로 석면자재 교체를 실시하고 있지만 교체면적은 21,084㎡로 전체면적 87,983㎡의 24.0%에 불과함. 교체면적을 보면 ▲2호선 13,939㎡(24.4%) ▲4호선 5,107㎡(38.5%) ▲3호선 1,741㎡(11.6%) ▲1호선 297㎡(11.6%)으로 4호선의 교체율이 가장 높았음.

서울메트로는 “2014년까지 석면특별관리역에 대해 석면제거를 완료할 계획이며, 나머지 역사의 경우 언제까지 제거한다는 구체적인 계획은 없지만 역사 개보수시 석면제거 공사를 함께 시행할 예정”이라고 함. 구체적인 계획이 없는 이유는 “나머지 역사에 설치된 석면자재(텍스)는 흡음뿜침재와 달리 널빤지 형식이기 때문에 깨지지 않는 이상 공기중에 노출될 가능성이 매우 희박하기” 때문이라고 함.

석면은 1급 발암물질로 노출시 암을 유발하는 등 인체에 매우 위험한 물질임. 일반역사에 설치된 석면자재의 경우 아무리 안전하다고 해도 그 위험성은 항상 상존하고 있다고 봄.

서울메트로가 관리하는 역의 1일 평균 이용객 수는 400만 명으로 유동인구가 많음. 시민들이 안심하고 지하철을 이용할 수 있도록 석면교체 시기를 앞당기는 것은 물론 일반역사에 대한 석면제거 계획을 구체적으로 마련해야 하지 않겠나?

[별 첨]

<석면함유자재 설치 현황>

호 선	전체(역)	설치(역)	총면적 (㎡)	잔여면적 (㎡)	교체면적 (㎡)	교체율 (%)	교체비용 (백만원)
합 계	120	86	87,983	66,899	21,084	24.0	10,226
1호선	10	8	2552	2,255	297	11.6	32
2호선	50	30	57,104	43,165	13,939	24.4	9,164
3호선	34	28	15,054	13,313	1,741	11.6	221
4호선	26	20	13273	8,166	5,107	38.5	809

출처: 서울특별시

1호선 석면교체 현황

호선	역사명	총면적(m²)	잔여면적(m²)	교체면적(m²)	교체율(%)	교체비용(원)	비고
1 호 선	소 계	2,552.0	2,255.0	297.0	12	31,738,350
	청량리	77.6	60.1	17.5	23	1,510,000
	제기동	284.4	284.4	0	0	0
	신설동	371.4	331.4	40	11	3,800,000
	동묘앞	-	-	-	-	-	미설치
	동대문	275.9	167.9	108	39	9,328,350
	종로5가	650.7	563.7	87	13	7,500,000
	종로3가	-	-	-	-	-	교체완료
	종각	205.1	205.1	0	0	0
	시청	429.5	385	44.5	10	9,600,000
	서울역	257.35	257.35	0	0	0

출처: 서울특별시

<2호선 석면교체 현황>

호선	역사명	총면적(m²)	잔여면적(m²)	교체면적(m²)	교체율(%)	교체비용(원)	비고
2 호 선	소 계	57,103.7	43,164.8	13,938.9	24	9,164,609,271
	시청	10484.7	9084.7	1400	13	120,872,800	석면특별관리역
	을지로입구	3342.6	3180.6	162	5	14,047,729	석면특별관리역
	을지로3가	-	-	-	-	-	교체완료
	을지로4가	86.8	86.8	0	0	0
	동대문역사문화공원	-	-	-	-	-	교체완료
	신당	-	-	-	-	-	교체완료
	상왕십리	2820	2484	336	12	1,791,159,879	석면특별관리역(공사중)
	왕십리	-	-	-	-	-	교체완료
	한양대	2177	2132	45	2	4,887,721	석면특별관리역
	뚝섬	432.77	311.77	121	28	10,450,000
	성수	2643.5	2471.5	172	7	14,900,000
	용답	72	64	8	11	1,689,380
	신답	-	-	-	-	-	교체완료
	용두	-	-	-	-	-	미설치
	신설동	2232	1912	320	14	30,688,830	석면특별관리역
	건대입구	500	433	67	13	5,780,000
	구의	345	275	70	20	6,000,000
	강변	155.7	155.7	0	0	0
	성내	171.1	164.5	6.6	4	1,196,988
	잠실	7.7	7.7	0	0	0
	신천	463.5	413.5	50	11	4,400,000
	종합운동장	-	-	-	-	-	교체완료
	삼성	1660	1660	0	0	0	석면특별관리역
	선릉	3879.51	3866.51	13	0.3	862,500,000	석면특별관리역
	역삼	-	-	-	-	-	교체완료
	강남	280.7	280.7	0	0	0
	교대	3633.9	3633.9	0	0	0	석면특별관리역
	서초	3092	0	3092	100	1,216,000,000	석면특별관리역(교체완료)
	방배	1900	0	1900	100	559,000,000	교체완료
	사당	-	-	-	-	-	교체완료
	낙성대	2992	0	2992	100	1,371,000,000	석면특별관리역(교체완료)
	서울대입구	-	-	-	-	-	교체완료
	봉천	2400	0	2400	100	1,185,000,000	석면특별관리역(교체완료)
	신림	2242	2063	179	8	15,490,688	석면특별관리역
	신대방	142.8	0	142.8	100	11,000,000	교체완료
	구로디지털	57.8	57.8	0	0	0
	대림	398.9	286.9	112	28	10,506,055
	도림천	72.5	72.5	0	0	0
	양천구청	21.4	21.4	0	0	0
	신정네거리	-	-	-	-	-	교체완료
	신도림	815.4	792.4	23	3	2,000,000
	문래	3806.75	3766.75	40	1	1,901,008,985	석면특별관리역(공사중)
	영등포구청	1947.25	1866.25	81	4	7,000,000	석면특별관리역
	당산	377.4	346.9	30.5	8	2,710,000
	합정	-	-	-	-	-	교체완료
	홍대입구	-	-	-	-	-	교체완료
	신촌	188.2	113.2	75	40	6,520,216
	이대	-	-	-	-	-	교체완료
	아현	51	0	51	100	4,400,000	교체완료
	충정로	1209.85	1159.85	50	4	4,400,000

출처: 서울특별시

<3호선 석면교체 현황>

호선	역사명	총면적(m²)	잔여면적(m²)	교체면적(m²)	교체율(%)	교체비용(원)	비고
3 호 선	소 계	17,912.9	15,942.0	1,970.9	11	241,442,829
	지축	74.9	74.9	0	0	0
	구파발	188.4	162.4	26	14	2,300,000
	연신내	184.66	184.66	0	0	0
	불광	10.5	10.5	0	0	0
	녹번	198.5	123.5	75	38	6,512,046
	홍제	184.3	144.3	40	22	3,500,000
	무악재	276.6	236.6	40	14	3,500,000
	독립문	204.4	120.4	84	41	7,297,877
	경복궁	4034.5	3512.7	521.8	13	96,164,306
	안국	547.3	489.2	58.1	11	8,691,660
	종로3가	262	112	150	57	13,700,000
	을지로3가	-	-	-	-	-	교체완료
	충무로	-	-	-	8	-	석면특별관리역
	동대입구	737	697	40	5	3,500,000
	약수	-	-	-	-	-	교체완료
	금호	277.2	217.2	60	22	5,138,920
	옥수	1848.9	1782.9	66	4	5,700,000
	압구정	495.9	458.9	37	7	3,207,000
	신사	-	-	-	-	-	교체완료
	잠원	302.5	122.5	180	60	29,878,665
	고속터미널	281.23	193.23	88	31	7,600,000
	교대	358.5	358.5	0	0	0
	남부터미널	430.1	319.1	111	26	9,663,176
	양재	172.7	123.7	49	28	4,229,860
	매봉	320.5	320.5	0	0	0
	도곡	583.5	558.5	25	4	2,200,000
	대치	372.5	372.5	0	0	0
	학여울	745.4	745.4	0	0	0
	대청	996.6	951.6	45	5	3,949,000
	일원	396.3	351.3	45	11	3,949,000
	수서	569	569	0	0	0
	가락시장	-	-	-	-	-	미설치
	경찰병원	-	-	-	-	-	미설치
	오금	-	-	-	-	-	미설치

출처: 서울특별시

<4호선 석면교체 현황>

호선	역사명	총면적(m²)	잔여면적(m²)	교체면적(m²)	교체율(%)	교체비용(원)	비고
4 호 선	소 계	10,414.2	5,536.6	4,877.6	47	788,265,946
	당고개	1557.7	795.5	762.2	49	66,700,635
	상계	53.8	21.8	32	59	2,800,000
	노원	442.6	320.6	122	28	10,569,822
	창동	436.3	265.3	171	39	14,775,704
	쌍문	336.6	128.6	208	62	17,983,237
	수유	366.1	286.1	80	22	6,883,220
	미아	190.8	83.8	107	56	9,240,000
	미아삼거리	145.3	145.3	0	0	0
	길음	134.3	79.3	55	41	4,760,053
	성신여대	350.2	318.2	32	9	477,633,607	석면특별관리역(공사중)
	한성대	100.9	25.9	75	74	6,500,000
	혜화	474.3	68.3	406	86	35,033,123
	동대문	-	-	-	-	-	교체완료
	동대문역사문화공원	240.7	130.7	110	46	9,706,684
	충무로	2859	2629	230	0	20,761,319
	명동	-	-	-	-	-	교체완료
	회현	-	-	-	-	-	교체완료
	서울역	1532	1370	162	11	14,020,000
	숙대입구	1275.65	1080.65	195	15	16,828,095	석면특별관리역
	삼각지	22.6	22.6	0	0	0
	신용산	219.5	57.5	162	74	14,000,000
	이촌	103.7	21.7	82	79	8,831,766
	동작	2116.4	0	2116.4	100	72,000,000	교체완료
	총신대입구	-	-	-	-	-	교체완료
	사당	-	-	-	-	-	교체완료
	남태령	314.7	314.7	0	0	0

출처: 서울특별시