고가사다리차 진입·전개

불가능한 시설물 47곳에 달해

제주도내 고압전선, 공간협소 등으로 고가사다리차의 진입과 전개가 불가능한 시설물이 47곳에 달하는 것으로 나타났음.

제주특별자치도가 제출한 국정감사 자료에 따르면 올해 9월말 현재 고가사다리차 진입과 전개가 불가능한 시설물은 47곳 임.

소방서별로 보면 제주소방서가 32곳, 서귀포소방서 8곳, 서부소방서 5곳, 동부소방서 2곳으로 제주소방서 관할 시설물이 전체의 68.1%를 차지함.

진입․전개가 불가능한 사유를 보면 고압전선 20곳, 공간협소 13곳, 도로경사 6곳, 주차선 5곳, 기타(진입로 등)가 3곳임.

시설별로는 아파트가 38곳으로 가장 많고 복합건물 7곳, 업무시설 2곳임.

고가사다리차 진입과 전개가 불가능한 시설물을 보면 펌프차로 화재진압을 할 수 있는 6층 이하 시설물이 17곳이고, 나머지 30곳은 7층 이상으로 고가사다리차를 이용해 화재진압을 해야 하는 것으로 나타났음.

제주소방본부 담당자는 “고가사다리차 진입․전개가 불가능한 곳을 지속적으로 개선해 왔지만 현재 남아 있는 47곳은 예산을 많이 투입해 개선하지 않는 이상 구조적으로 개선이 불가능하다”고 함.

소방 활동의 주된 목적은 도민의 생명과 재산을 지키는 것임을 볼 때, 고가사다리차의 진입과 전개가 불가능한 곳을 시급히 개선해야 할 것임.

[별 첨]

유형별 현황

(2010년 9월말 현재)

구 분	계	공간협소	고압전선	도로경사	주차선	기타 (진입로 등)
총 계	47	13	20	6	5	3
제 주	32	5	16	5	5	1
서귀포	8	3	4	1	-	-
서 부	5	5	-	-	-	-
동 부	2	-	-	-	-	2

출처: 제주특별자치도

시설별 현황

(2010년 9월말 현재)

구 분	계	아파트	복합건물	업무시설
총 계	47	38	7	2
제 주	32	24	6	2
서귀포	8	7	1
서 부	5	5
동 부	2	2

출처: 제주특별자치도

층별 현황

(2010년 9월말 현재)

5층 이하	6층	7층	8층	9층	10층 이상
12	5	10	4	1	15

출처: 제주특별자치도