		열악한 태릉선수촌 환경, 안전진단 D등급 건물 시급히 보수 필요

☐ 질의대상 : 박용성 대한체육회장

□ 현 황

o 2011. 8월 한국시설안전공단은 태릉선수촌 17개 시설물에 대해 안전진단을 실시.

o 안전진단 결과 17개 중 3개 시설물이 D등급 판정을 받음

※「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령」

- D등급 시설물은 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태

o 안전진단 결과(D등급 시설물 주요내용)-현재 수영장 폐쇄 중

시설명	층 수 용 도	준공년월일 (경과년수)	주요 결함 사항	등 급
승리관	지상3층	1973. (38)	∙내․외벽체에 중․대형균열 다수 발생 ∙균열부위로 우수 유입 누수 ∙지붕과 외벽체 접합부 누수 ∙리모델링 또는 전반적인 보수가 필요한 상태임	D
	유도, 탁구
필승주체육관	지하1층,지상3층	1978. (33)	∙지붕 방수층 파손 누수 미보수 ∙좌우측면 외벽체 이격, 전도우려 ∙내․외 벽체 균열 ∙리모델링 또는 전반적인 보수가 필요한 상태	D
	리듬체조
실내수영장	지하1층,지상1층	1985. (26)	∙실내․외 벽체 다수 균열 ∙지붕철골조 지점부 앵커볼트 미체결 ∙강관부재 부식으로 붕괴 우려	D
	경영,수구,씽크로

□ 문제점

① D등급 시설물, 현재까지 리모델링, 전반적인 보수 미실시

※ 현재도 국가대표 선수 사용, 붕괴 우려 큰 수영장만 폐쇄

② 안전진단 결과 통행제한 장소에도 버젓이 주차 및 통행

☞ 질의) 2011년 태릉선수촌과 태백선수촌에 대해 안전진단을 받은적 있나?

☞ 질의) 안전진단 결과 긴급히 보수.보강이 필요한 시설물은 몇 곳 이었나? 등급 결과는 어떤가?

□ 안전진단 결과(현재 수영장 폐쇄 중)

시설명	층 수 용 도	준공년월일 (경과년수)	주요 결함 사항	등 급
승리관	지상3층	1973. (38)	∙내․외벽체에 중․대형균열 다수 발생 ∙균열부위로 우수 유입 누수 ∙지붕과 외벽체 접합부 누수 ∙리모델링 또는 전반적인 보수가 필요한 상태임	D
	유도, 탁구
필승주체육관	지하1층,지상3층	1978. (33)	∙지붕 방수층 파손 누수 미보수 ∙좌우측면 외벽체 이격, 전도우려 ∙내․외 벽체 균열 ∙리모델링 또는 전반적인 보수가 필요한 상태	D
	리듬체조
실내수영장	지하1층,지상1층	1985. (26)	∙실내․외 벽체 다수 균열 ∙지붕철골조 지점부 앵커볼트 미체결 ∙강관부재 부식으로 붕괴 우려	D
	경영,수구,씽크로

☞ 질의) 안전진단 이후 대한체육회가 조치한 것은 무엇인가?

☞ 질의) 안전진단 결과 붕괴 우려가 가장 큰 시설물은 수영장.

→ 결과 보면, 수영장은 내부 균열이 매우 심각 상태

→ 본 의원실에서 현장 확인 결과, 출입구만 잠겨 있을 뿐, 간단한 경고판 조차 없었음.

→ 붕괴 우려 큰 수영장, 펜스까지는 설치 못해도 경고판 정도는 설치 했어야 되는 것 아닌가?

☞ 질의) 리듬체조 훈련장인 필승주체육관의 경우 안전진단 결과 건물 외벽체 균열 다수 발생 진단.

→ 필승주체육관의 안전진단 결과보고서에 있는 조치사항 회장 알고 있나?

□ 필승주체육관 안전진단 결과 내용 中

“외벽체 이격부위는 보수·보강 전까지 탈락 및 전도의 진행유무를 정기적으로 관찰하고 차량주차 및 선수 또는 관계자의 통행을 제한하는 것이 필요함”

→ 현장 확인 결과, 외벽에는 땜질식 처방 흔적이 곳곳에 보이고, 차량은 주차중이었음.

→ D등급 진단을 받은 곳은 준공된지 30년이 넘은 곳으로 전반적인 보수, 리모델링이 필요한 것 아닌가?

☞ 질의) 우리 국가대표 선수들이 훈련하는 중요한 곳, 땜질식 처방만이 최우선 인가? 전반적인 보수 공사 해야하는 것 아닌가?

☞ 질의) D등급 진단 건물 조치계획 있는가?

□ 대한체육회 답변

o D등급 시설물은 경과연수가 30년 이상으로 리모델링 또는 전반적인 보수가 필요한 상태이나, ‘진천선수촌 건립 및 태릉선수촌 활용방안’ 검토결과에 따라 조치 예정임.

☞ 질의) 진천선수촌 시설에 D등급인 유도, 탁구, 리듬체조 건물 공사 계획이 있는가?(없음.)

(진천선수촌 시설 : 수영, 테니스, 조정.카누, 사격, 육상, 야구, 등)

→ D등급 2개 건물은 진천선수촌 건립과 관계 없는 것 아닌가?

→ 회장, 최소한 2개 건물만큼은 리모델링 공사 검토에 들어가야 마땅한 것 아닌가?

☞ 마무리) 우리나라는 런던 올림픽 5위에 빛나는 스포츠 강대국. 국가대표 선수들이 안전한 곳에서 훈련에만 전념할 수 있도록 시급히 리모델링 검토에 들어가기 바람.