국토해양위원회 심 재 철	보도자료 2012. 10. 22.	TEL:02) 788-2566, 784-4164 FAX:02) 788-0247 www.cleanshim.com cleanshim@assembly.go.kr

인천항만, 감시카메라 납품‘눈가리고 아웅’

감시카메라․적외선센서 계약 사양 떨어져도 OK … 밀항․밀수 감시 ‘나 몰라라’

인천항만공사가 밀항이나 밀수 등을 적발하기 위해 설치하는 감시카메라와 적외선 감지센터를 구입하면서, 카메라 성능 등이 계약사양보다 한참 떨어지는 데도 불구하고 모르는 척 납품을 받은 것으로 드러났다.

새누리당 심재철 국회의원(국토해양위․안양동안을)이 인천항만공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 항만공사는 2012년 인천항 종합감시시스템 구매시 계약서와 전혀 다른 외부용 감시카메라 32대와 적외선 감지센서 83대를 납품받고도 적정하다고 승인한 것으로 밝혀졌다.

당초 항만공사는 옥외 추적용 감시카메라 50대를 ‘10배줌-디지털 12배-12메가픽셀’의 규격으로 납품을 받기로 계약했지만, 납품업체로부터 들어온 감시카메라 50대 중 32대가 계약보다 성능이 한참 떨어지는 제품(2.9배줌-디지털0배-1.4메가 픽셀)이었는데도 불구하고 적정 검사를 승인해줬다.

항만공사는 또 외곽울타리 적외선 감신센서 150대 중 83대를 계약된 규격(감지거리 100m이상)에 못 미치는 제품(감지거리 60m, 30m이내)으로 납품받았음에도 적정한 것으로 검사 처리한 것으로 드러났다.

심재철 의원은 “인천항만공사가 밀항과 밀수를 감시하는 데 필수적인 감시카메라와 적외선감지센서의 성능이 한참 떨어지는 데도 납품을 눈 감아준 것은 밀항․밀수 감시를 나 몰라라한 것이나 다름없는 행태”라며 “이러한 도덕적 해이가 심각한 사고에 단초를 제공할 수 있는 만큼 즉각 시정 조치하는 등 업무에 철저히 해 달라”고 지적했다.

2012.  10.  22.

국회의원 심 재 철

< 참 조 >

< 제품별 납품 현황 >

(단위: 천 원)

제품명	계약서상 산출내역				실제 납품내역
	규격	대	1대 단가	계약 금액	규격	대	1대 단가	산정 금액
계		115		77,050		115		29,654
감시카메라	10배줌, 디지털12배 2메가픽셀	32	1,500	48,000	2.9배줌, 디지털- 배, 1.4메가픽셀	32	630	20,160
적외선 감지센서	감지거리 100M 이상	83	350	29,050	감지거리 60M 이내	53	118	6,254
					감지거리 30M 이내	30	108	3,240

* 실제 납품된 부적정 제품의 대당 단가는 계약상대자가 제시한 가격임

* 자료제출 : 국토해양부

끝.