	[국감 질의자료] 서영교 국회의원 (민주통합당 중랑갑)
	국회사무처
서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 928호, 전화 : 02-788-2427, 팩스 : 02-788-0227, youngkyos@naver.com

국회 운영위원회                                           2012. 10. 26(금)

1. 법무부의 수상한 검사 국회파견, 오비이락일 뿐인가?

2. 제2의원회관 유해물질 검출 논란에도 2달 만에 전수조사

3. ‘속’ 들여다보이는 신관 유리벽 불투명 창으로 바꿔야

4. 보안 위해 설치한 듀얼 PC, 고장 잦아 업무불만 폭주

5. 맞벌이 부모위한  보육복지 선진화 국회가 앞장서야

2. 제2의원회관 유해물질 검출 논란에도 2달 만에 전수조사

<현 황>

□ 제2의원회관 (신관) 유해물질 검출 논란에도 늑장대처

o 지난 8월 23일 국회사무처 업무보고에서 7월에서 8월까지 한 달간 시행된 의원회관 신관 실내 공기질 측정결과에서 각 층 의원실을 비롯한 지하주차장 등 신관 전체서 폼알데하이드와 TVOC(총휘발성 유기화합물), 라돈 등 유해 발암물질 성분이 다량 검출된 것으로 드러났음.

- 제2의원회관은 2000억이 넘는 호화건축물이라는 비난 속에서도 에너지 효율과 환경을 고려한 친환경 건축물임을 내세워 왔음.

- 지난 5월 19대 국회 개원에 맞춰 입주한 다수 의원 실에서 새집증후군으로 인한 고통호소와 병원 치료를 받는 경우가 다수 발생해 논란과 함께 문제점으로 크게 지적됨

(당시, 국회 개원 이후 의원실 2곳에 사무실 가구와 바닥마감재를 교체한 것을 제외하면, 6월 새집증후군 방지용 약품처리가 유일한 조치였음.)

o 당시 업무보고에서 국회사무처장은 "실내공기질 측정 등을 통해 지속적인 점검을 실시하고, 점검결과에 따라 대책을 마련하겠다"고 약속한 바 있음.

o 본 의원실에서 업무보고 이후 신관 유해물질 관련 전수조사 여부 질의함.

질의. 국회 신관 유해물질 검출 관련 전수조사 실시 여부 및 실시 내역

- 업무보고 이후 전수실시 여부, 조치 결과 등 세부사항 일체

사무처 답변.  신축 의원회관 실내공기질 재측

- 측정기간: 2012. 10. 12.(금) ∼ 11. 24.(토)

- 측정장소: 총 200지점(의원실 192실 및 공용부분 8실)

- 측정항목: 미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소, 이산화질소,

라돈, 총휘발성유기화합물, 석면, 오존

- 측정결과 보고서: 12월 중

- 업무보고 질책 후 2달 만에 전수조사가 이루어 진 것임.

- 국정감사 앞둔 지난주 (본 의원실은 수요일 (17일)) 새집증후군 제거 송풍기 작동하고 실내공기질 재측을 함.

□ 문제점 및 질의

1. 업무보고 당시 사무처장은 제2의원회관의 유해물질 검출 문제 관련 대책마련 및 지속적인 점검을 하겠다고 약속한 바 있음.

- 그러나 지적을 받은 지 2달이나 지난 시점인 지난주에서야 전수조사가 시작된 것은 너무 늦은 대처라고 생각되는데 전수조사가 늦어진 이유가 무엇인지 밝혀주시기 바람.

- 문제가 제기 되기 전에도 이미 많은 직원들이 새집증후군으로 고통을 호소하고 있었는데, 아무런 대처 없이 2달이 흘렀음.

- 더욱이 국정감사 준비로 지난 한 달여간 대부분의 의원실 보좌진들은 매일같이 야근과 주말근무를 하여 여느 때보다 장시간 사무실에 머무르고 있음.

- 단지 국정감사 대비용 전수조사가 실시 된 것이거나 실내공기질 측정에서 조금이라도 나은 결과를 얻기 위해 늑장 조사가 시작된 것이 아닌가 하는 의심을 받고 있는데 이에 대한 의견을 밝혀주시기 바람.

2. 국회사무처는 의원실을 비롯한 국회 내 모든 직원들이 건강한 환경에서 근무 할 수 있도록 관리·유지할 책임이 있다고 보는데 사무처장의 의견을 밝혀주시기 바람.