2013.10.28.

빨래 쌓이는데도 세탁기 사용시간 제한!

3군 12개부대 물 부족 심각

급수원 10곳중 4곳꼴 상수도 아닌 심정(深井) 의존

우리나라 중서부전선을 담당하는 3군사령부 산하 12개 부대의 물 부족이 심각하여 갈수기 때 세탁기 사용 제한 등으로 인하여 장병들이 커다란 고통을 받고 있는 곳으로 나타났다.

국회 국방위원회 소속 김진표 의원(민주당, 수원 정)에 따르면, 3군사령부 산하 부대의 1,193개 급수원 중 42.5%인 510곳에서 상수도 대신 지하수에 의존하는 심정(深井)이며, 갈수기 때 수량 부족으로 물 사용 시간을 제한하거나 심지어 수질검사 불합격으로 인하여 ‘물 차’를 이용하여 급수를 받고 있는 실정으로 드러났다.

김진표 의원은 “이들 부대가 전방지역으로 상수도 인입이 제한되고, 지질구조상 지하수가 부족하여 심정을 파기도 어려운 여건”이라며, “양주 25사단 5곳, 연천 5사단 4곳, 포천 6사단 2곳, 파주 28사단 1곳 등 12곳”이라고 밝혔다.

특히 갈수기인 3월에서 6월 사이의 물 부족이 심각하여 1년에 거의 4개월 이상을 하루중 가장 물사용량이 많은 시간대인 일과 이후 2시간 동안 세탁기 사용이 금지되는  것이 예사인 것으로 알려졌다. 김진표 의원은 “그러다보니 장병들이 취침시간까지 줄여가며 빨래를 하는 사례가 발생하자 취침시간 중에 빨래를 하지 말도록 통제하는 경우도 있다”고 말했다.

또한 지하수를 퍼올리는 심정의 관(管) 노후화로 인하여 수질검사 불합격 사례도 있는데, 이 경우 목욕·빨래는커녕 마실 수 있는 물도 없기 때문에 외부 급수차에 전적으로 의존해야 한다.

이에 대해 김진표 의원은 “젊은 장병들이 훈련을 받거나 체육활동을 한 후 물이 부족하여 빨래 시간까지 제한받는다는 사실이 10위권 경제대국에서 발생하고 있는 참담한 현실”이라며, “어떠한 일이 있더라도 최우선적으로 해당 부대에 대한 상수도 인입, 대형 물탱크 확보, 심정 추가 설치 등 모든 수단을 동원해서 물 부족 문제를 해결할 것”을 촉구했다.

<3군 급수원 현황>

구 분	계	상수도	심정	지표수 음용
계(개소)	1,193	683	510	-
비고(%)	100	57.3	42.7	-

<3군 산하 물 부족 부대 현황>

부대명		현실태	부족시 부대 조치	개선 계획
5사단	5사단 27연대 GOP대대	현무암 지반 지역으로 우기에도 지하수 유출이 심하여 심정을 이용한 양정수량이 적음(특히 하계에 심함)	물사용 절약을 위하여 사용시간을 통제하였음	경상운영비로 ‘19년도에 심정1개소를 추가적으로 착정할 계획을 ’15∼‘19년 중기계획에 반영하였음. (최종 중기반영, ‘15년 순기 조정 예정)
6사단	6사단 000GP	‘78년 설치된 심정 및 급수배관으로 000GP와 공동으로 사용하고 있음. 급수관이 노후되어 누수가 발생하여 수압이 저하되는 현상 발생	하계기간 사용인원이 증가하는 시간대에 수압이 저하되는 현상 발생하여 세탁시간을 조정하여 운영	‘15∼’19년 경상운영비로 ‘15년 심정 1개소(배관 교체 포함) 추가 설치 계획되어 있음
5사단	5사단 27연대 1중대	탁도가 기준치를 초과하여 수질검사에 불합격 판정을 받았음.(심정 케이싱 붕괴)	수질검사 불합격 판정후(‘12.2/4분기) 심정 써징을 실시하여 합격 통보 후 사용	‘15∼’19년 중기계획에 반영하여 경상운영비로 ‘18년 심정1개소를 추가적으로 착정
25사단	25사단 72연대 GOP13소초	자체 심정에서 물을 양정하여 사용하고 있으며 ‘12.4월 갈수기에 물부족 현상 발생하였음(금년은 미발생)	세탁 시간을 통제하여 물탱크 충만 시간을 확보하였음	‘15∼’19년 경상운영비로 16년 상수도 인입을 계획하고 있음
25사단	25사단 72연대 GOP12소초	자체 심정에서 물을 양정하여 사용하고 있으며 ‘12.4월 갈수기에 물부족 현상 발생하였음(금년은 미발생)	세탁 시간을 통제하여 물탱크 충만 시간을 확보하였음	‘15∼’19년 경상운영비로 16년 상수도 인입을 계획하고 있음
5사단	5사단 000GP	탁도가 기준치를 초과하여 수질검사에 불합격 판정을 받았음.(심정 케이싱 붕괴)	수질검사 불합격 판정 후(‘12.2/4분기) 심정 써징을 실시하여 합격 통보 후 사용	‘15∼’19년 중기계획에 반영하여 경상운영비로 ‘15년 심정1개소 추가 설치
25사단	71연대 비룡OP	‘12년 갈수기(’12.3월∼6월)간 급수 제한이 발생. 자체 보유하고 있는 심정에서 물량이 부족한 현상 발생. ‘13년도는 잦은 강우로 물부족 현상 발생 안함	인접 부대에서 자체 보유한 물츄레라를 이용하여 추진을 하였음	‘15∼’19년 중기계획에 경상운영비로 15년 상수도 인입을 계획하고 있음
5사단	5사단 36연대 GOP B중대(2소초)	기존의 예비 심정을 폐공한 이후에 갈수기 물부족 현상이 발생하였음	세탁 사용시간 통제하였으며, 인접 소초에서 물을 추진하였음.	‘13년도 예산편성시 심정1개소를 추가설치 할수있도록 사업으로 확정 하였으며, 14년 9월경 통수예정
28사단	28사단 유격장	감악산 지역에 위치하고 있는 훈련장으로 12년도 갈수기 물부족 현상이 발생하였음	훈련인원들을 위하여 별도의 차량을 이용하여 물을 추진하여 세면을 실시하였음	‘13년 예산편성되어 14년도까지 담수화 장비를 설치할 계획임
6사단	752통신대대	인원수 대비 갈수기에 심정 물부족 현상이 발생(12년 도 발생 하였으며 13년도는 미발생)	인접부대에서 물을 추진하였으며 세탁시간을 통제하였음	BTL사업으로 병영생활관 공사를 추진중에 있으며 ‘14년 중반 사업이 완료되면서 시수도 급수연결예정
25사단	25사단 72연대 GOP 1소초	2소초 심정에서 물을 양정하여 공동으로 사용하고 있으며 ‘12.4월 갈수기에 물부족 현상 발생하였음(금년은 미발생)	물탱크 충만 시간을 고려하여 2소초와 사용시간을 통제하였음	‘15∼’19년 경상운영비로 상수도 인입을 계획하였으며, 사단은 연천군과 협조하여 시수도연결공사를 추진하여 ‘13년도 통수 예정
25사단	72연대 4-1소초	갈수기가 (‘12.3월∼6월) 심정 수량이 부족하여 물부족 현상이 발생하였음	소초별 사용시간 통제하였음	‘15∼’19년 중기계획에 경상운영비로 상수도 인입을 계획하였으며, 사단은 연천군과 협조하여 시수도연결공사를 추진하여 13년 통수 예정