정전 대비 예비발전기 확보 필요

❍ 전시가 되면 특작부대의 활동 등으로 전기 공급이 중단될 가능성이 높아 각종 레이더 및 무기 작동에 치명적인 위협이 될 수 있으므로 비상발전기의 확보가 중요함.

❍ 그런데 현재 3군이 보유하고 있는 비상발전기 수는 소요대비 81% 수준이며, 이 중 수명을 초과한 장비가 70%에나 달하고 있음. 특히 GP에서 운용중인 30kw발전기는 45대 중 41대가 기준 수명을 초과한 상태임.

< 정전 대비 비상발전기 현황 >

장비	인가(대)	보유(대)	보유율(%)	수명초과(대)	노후율(%)
계	11,001	9,518	81	6,728	70
0.7kw	5,026	3,674	73	3,039	82
5kw	3,646	2,722	74	1,665	61
10kw	1,683	1,819	108	751	41
15kw	432	288	66	170	59
30kw	214	223	104	175	78
계	704	792	113	611	77

▶ 비상발전기가 제대로 확보되지 못하고 있는 이유는 무엇인가? 노후된 발전기에 대한 가동 여부를 재점검하여 급히 교체가 필요한 부분에 대해서는 예산 지원을 적극적으로 해주길 바람.