2013년 10월 24일	한국수자원공사 국정감사	담당: 송봉빈 비서관 (010-2709-5072)

하자 172건 · 나무 8,480그루 고사, 아라뱃길은 ‘부실 백화점’

경인아라뱃길 18개 전 공구에서 누수, 균열, 침하 등 다양하게 하자 발생

벚나무 등 교목 1,740주, 병꽃나무 등 관목 6,740주 고사

박수현, “부실공사에 대해 책임 묻고, 철저하게 보수·보강해야”

경인아라뱃길에서 2012년 12월 공사 완공 이후 모두 172건의 하자가 발생하고 그루의 나무가 고사하는 등 경인아라뱃길 공사가 부실하게 이루어진 것으로 드러났다.

박수현 의원(민주당, 충남 공주)이 한국수자원공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 아라 1공구(인천터미널) 21건, 아라 6공구(김포터미널) 13건 등 경인아라뱃길에서 모두 172건의 하자가 발생한 것으로 나타났다.

하자발생 내역을 구체적으로 보면, 경인아라뱃길 18개 전 공구에서 발생했으며, 발생내용도 누수, 균열, 박리, 침하, 토사유실, 시공불량, 작동불량, 배수불량 등 다양하게 나타나고 있다. (※ 첨부자료 1 참조)

또한, 박수현 의원이 수자원공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 경인아라뱃길에 식재한 수목 중 894,200주 중 교목 1,740주와 관목 6,740주 등 모두 8,480주의 나무가 고사한 것으로 드러났다.

경인아라뱃길 수목 식재 내역

(단위 : 주)

구 분	계	방수로			아라뱃길					친수경관
		1	2	3	1	3	4	5	6	1	2	3
교 목	29,754	2,888	3,359	3,255	937	272	210	77	1,502	6,259	5,882	5,113
관 목	864,446	50,912	177,508	55,644	12,670	25,800	4,612	1,800	76,332	140,433	144,410	174,325

고사한 나무를 수종별로 보면, 교목은 메타세콰이어 312주, 벚나무 491주, 소나무 105주, 느티나무 245주, 단풍나무 182주 등이다. 관목은 병꽃나무 2,000주, 자산홍 1,500주, 말발도리 1,000주 등이다.

박수현 의원은 “2조 5천억원을 투자하여 건설한 경인아라뱃길에서 준공하자마자 172건의 다양한 하자가 발생하고, 8,480주의 나무가 고사한 것은 부실공사 때문이라고 밖에 볼 수 없다. 그렇지 않아도 경인아라뱃길의 물동량 처리와 여객 실적이 적어 경쟁력이 떨어지는 상황에서 이처럼 많은 하자가 발생한 것은 큰 문제가 아닐 수 없다.”라고 지적했다.

박수현 의원은 “수자원공사는 발주처로서 시공사에 하자 및 수목고사를 철저하게 보수하도록 지시하고, 향후 안전사고가 발생하거나 방문객에게 피해를 주는 사례가 발생하지 않도록 시설물에 대한 유지관리에 만전을 기해야 한다.”고 주장했다.

<첨부 1> 경인아라뱃길 하자발생 내역

공사명	위치	하자발생 건수	하자발생 내용
아라 1공구	인천터미널	21	침하, 박리, 우수유입, 균열, 배수불량, 데크 파손 등
아라 2공구	서해갑문	14	조인트 시공불량, 누수, 경보등 작동불량 등
아라 6공구	김포터미널	13	균열, 도색불량, 보도블럭 침하, 누수, 크랙, 바닥 물고임 등
김포물류단지	김포물류단지	8	누수, 침하 등
아라 3공구	청운교, 시천교, 시천공원	8	누수, 박리, 침하 등
아라 4공구	귤현교, 다남교 계양대교	5	볼트 미체결, 난간 파손 등
아라 5공구	전호교, 벌말교 다남교, 백운교	10	사면 유실, 포장 파손, 철근 노출, 수목 고사 등
친수경관 1공구	파크웨이, 인천터미널	4	사면세굴, 경계석 침하 등
친수경관 2공구	계양대교, 목상교, 시천교	8	균열, 침하, 토사유실 등
친수경관 3공구	파크웨이, 김포터미널	4	포장 침하, 경계석 침하 등
친수경관 전기	아라빛섬, 귤현프라자	6	배관시공 불량, 맨홀시공 마무리 미흡 등
방수로 1공구	자전거도로 등	22	박리, 침하, 사면유실, 작동불량 누수, 점등 불량 등
방수로 2공구	자전거도로 등	14	침하, 균열, 박락 등
방수로 3공구	자전거도로 등	12	균열, 배수불량, 산책로파손 등
김포물류단지 전기	김포물류단지	2	안정기함 커버 열림 등
친수편의시설	친수편의시설	9	누수, 온수기 작동 불량 등
친수편의시설 전기	친수편의시설	8	전원 미시공, 콘센트 미설치 등
홍보관	홍보관	4	이음새 불량, 영상장비 불량 등