	國會議員 全正姬 국회산업통상자원위원회
	백제 고도(古都), 익산의 희망을 쏜다	보도자료 2013.10.20(일)
(150–701) 서울시 영등포구 여의도동 1번지 국회의원회관 643호 Tel 02) 784-8632, Fax 02) 788-0344 (570-210) 전라북도 익산시 어양동 637-4, 6층 Tel 063) 836-7543 Fax 063) 836-7544 홈페이지 www.jjhiksanlove.com, @jeon_junghee, www.facebook.com/jjhv411 담당:김보람(010-6362-8147)

“불량LP가스통 4개월 째 회수 안 돼”

천안 가스통 폭발 사고 원인, 불량 LP가스통 절반이 회수 안 돼

전정희 의원, LPG용기 전수 내압 정밀조사 및 용기 이력‧추적 시스템 도입 시급

한국가스안전공사가 지난 6월 천안 음식점 폭발 사고의 원인이 된 불량 LP가스통에 대하여 전량 회수조치를 취했으나, 실제 499개 가운데 절반가량이 아직까지 회수되지 않은 것으로 드러났다.

전정희 의원(민주당. 전북익산을)이 한국가스안전공단으로부터 용기파열 사고 관련 동일제조LOT 용기 회수현황을 확인한 결과, 사고가 난지 4개월이 지난 현재까지도 257개만 회수되고 나머지 용기 242개는 파악조차 되지 않는 것으로 나타났다.

앞서 한국가스안전공사는 6월 15일 천안 음식점 LPG 20kg용기 파열사고 원인을 조사한 결과, 용기 내부 용접불량으로 인해 용기내증기압을 견디지 못하고 폭발한 것으로 추정되어 동일한 날짜에 생산되어 출고된 LPG용기 499개 전량을 회수 조치시켰다.

그러나 출고된 499개의 용기 가운데 가스판매소에서 보관 중이던 일부 용기를 제외하고는 이미 소비자에게 흘러간 경우 추적이 쉽지 않아 지금까지 회수율이 절반에 그치고 있다.

이에 전정희 의원은 “용기자체의 결함이 확인된 만큼 하루빨리 전량 회수하여 또 다른 폭발사고를 예방하는 것이 시급하다”며 “용기가 출고된 지역의 지자체와 가스안전공사 지역본부는 특별팀을 꾸려 용기를 추적, 회수해야 한다”고 지적했다.

현재 LPG용기 품질검사는 완성된 용기 10%만이 임의로 선정하여 공사직원의 입회검사가 이루어지고 있고 나머지 90%는 제조업체가 자체적으로 검사하도록 되어 있다.

문제는 자체검사 결과를 자동으로 전산에 입력하도록 되어 있지 않아 검사 실시 여부를 확인할 수 없다는 것이다. 이에 대해 전정희 의원은 “유럽과 일본의 사례처럼 LPG용기의 이력‧추적 시스템을 갖춰야 하고, LPG용기 안전검사도 전수 내압정밀조사를 통해 안전성을 확보해야 한다”고 강조했다.