후방지역 노후 탄약고 심각

❍ 현재 후방지역 탄약 저장시설의 노후화로 안전관리 및 저장에 제한이 있음.

❍ 현재 후방지역 탄약고는 총 842동인데 이중 31년 이상 노후 탄약고는 281동으로 후방지역 전체의 33%에 해당됨.

[후방지역 탄약고 보유현황]

단위 : 동

계	10년이내	11~20년	21~30년	31년이상
842	89	247	225	281

❍ 2014년에 실시한 국방부 안전점검 결과 D급 철훼대상 탄약고도 11동 보유하고 있음.

[시설물 안전점검 결과(상태별 현황)]

계	A	B	C	D	E
842	89	247	495	11	-

[D등급 탄약고(11개동)]

부 대	구 조	면적 (㎡)	건축년도	등 급	점검일자 / 기관
32사 99-1대대	콘크리트 블록	46	1986	D	'14.3.18. / 충청 시설단
32사 동원지원단	블록 슬레이트	92	1973	D	'14.3.18. / 충청 시설단
32사 동원지원단	블록 슬레이트	92	1973	D	'14.3.18. / 충청 시설단
32사 505-7대대	블록 슬레이트	46	1974	D	'14.3.18. / 충청 시설단
32사 505-7대대	블록 슬레이트	46	1974	D	'14.3.18. / 충청 시설단
32사 방공대대	콘크리트 블록	46	1989	D	'14.3.20. / 충청 시설단
32사 방공대대	콘크리트 블록	58	1993	D	'14.3.20. / 충청 시설단
32사 99-4대대	콘크리트 블록	24	1989	D	'14.3.20. / 충청 시설단
32사 99-4대대	콘크리트 블록	24	1993	D	'14.3.20. / 충청 시설단
32사 99-4대대	콘크리트 블록	12	1989	D	'14.3.20. / 충청 시설단
32사 98-3대대	블록 슬레이트	46	1974	D	'14.3.24. / 충청 시설단

❍ 그 결과 ‘14년 상태검사 결과에 따르면 탄약고 노후화로 상태가 저하된 탄약이 21만발에 달하는 것으로 확인됨.

▶ 향후 탄약 안정성 확보 및 효율적 관리를 위해 탄약 저장시설을 신축하여 부대 전투력에 큰 영향을 미치는 탄약 관리에 만전을 기해야 할 것임.