[한국수력원자력 질의]

원자력발전소 액체폐기물 관련

<현황 및 문제점>

2012년 1월부터 2014년 8월까지 한국 원전이 바다에 방류한 액체폐기물의 방사능량이 약 600조Bq(베크렐)

체르노빌 이후 가장 강력한 원전사고로 평가되는 후쿠시마원전이 2013년 하루 해수에 방류한 방사능량이 705조-930조Bq로 평가되고, 일본정부에서 공식인정한 양이 2년간 20조-40조Bq인 것을 감안할 때 막대한 양

국민들이 납득할만한 대책마련이 시급

① 한국수력원자력 사장께 질문하겠음.

한국원자력 발전소가 매년 바닷물에 상당량의 방사능물질, 즉 액체폐기물을 바다에 방류하고 있는데 사장님은 알고 계십니까?

※ 2012년 302.2테라베크렐, 2013년 171.0테라베크렐, 2014년 8월까지 123.3테라베크렐. 32개월간 약600테라베크렐을 방류하였음 (테라베크렐 = 1조 베크렐)

※ ‘해당 액체폐기물은 여러 기법들을 이용해 분해하고 있으며 다량의 해수에 섞어 농도를 낮춰 방류하기 때문에 인체에 무해하고, 매년 실시하는 환경영향 평가에도 이상 징후가 없다’고 답변할 것임.

② 하지만 한수원이 우리 의원실에 제출한 자료에 따르면 2012년 1월부터 2014년 8월까지 방류한 액체폐기물 방사능 수치가 무려 600조 베크렐임.

후쿠시마원전 사고로 2013년 일본정부가 인정한 2년간 방류량인 20조에서 40조 베크렐에 몇십배나 되는 수치임.

물론 일본정부가 지나치게 축소해서 발표한 측면이 있으나 이와 같은 방사능 수치는 사실 납득하기 힘든 수치인 것이 사실.

이러한 내용을 한국수력원자력은 발전소 주변 거주민 및 국민들에게 정확하게 고지하고 있습니까?

<표 1>한국 원자력발전소에서 배출한 액체폐기물 방사능량

발전소	연간 배출방사능 (단위 : TBq)
	2012년도	2013년도	2014년8월	합계
고리1발전소	4.2	5.6	1.7	11.5
고리2발전소	44.0	14.3	28.5	86.8
신고리1발전소	13.6	18.8	1.3	33.7
한빛1발전소	11.1	15.7	8.4	35.2
한빛2발전소	33.5	12.3	7.1	52.9
한빛3발전소	34.2	7.4	12.6	54.2
월성1발전소	52.9	4.4	3.6	60.9
월성2발전소	63.8	52.7	22.6	139.1
월성3발전소	0.6	5.9	1.4	7.9
한울1발전소	16.2	18.8	10.0	45.0
한울2발전소	19.2	6.1	21.1	46.4
한울3발전소	8.9	9.0	5.0	22.9
합계	302.2	171.0	123.3	596.5

(1TBq = 1조Bq)

(출처 : 한국수력원자력, 2014. 9)

③ 결국 공개도 제대로 안하고 이렇게 많은 양을 방류하고 있다면, 국민들은 ‘원전은 안전하다’고 하는 한국수력원자력의 입장에 절대 지지하기 힘들 것임.
본의원은 한국수력원자력이 국민들이 납득할 만한 대책을 마련해야 한다고 생각하는 데 사장께서는 어떻게 생각하시는지 듣고싶습니다.