군부대 식수 10곳 중 1곳 오염

일반세균 기준치 60배 초과, 식중독 유발 우려

❍ 2012년 7월 육군의 00군단에서는 수질관리 미흡으로 인해 95명, 2013년 1월 공군의 00비행단에서도 오염된 하청수를 음용하여 28명이 식중독에 걸리는 등 식수로 인한 사병들의 식중독이 지속적으로 발생하고 있음.

❍ 2011년-2013년 군내에서 발생한 식중독은 모두 29건인데 이 중 10건이 식수에 의한 감염임.

❍ 이에 군부대 식수의 수질에 대해 조사해 본 결과 장병들이 이용하는 식수에서 각종 발암물질, 중금속 등이 적지 않게 검출 되었음.

- 군에서는 군용급수원에 대해 년 1회씩 전항목 수질검사와 각군별로 간이수질검사를 하고 있음.

❍ 2010년 이후 현재까지 최근 5년 동안 8,210곳을 검사한 결과 829곳이 기준치를 초과한 것으로 나타났음. 즉 군부대 10곳 중 1곳에서는 식수 오염이 적발된 것임.

❍ 총 829개의 부대에서 오염물질 986건이 검출되었음.

구분	대장균	일반	불소	비소	탁도	기타	합계
계	381	347	66	39	60	93	986

❍ 대장균류와 일반세균에 의한 것이 전체의 75%로 적게는 기준치의 1배에서부터 많게는 60배를 초과해 식중독을 유발하고 있음.

❍ 이 외에도 반상치(흰색, 노란색등 반점이 치아에 착색)를 유발하는 불소 66건, 만성중독시 수족의 지각장애를 유발하는 비소 39건이 검출되고 심지어 철, 수은, 벤젠, 망간 등도 확인되었음.

00사단 00소초 불소 기준치 1.5mg을 6배 초과한 9.18 검출

0군단 000통신단 비소 기준치 0.01mg을 50배 초과한 0.051 검출

❍ 이는 군부대가 여전히 지하수와 군용수도(심정)을 이용하고 있다보니 오염에 취약할 수 밖에 없는 실정임.

❍ 매년 상임위를 통해 상수도 보급 확대를 요구해 왔지만 상수도 보급률은 지난 2011년 42%, 2012년 44%, 2013년 45%으로 전혀 진척이 이루어지지 않고 있음.

❍ 상수도 진입이 곤란한 격오지 부대들이 많다는 한계가 있을 수 있으나 보다 지자체와의 협조 속에서 적극적인 상수도 공급 노력이 이루어져야 할 것이며, 아니면 정수시설을 대폭적으로 늘려 더 이상 세균과 유해물질로 인해 장병들의 건강권이 침해받아서는 안 될 것임.

▶ 보다 적극적으로 이를 예산에 반영하고 지자체와 협의해 주시기 바랍니다. 그렇게 하시겠습니까?