2014. 10. 27. 담당 : 김민준 비서관 010-8993-8993  이메일 k2573649@naver.com

부좌현 의원,

“원전 사고·고장으로 멈춘 시간, 6년 3개월”

계획예방정비 제외하고 사고나 고장으로 578회, 55,769시간 정지

고리 1·2호기, 181회·2년 2개월로 최다

한울 1·2호기, 67회·1년 3개월간 정지

1978년 고리원전 1호기의 가동이래 우리나라 원자력 발전소 23기의 사고나 고장에 따른 발전정지시간이 총 578회에 걸쳐 55,769시간 46분인 것으로 조사됐다. 이 시간을 일로 환산하면 약 6년 3개월이 되며, 이 통계는 전력거래소 기준 발전정지 중 계획예방정비를 제외한 사고나 고장에 따른 정지 시간이다.

국회 산업통상자원위원회 소속 새정치민주연합 부좌현의원(안산 단원을)은 27일, 산업통상자원위원회 종합국정감사에서 이와 같이 밝혔다.

구체적으로는 1978년 운전을 시작한 고리원전 1호기가 포함된 고리원전 1·2호기가 총 19,436시간 09분으로 809일(약 2년 2개월) 정지됐다. 가장 오래 정지됐던 기간은 94년 11월 ‘증기발생기 누설률이 지속적으로 증가’하여 1,321시간 19분, 약 55일을 정지했다.

두 번째로 오랜 기간 정지한 원전은 88년, 89년에 운전개시를 한 한울 1·2호기이다. 총 11,086시간 28분으로 461일 정지하였다. 가장 오래 정지했던 때는 운전개시 후 1달이 지난 88년 10월에 ‘발전기 고정자권선 접지’로 2,531시간 14분(약 105일) 정지됐다.

세 번째는 월성1·2호기로 총 6,394시간 21분으로 총 266일이다. 가장 오래 정지했던 때는 83년 7월에 ‘주증기 습분 과다’로 645시간 47분(약 26일) 정지됐다.

부좌현 의원은 “국내 원전에서 원전가동이 수만 시간 중지됐었다는 점은 원전 안전성에 근본적인 문제가 있음을 보여준다”며, “국내 원전에 대한 안전성을 세세히 점검해야 한다”고 지적했다.

[별첨] 원전 가동중지 현황

[원전 가동중지 현황]

	발전소명	정지건수	설치 위치	설비용량	운전개시일	총 정지시간
1	고리원자력1호기	총 120회 정지	부산광역시 기장군	587 MW	'78.04.29	14,306시간 56분
2	고리원자력 2호기	총 61회 정지	부산광역시 기장군	650 MW	'83.07.25	5,129시간 13분
3	고리원자력 3호기	총 45회 정지	부산광역시 기장군	950 MW	'85.09.30	3,601시간 11분
4	고리원자력 4호기	총 37회 정지	부산광역시 기장군	950 MW	'86.04.29	1,653시간 09분
5	신고리 1호기	총 2회 정지	부산광역시 기장군	1,000 MW	'11.02.28	397시간 49분
6	신고리 2호기	총 1회 정지	부산광역시 기장군	1,000 MW	'12.07.20	2시간 34분
7	월성원자력 1호기	총 58회 정지	경북 경주시 양남면	679 MW	'83.04.22	4,979시간 29분
8	월성원자력 2호기	총 15회 정지	경북 경주시 양남면	700 MW	'97.07.01	1,414시간 52분
9	월성원자력 3호기	총 11회 정지	경북 경주시 양남면	700 MW	'98.07.01	1,008시간 43분
10	월성원자력 4호기	총 6회 정지	경북 경주시 양남면	700 MW	'99.10.01	225시간 55분
11	신월성원자력 1호기	총 3회 정지	경북 경주시 양남면	1,000 MW	'12.07.31	336시간 00분
12	한빛원자력 1호기	총 35회 정지	경북 경주시 양남면	950 MW	'86.08.25	1,911시간 10분
13	한빛원자력 2호기	총 36회 정지	경북 경주시 양남면	950 MW	'87.06.10	3,882시간 04분
14	한빛원자력 3호기	총 14회 정지	경북 경주시 양남면	1,000 MW	'95.03.31	424시간 55분
15	한빛원자력 4호기	총 12회 정지	경북 경주시 양남면	1,000 MW	'96.01.01	476시간 53분
16	한빛원자력 5호기	총 13회 정지	경북 경주시 양남면	1,000 MW	'02.05.21	2,461시간 19분
17	한빛원자력 6호기	총 8회 정지	경북 경주시 양남면	1,000 MW	'02.12.24	505시간 04분
18	한울원자력 1호기	총 36회 정지	경북 울진군 북면	950 MW	'88.09.10	6,990시간 13분
19	한울원자력 2호기	총 31회 정지	경북 울진군 북면	950 MW	'89.09.30	4,096시간 15분
20	한울원자력 3호기	총 10회 정지	경북 울진군 북면	1,000 MW	'98.08.11	572시간 04분
21	한울원자력 4호기	총 13회 정지	경북 울진군 북면	1,000 MW	'99.12.31	487시간 19분
22	한울원자력 5호기	총 6회 정지	경북 울진군 북면	1,000 MW	'04.07.29	631시간 33분
23	한울원자력 6호기	총 5회 정지	경북 울진군 북면	1,000 MW	'04.07.29	275시간 06분
	합계	총 578회 정지				55,769시간 46분