정호준 의원 [한국수력원자력 서면질의]

원자력발전소 온배수 방사능측정 관련

① 원자력발전소가 매년 바다에 방류하는 3차냉각수, 즉, 온배수가 매년 250억톤씩 배출하고 있음.

하지만 이에 대한 방사능 측정은 한달에 한번 120L만 취수하여 60L는 한수원이 60L는 외주기관이 각각검사하고 있는 실정임.

전체양의 0.000000136%정도로 아주 미미한 수준임.

특히 고위험군 핵종을 발견할 수 있는 정밀검사는 분기에 한번꼴만 실시하고 있음.

사실상 눈먼 상태로 대량의 온배수를 배출하고 있는 상황인 것임.

② 이러한 형식의 검사체계는 또 검사일과 보고일차의 격차가 많이 난다는 문제가 있음.

최초 채취일로부터 원자력안전위원회 보고까지 15일, 19일, 21일, 29일 심지어 한 달이 넘은 35일까지 일차가 발생함. 사실상 문제발생시 즉각적인 대응이 어려운 상황인 것임.

<표1>최근 3년간 삼중수소과다내역과 보고 일차

단위 : Bq/L

본부	검출농도	채취일자	보고일자	일차
한울	21.9	2012-06-27	2012-07-12	15일
고리	2.44	2012-07-27	2012-08-31	35일
한울	23.8	2012-12-26	2013-01-14	19일
월성	1,035	2013-05-29	2013-06-19	21일
한빛	94.3	2013-09-25	2013-10-24	29일

(출처 : 한국수력원자력, 2014. 9)

③ 만약 원자력발전에 문제가 발생한다면 그 결과는 재난이 아니라 재앙임.

그렇기에 언제나 2중 3중의 안전장치를 마련해야 하며, 모든 가능성을 열어두고 대비해야 한다고 생각함.

때문에 각 배수구마다 온배수에 대한 실시간 감시 장치를 설치하고 국민에게 이러한 내용을 공개해야 한다고 생각하는데 원자력 안전위원회 위원장과 한국수력원자력 사장께서는 본의원의 생각에 동의하시는 지 묻고 싶습니다.