	보도자료 [2015. 09. 18] 국회 환경노동위원회 국회 여성가족위원회	국회의원 이자스민 서울시 영등포구 의사당대로 1 국회의원회관 909호 문의: 안교철 비서 02-784-6831

최근 4년간 가축매몰지 주변 지하수 관정 수질조사 결과

10곳 중 3곳(30.3%)은 수질 기준치 초과

- 특히‘음용’지하수는 절반에 가까운 46.8%가 먹는 물 수질 기준치 초과

- 가장 최근 2014년‘음용’조사에서는 초과율이 무려 54.0%를 기록

최근 4년간 가축매몰지 주변 지하수 관정 수질조사 결과에서 수질 기준치를 넘는 전체 초과율이 ‘11년부터 ’14년까지 차례로 32.5%, 30.0%, 25.4%, 27.0%로 나타났다. 특히 먹는 물로 쓰이는 ‘음용’ 부문의 수질조사에서는 초과율이 48.4%, 44.8%, 40.7% 54.0%로 나타나 대부분 절반에 가깝거나 절반이 넘는 수치로 파악되었다.

환경부가 국회 환경노동위원회 소속 이자스민 의원에게 제출한 국정감사 자료에 따르면, 최근 4년간 가축매몰지 주변 지하수 관정 수질조사 결과 수질 기준치를 넘는 전체 초과율의 평균이 30.3%로 나타났다.

이는 10곳 중 3곳이 문제가 되는 수치로, 특히 먹는 물로 쓰이는 ‘음용’ 부문에서는 최근 4년 동안의 초과율 평균 수치가 절반에 가까운 46.8%를 기록하면서 가축 매몰지 주변 지하수의 절반은 먹는 물로 사용하기에 부적합한 것으로 나타났다.

가장 최근인 2014년 수질검사에서는 무려 절반이 넘는 54.0%로 나타나 심각한 문제로 여겨진다. 반면, 먹는 물로 쓰이지 않는 ‘비음용’에서는 최근 4년 동안의 초과율 평균이 9.8%로 비교적 낮게 나타나 오히려 생활용수로 쓰이는 비음용 지하수가 먹는 물로 쓰이는 ‘음용’ 지하수보다 초과율이 훨씬 낮은 것으로 드러났다.

이자스민 의원은 “관리 미흡으로 인해 가축매몰지 주변 지하수 수질의 초과율이 전체적으로 너무 높게 나타나고 있으며, 특히 사람들이 직접 마시는 음용 지하수의 높은 초과율은 심각한 수준”이라고 지적하며, “조속히 엄격하게 가축매몰지 관리실태를 지도 점검하고, 환경영향조사 및 환경관리방안을 강구해야하며, 꾸준한 지하수 모니터링을 통해 음용지하수 안전성을 확보하고, 오염 확인 시 적정 대책을 마련하는 것이 시급하다”고 밝혔다.

끝(참고자료 첨부).

※ 참고자료

[‘11~’14년 가축매몰지 주변 지하수 관정 수질조사 결과]

구분	전 체		음 용(%)						비 음 용(%)
	초과율	시료수	초과율	비율	NO3-N	NH4-N	CI-	총대장균	초과율	비율	NO3-N	NH4-N	CI-	총대장균
2011년	32.5	10,000	48.4	57.8	30.8	0.4	0.1	25.7	10.7	42.2	10.4	0.1	0.1	0.2
2012년	30.0	6,000	44.8	56.9	30.8	1.4	0.0	18.3	10.6	43.2	10.2	-	0.2	0.2
2013년	25.4	2,680	40.7	51.5	26.6	-	0.1	18.3	9.1	48.5	8.5	-	0.5	-
2014년	27.0	2,036	54.0	43.8	29.4	0.1	0.1	36.0	6.0	56.2	5.5	-	0.3	0.3
합계	30.3	20,716	46.8	55.3	30.2	0.6	0.1	23.4	9.8	44.7	9.5	0.1	0.2	0.2

- 총 대장균군은 100mL(샘물·먹는샘물 및 먹는 해양심층수의 경우에는 250mL)에서 검출되지 아니할 것. 다만, 제4조 제1항 제1호 나목 및 다목에 따라 매월 또는 매분기 실시하는 총 대장균군의 수질검사 시료(試料가) 20개 이상인 정수시설의 경우에는 검출된 시료 수가 5%를 초과하지 아니하여야 한다.

- 암모니아성 질소(NH4-N)는 0.5㎎/L를 넘지 아니할 것.

- 질산성 질소(NO3-N)는 10㎎/L를 넘지 아니할 것.

- 염소이온(CI-)은 250㎎/를 넘지 아니할 것.

[먹는 물의 수질기준]

자료: 환경부