배포일 : 2015년 9월 2일 ( 수 )	담당 : 박종진 비서관 (010-6336-4298)	총 : 3매

한전, 송전탑 추락과 감전 지난해 5명 사망

남부건설처는 6개월 사이 3명 추락사

공기 촉박하자 밀어붙이기 건설 의혹

희생자들 안전띠 매지 않아 안전 허점

박완주의원“특정 사업장 사고 집중이유 해명해야”

------------------------------------------------------------------

# 1. 지난해 2월 울산 신고리-북경남 송전선로 현장에서 철탑수평재 작업을 벌이던 이모(당시 44세)씨. 높이 30m에서 추락해 지상 16m의 낙하방지망에 걸렸지만, 그물망이 찢겨추락 사망했다.

# 2. 이어 4월 구미 선산-신포항 송전선로 철탑 도장작업을 벌이던 조모(당시 49세)씨는 높이 15m에서 추락해 사망했다. 당시 지상 5m에는 낙하방지망이 설치돼 있었지만, 조 씨를 구하지 못했다.

# 3. 동울산분기 송전선로 건설현장에서 지난해 8월 가선작업에 참여한 류모씨(43). 오전 작업을 마치고 점심식사를 위해 지상으로 내려오던 중 중심으로 잃고 지상 30m 지점에서 추락 사망했다.

한전이 발주한 철탑과 전주 설치과정에서 발생하는 추락과 감전으로 인한 사망사고가 연이어 발생하고 있다.

2일 국회 산업통상자원위원회 박완주(사진.천안을)의원이 한국전력공사로부터 제출받은 연도별 안전사고 세부자료에 따르면 지난해(2014년) 발생한 사망사고는 모두 5건으로 전년 1건에 비해 크게 증가했다.

철탑 추락 사망사고는 지난해 2월부터 8월까지 불과 6개월 동안 3건이 연이어 발생했으며 이 같은 사고는 한전 남부건설처에 집중됐다.

남부건설처는 지난해 송전탑 108기를 완공하거나 건설 중이었는데 공기가 촉박하자 무리하게 공사를 밀어부처 근로자들의 희생이 발생한 것이란 의혹마저 일고 있다.

실제 지난해 신울산-신온산간 송전선로 5.5km를 비롯해 신고성 –거제 송전선로 27km 등 9개 구간에서 철탑 72기를 완공했다. 동울산-효문 송전선로 10.3km, 호포 분기 1.5km에서 36기의 송전탑을 건설중이다.

철탑 설치 등 송전선로 건설 작업에 참여하는 근로자들은 ‘철탑 및 철구 도장시 안전시설 설치기준 잠정(안)’에 추락재해 방지조치 후 작업하도록 의무화 하고 있지만 실제 추락사고 사망자 가운데 1명만이 안전로프를 하고 있었다. 나머지 2명은 안전허리띠와 안전로프를 매지 않은 것으로 드러나 안전관리 태만이 드러났다.

박완주 의원은 “철탑작업은 반드시 추락재해방지 조치 후 진행되어야 하지만 현실은 안전기준이 제대로 지켜지지 않고 있다” 며 “특정 사업처에 사망사고가 집중되는데도 개선이 되지 않는 이유를 해명해야 한다”고 지적했다.

<첨부자료>

□ 한전 안전사고에 관한 세부자료 일체

발생 일자	사 업 소	성명	나이	사 고 내 용	보상 및 처리결과
‘13.07.30	대구경북 개발지사	김□□	54세	심형기초(깊이 8m, 직경 3.5m) 터파기 작업 중 소나기가 내리자 지상으로 올라오는 과정에서 실족하여 추락(7m) 사망함	산재처리
‘14.02.16	남부건설처 직할	이△△	44세	철탑 3단 수평재(높이 30m)에서 작업 중 추락 낙하방지 그물망(1단 수평재, 높이 16m) 충돌, 그물망 파손되며 추락	산재처리
‘14.04.16	남부건설처 대구경북	조▲▲	49세	환경친화 도장작업(수평재 2-3단, 15m) 중 낙하방지망(5m) 밖으로 추락 사망	산재처리
‘14.08.13	남부건설처 직할	류◯◯	43세	철탑 가선 오전작업을 완료하고, 점심식사를 위해 지상으로 내려오던 중 지상 약 30m 지점에서 추락 사망	산재처리
‘14.10.10	대구경북 포항전력	김□□	42세	가압 전 철탑 중간점검 중 상단 345㎸ T/L 유도전류에 의한 감전 사망	산재처리
‘15.03.09	경인건설처 경기건설지사	최 ▲	45세	철탑재 선별과정중에 크레인 인상 후 지정 장소로 안착 과정 중 앵글과 돌출된 돌 사이에 오른손 중지 손가락이 끼임 사고	산재처리

□ 최근 3년간 송전탑, 전주 한전관련 시설에 감전사고 내역

발생 일자	사 업 소	성명	나이	사 고 내 용	보상 및 처리결과
‘14.09.12	광주전남 순천지사	오△△	61세	전주를 세우는 과정에서 균형을 잃고 전주 윗둥이 특고압 전력선에 접촉된 상태에서 오른손이 전주에 접촉되어 감전 사망함	산재처리

<자료제출 : 한국전력공사 기획처>