6군단 정비소요 대상시설 관련

❍ 현재 6군단이 시급하게 진행해야 할 정비 대상 시설은 다음과 같음.

❍ 현재 군단 CCC의 바닥 및 천정은 시설노후(84년 신축)로 인한 잦은 합선 및 다수의 교체 소요 발생과 바닥 내려앉음 현상이 발생하고 있으며 항온항습기 장비 노후로(97년 산) 동·하계 온도조절 제한됨

❍ 진군강당은 냉·난방시설 부재, 시설노후로 벽체 및 천정 탈락현상 발생함(‘91년 대진대학 기부체납 후 보수실적 전무)

❍ 군단 암호실은 밀폐공간에 별도의 환기장비 부재로 근무여건이 매우 열악한 실정임.

[소요 대상 / 예산]

대상시설	공사내용	면적/대상	단가(천원)	소요예산(천원)
3개시설	8개소	-		540,669
CCC	바닥재 교체	936㎡	㎡당 89	91,634
	천정재 교체	936㎡	㎡당 54	55,600
	항온항습기 교체	2대	1식	60,000
진군강당	바닥보수(하드코트)	1,032㎡	㎡당 98	111,249
	벽체보수(흡음시설)	904㎡	㎡당 64	63,641
	천정보수	1,032㎡	㎡당 78	88,545
	등기구/음향시설	1,032㎡	1식	30,000
암호실	열교환장치	830㎡	1식	40,000

▶ 따라서, 작전부대 전투준비태세 제고와 사기진작을 위해 6군단 3개 시설 보수 예산 5.4억원은 반영되어야 할 것임