한난, 서울/경기 주요 열배관 중 40%가 20년 이상 된 노후 열배관!

-최근 5년간 열배관 사고 13건!

-기대수명 믿는 ‘안전불감증’ 벗어나야!

한국지역난방공사 서울 중앙지사가 관리하는 열배관의 77.5%가 매설한지 20년이 경과 된 노후 배관이라는 사실이 밝혀지면서, 열배관 노후화에 따른 사고방지 대책이 시급하다는 지적이 제기 되었다.

국회 산업통상자원위원회 소속 조배숙 의원(국민의당·전북익산을)이 한국지역난방공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 서울 중앙지사에 전체 배관수는 173,152개로 그 중 20년 이상 된 배관은 134,251이며, 그 비중은 77.5%에 이르는 것으로 나타났다. (분당 71.6%, 고양 47.2% 서울남부 33.7%순)

또한, 열배관 관련 사고 건수는 2012년 5건, 2013년 2건, 2014년 3건, 2016년 올해 3건으로 최근 5년간 총 13건의 열배관 사고가 있었다. 사고의 주요원인으로는 배관 노후화에 따른 누수인 것으로 드러났다.

한편, 공급관은 40년, 회수관은 50년 이상 사용가능하다는 지역난방공사의 열배관시설 기대수명에 대한 연구결과에 따르면 아직 충분히 쓸 수 있는 배관임에도 불구하고 사고가 발생하고 있는 것이다.

조배숙 의원은 “실제 현장에서는 다양한 원인으로 사고가 발생할 수 있으므로 연구결과만 믿는 안전불감증에서 벗어나야 한다.”며,“열배관 사고가 발생 할 경우, 고온의 증기가 누출되어 인명사고가 발생할 우려가 있는 만큼 배관 노후화에 따른 사고방지 대책 마련이 시급하다.”고 강조했다. /끝.

<서울/경기 주요지사 20년 이상 장기사용 열배관 현황>

(단위:개)

지사명	서울중앙	분당	고양	서울남부	용인	수원	합계
전체 배관수	173,152	489,089	666,444	421,299	448,673	334,522	2,533,179
20년이상 된 배관	134,251	350,150	314,856	141,856	21,615	13,085	975,813
비율(%)	77.5	71.6	47.2	33.7	4.8	3.9	38.5

*출처: 한국지역난방공사 국정감사 제출자료 조배숙 의원실 재구성

<최근 5년간 열수송관 사고현황(2012~2016.9)>

연 도	일 자	장 소	원 인	시설현황	비 고
2012년 (5건)	2. 24	수원시 영통구 영통동	배관 누수	직관 500mm
	3. 6	성남시 분당구 서현동	건물벽체 인입부 배관손상	직관 350mm
	3. 31	성남시 분당구 정자동	정자역사 타기관 공사에 의한 열배관 파손	직관 450mm	타기관에 의한 손상
	6. 25	강남구 대치동	에에밴트 누수	직관 800mm 에어벤트
	11. 14	강남구 일원동	TEE 누수	TEE 700×150mm
2013 (2건)	4. 14	분당구 정자동	배관 누수	직관 650mm
	12. 10	강남구 도곡동	배관 누수	직관 200mm
2014 (3건)	2. 2	분당구 이매동	배관 누수	직관 100mm
	3. 11	분당구 서현동	배관 누수	직관 400mm
	11. 13	분당구 금곡동	배관 누수	직관 500mm
2015	-	-	-	-	사고없음
2016 (3건)	1. 13	수원시 장안구 화서동	타기관 공사에 의5한 파손	직관 700mm	타기관에 의한 손상
	3. 8	서울시 송파구 방이동	에어밴트 누수	에어밴트 50mm
	6. 15	고양시 백석동	장기사용 배관 용접부 크랙	직관 850mm

*출처: 한국지역난방공사