2018년 10월 15일 (월)

환경노동위원회

서울특별시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 747호

T. 02-784-6972  F. 02-788-0207  E-mail. llj11@hanmail.net

지상기상관측장비 3년간 고장 534건, 수리하는데 평균 62시간 소요

임이자 의원“기상관측 자료 누락 시 예보정확도 하락 우려, 철저한 관리‧감독 필요”-

❍ 최근 3년간 기상청의 지상분야 기상관측장비 고장발생 건수가 무려 534건에 달하는 것으로 밝혀졌다.

❍ 국회 환경노동위원회 임이자 의원(자유한국당)이 기상청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 3년간 종관기상관측장비인 ASOS는 148건의 고장이 발생했으며, 방재기상관측장비인 AWS는 386건의 고장이 발생한 것으로 드러났다.

❍ ASOS는 기상관서에서 기상관측을 자동으로 수행하는 장비이며 전국 96개소에 설치되어 있다.

❍ AWS는 기상관서가 아닌 전국의 관측지점에서 도서지역 등 국지적인 방재감시와 기상관측자료를 수집하는 장비로 전국 494개소에 설치되어 있다.

❍ ASOS 고장건수는 2016년 45건, 2017년 66건, 2018년 상반기에만 37건 발생했고, AWS의 경우 2016년 148건, 2017년 122건, 2018년 상반기에 116건이 고장이 발생했다.

❍ 지상분야 기상관측장비인 ASOS와 AWS는 ‘분’단위로 기상관측자료를 수집하는 지상관측장비 분야의 핵심 장비다.

❍ 하지만, 고장 발생 후 대응까지 걸린 시간은(‘18. 6.기준) ASOS의 경우 평균62시간04분이 소요되었으며, AWS의 경우도 38시간 09분이 걸린 것으로 밝혀졌다.

❍ 임이자 의원은“지상분야 기상관측장비 고장에 따른 기상관측 자료가 누락은 결국 예보 정확도 하락으로 이어지게 될 것”이라며“신속한 장애조치를 비롯한 기상당국의 철저한 관리감독이 필요하다”고 밝혔다.

❍ 최근 3년간 연도별 자동기상관측장비 장애발생 현황

(단위: 건)

장비현황	‘16년도	‘17년도	‘18. 6. 기준	계
ASOS	45	66	37	148
AWS	148	122	116	386
계	193	188	153	534

최근 3년간 연도별 자동기상관측장비 평균 장애대응시간

(시간 : 분)

장비현황	‘16년도	‘17년도	‘18. 6. 기준
ASOS	73시간56분	18시간40분	62시간04분
AWS	25시간30분	30시간51분	38시간09분