‘불량 투성’ 국내원전!

불일치품목보고서(NCR) 최근 10년간 12,233건! -

한울 3,685건, 월성 2,303건, 고리 2,264건… -

2018. 10. 18. (목)

국내 원전 부품들의 품질요건 부적합 실태가 심각하다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 조배숙 의원(민주평화당·전북익산을)이 한국수력원자력으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 10년간 각 원전본부에서 발행된 불일치품목보고서(NCR)가 12,233건에 달하는 것으로 확인됐다.

각 원전본부별 불일치품목보고서(NCR)발행 현황은 가장 많은 호기를 보유중인 한울본부가 3,685건, 월성 2,303건, 고리 2,264건, 새울 2,194건, 한빛 1,787건순이며, 2013년 원전비리 사태로 1,071건에서 2,140건으로 두 배 가량 폭증, 이후 2014년 1,430건, 2015년 1,314건, 2016년 1,482건, 2017년 1,292건, 2018년 10월 현재 855건으로 연평균 1,274건이 발행됐다.

불일치품목보고서(NCR)는 발전소 운영과 관련한 업무 수행 중 규정된 품질요건을 위배한 품목에 대해 발행되는 보고서로 한수원 및 계약자의 자격이 부여된 검사자가 입회검사 시 규정된 요건에 일치하지 않는 품목을 발견했을 경우 작성, 발행하며, 보고서에 따라 부품 회수, 폐기, 수리 등을 진행한다.

조배숙 의원은 “원전의 안전성은 그 어떤 것보다 중요하지만, 원전에 사용되는 각종 부품의 품질을 제대로 검증하지 못하고 사용하는 한수원의 안전불감증이 심각하다”며, “한수원은 원전부품에 대한 주기적 점검 강화 등 품질 안전 확보를 통해 원전 안전에 대한 국민적 신뢰를 회복해야 한다”고 강조했다. (끝)

<최근 10년간 불일치품목보고서(NCR)작성 현황>

가. 작성기간 : 2009.01.01.∼2018.10.15 현재

나. 작성대상 : 원전본부별 NCR 발행현황

(건수)

구분	고리 (부산)	한빛 (영광)	월성 (경주)	한울 (울진)	새울 (울산)	합계
2009	345	80	290	61	89	865
2010	235	83	399	91	126	934
2011	72	136	294	140	208	850
2012	148	214	198	145	366	1,071
2013	589	217	487	357	490	2,140
2014	243	183	172	407	425	1,430
2015	254	292	99	487	182	1,314
2016	157	294	129	767	135	1,482
2017	140	165	159	745	83	1,292
2018	81	123	76	485	90	855
합계	2,264	1,787	2,303	3,685	2,194	12,233

* 원전본부별 구분

- 고리본부(6개호기) : 고리1,2,3,4호기 및 신고리1,2호기

- 한빛본부(6개호기) : 한빛1,2,3,4,5,6호기

- 월성본부(6개호기) : 월성1,2,3,4호기 및 신월성1,2호기

- 한울본부(8개호기) : 한울1,2,3,4,5,6호기 및 신한울1,2호기

- 새울본부(4개호기) : 신고리3,4,5,6호기

※출처 : 한국수력원자력 국정감사 제출자료, 조배숙의원실