www.ok100.or.kr

국회의원 백재현 보도자료

(경기광명갑/ 산업통상자원중소벤쳐기업위)

2018.10.21 (일)

2018 산자중기위 국정감사    ☎ 02) 784-6396  국회의원회관 729호 / 문의:김영민 보좌관

노후 LPG용기 불법유통,

도서지역 LPG사용시설 안전공백,

가스시설 지진안전성 확보 등

전반적인 가스안전관리대책 마련 시급

노후 LPG용기 불법유통과 도서지역 LPG안전공백, 가스시설 지진 안전성 확보 등 전반적인 가스안전관리 대책이 시급한 것으로 나타났다.

더불어민주당 백재현 의원(산자중기위/경기광명갑)이 한국가스안전공사로부터 제출받은 자료에 따르면 재사용 검사를 받지 않은 불법용기 유통, 녹슨 노후 용기의 재사용 및 방치 등이 국민안전에 위험한 수준으로 가스안정공사가 충남 아산시, 경기 안성시와 안산시, 경북 문경시, 충북 충주시, 충북 제천시, 전북 무주군 등 7개 지역 381개소를 현장점검한 결과, 1052개 용기 중 20%에 해당하는 205개 용기가 불량인 것으로 나타났다.

특히 도서지역(다리가 연결되지 않은 섬 지역) LPG사용시설의 안전 공백에 대한 안전점검 추진이 시급한데 ‘17년 전남 홍도와 충남 삽시도 2개 도서의 LPG사용시설을 시범 점검한 결과 전체 462개 시설 중 82%에 이르는 381개가 부적합 시설인 것으로 드러났다. 도서지역 안전점검 확대를 위한 인력 및 장비 등 확보 추진이 시급한 상황이다.

‘16.9.12 경주, ’17.11.15 포항 지진 발생에 따른 가스시설 지진안전성 확보 노력도 시급한 것으로 나타났다. 공사가 ‘17년 저장탱크 및 정압기실 내진 성능확인을 시범 실시한 결과, 주거지 인접 저장탱크 142개 중 적합이 62개 부적합이 80개로 절반이상이 부적합 했다. 도시가스사 정압기실(철근콘크리트)의 경우도 49개 중 적합이 32개 부적합이 17개(약 35%)였다. 성능 부적합 시설에 대해 보수․보강 및 내진성능 확보가 필요한 상황이다.

이에 대해 백재현 의원은 “LP가스 용기에 대한 체계적인 관리와 불법 수입용기 유통 차단, 도서지역 가스안전관리, 지진의 위험성에 대비한 가스시설 안전성 강화 등 취약지역을 중심으로 국민생활에 밀착한 가스 안전관리 대책마련이 시급한 상황“이라며 “가스안전공사가 예방중심의 재난안전관리로 국민들에게 인정 받고 신뢰를 획득 해야 한다“고 밝혔다.

(끝)

이하 관련 자료 첨부]

*출처:가스안전공사

1. 도서지역 부적합 시설 세부 현황

번호	주소	부적합 사유	조치사항
1	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
2	보령시 오천면 삽시도3길 147	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
3	보령시 오천면 삽시도3길 16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
4	보령시 오천면 삽시도3길 167	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
5	보령시 오천면 삽시도1길 195	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
6	보령시 오천면 삽시도1길 189	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
7	보령시 오천면 삽시도1길 187	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
8	보령시 오천면 삽시도1길 187	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
9	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
10	보령시 오천면 삽시도1길 185-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
11	보령시 오천면 삽시도1길 183	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
12	보령시 오천면 삽시도1길 179-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
13	보령시 오천면 삽시도1길 179	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
14	보령시 오천면 삽시도1길 173-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
15	보령시 오천면 삽시도1길 175	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
16	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
17	보령시 오천면 삽시도1길 95-30	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
18	보령시 오천면 삽시도1길 49-45	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
19	보령시 오천면 삽시도1길 49-45	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
20	보령시 오천면 삽시도1길 49-45	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
21	보령시 오천면 삽시도1길 49-39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
22	보령시 오천면 삽시도1길 49-39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
23	보령시 오천면 삽시도1길 49-39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
24	보령시 오천면 삽시도1길 49-39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
25	보령시 오천면 삽시도1길 49-39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
26	보령시 오천면 삽시도3길 60-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
27	보령시 오천면 삽시도3길 60-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
28	보령시 오천면 삽시도3길 60-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
29	보령시 오천면 삽시도3길 60-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
30	보령시 오천면 삽시도2길 58-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
31	보령시 오천면 삽시도2길 26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
32	보령시 오천면 삽시도2길 27	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
33	보령시 오천면 삽시도2길 1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
34	보령시 오천면 삽시도3길 34-75	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
35	보령시 오천면 삽시도3길 34-75	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
36	보령시 오천면 삽시도3길 34-75	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
37	보령시 오천면 삽시도3길 34-75	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
38	보령시 오천면 삽시도2길 111	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
39	보령시 오천면 삽시도2길 113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
40	보령시 오천면 삽시도2길 113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
41	보령시 오천면 삽시도2길 113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
42	보령시 오천면 삽시도2길 113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
43	보령시 오천면 삽시도2길 113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
44	보령시 오천면 삽시도3길 60-109	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
45	보령시 오천면 삽시도1길 48-33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
46	보령시 오천면 삽시도1길 48-33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
47	보령시 오천면 삽시도1길 48-33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
48	보령시 오천면 삽시도2길 78-12	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
49	보령시 오천면 삽시도2길 129	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
50	보령시 오천면 삽시도2길 129	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
51	보령시 오천면 삽시도2길 129	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
52	보령시 오천면 삽시도3길 15-9	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
53	보령시 오천면 삽시도3길 65-9	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
54	보령시 오천면 삽시도3길 103-71	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
55	보령시 오천면 삽시도3길 39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
56	보령시 오천면 삽시도3길 163	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
57	보령시 오천면 삽시도3길 163	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
58	보령시 오천면 삽시도2길	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
59	보령시 오천면 삽시도2길 168	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
60	보령시 오천면 삽시도3길 39	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
61	보령시 오천면 삽시도1길 49-32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
62	보령시 오천면 삽시도1길 49-56	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
63	보령시 오천면 삽시도3길 29	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
64	보령시 오천면 삽시도1길 49-56	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
65	보령시 오천면 삽시도2길 109-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
66	보령시 오천면 삽시도1길 48-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
67	보령시 오천면 삽시도1길 49-26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
68	보령시 오천면 삽시도1길 159-32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
69	보령시 오천면 삽시도1길 159-32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
70	보령시 오천면 삽시도1길 49-56	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
71	보령시 오천면 삽시도3길 29	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
72	보령시 오천면 삽시도2길 120	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
73	보령시 오천면 삽시도1길 65	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
74	보령시 오천면 삽시도3길 60-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
75	보령시 오천면 삽시도1길 169	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
76	보령시 오천면 삽시도3길 60-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
77	보령시 오천면 삽시1길 49-30	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
78	보령시 오천면 삽시1길 71-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
79	보령시 오천면 삽시도3길 60-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
80	보령시 오천면 삽시1길 49-28	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
81	보령시 오천면 삽시도1길 87	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
82	보령시 오천면 삽시도1길 76-9	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
83	보령시 삽시도3길 60-115	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
84	보령시 오천면 삽시1길 31-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
85	보령시 오천면 삽시도1길 31-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
86	보령시 오천면 삽시1길 47	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
87	보령시 오천면 삽시도3길 27-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
88	보령시 오천면 삽시도1길 97-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
89	보령시 오천면 삽시도3길 27-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
90	보령시 오천면 삽시도1길 67-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
91	보령시 오천면 삽시1길 49-28	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
92	보령시 오천면 삽시1길 48-7	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
93	보령시 오천면 삽시도3길 27-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
94	보령시 오천면 삽시도3길 27-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
95	보령시 오천면 삽시도1길 43	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
96	보령시 오천면 삽시도1길 71	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
97	보령시 오천면 삽시도1길 71	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
98	보령시 오천면 삽시도3길 27-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
99	보령시 오천면 삽시도2길 121	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
100	보령시 오천면 삽시도3길 27-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
101	보령시 오천면 삽시도1길 159-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
102	보령시 오천면 삽시도1길 150	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
103	보령시 오천면 삽시도3길 34-55(1,2,3호실)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
104	보령시 오천면 삽시도3길 27-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
105	보령시 오천면 삽시도3길 34-55(5,6,7호실)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
106	보령시 오천면 삽시도3길 34-55(8,9호실)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
107	보령시 오천면 삽시도3길 34-55(4호실)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
108	보령시 오천면 삽시도3길 103-24	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
109	보령시 오천면 삽시도3길 27-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
110	보령시 오천면 삽시도1길 159-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
111	보령시 오천면 삽시도1길 159-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
112	보령시 오천면 삽시도1길 101-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
113	보령시 오천면 삽시도1길 101-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
114	보령시 오천면 삽시도3길 60-25	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
115	보령시 오천면 삽시도1길 101-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
116	보령시 오천면 삽시도1길 101-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
117	보령시 오천면 삽시도1길 101-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
118	보령시 오천면 삽시도1길 159-40	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
119	보령시 오천면 삽시도1길 159-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
120	보령시 오천면 삽시도3길 60-103	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
121	보령시 오천면 삽시도2길 168-38	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
122	보령시 오천면 삽시도1길 168-12	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
123	보령시 오천면 삽시도1길 168-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
124	보령시 오천면 삽시도2길 66-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
125	보령시 오천면 삽시도2길 68	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
126	보령시 오천면 삽시도2길 68	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
127	보령시 오천면 삽시도1길 162	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
128	보령시 오천면 삽시도1길 167-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
129	보령시 오천면 십시도1길 168-26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
130	보령시 오천면 삽시도1길 76-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
131	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
132	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
133	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
134	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
135	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
136	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
137	보령시 오천면 삽시도1길 159-41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
138	보령시 오천면 삽시도1길 83-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
139	보령시 오천면 삽시도1길 83-23	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
140	보령시 오천면 삽시도1길 83-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
141	보령시 오천면 삽시도1길 83-21	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
142	보령시 오천면 삽시도1길 83-21	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
143	보령시 오천면 삽시도1길 92	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
144	보령시 오천면 삽시도1길 92	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
145	보령시 오천면 삽시도1길 153	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
146	보령시 오천면 삽시도1길 153	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
147	보령시 오천면 삽시도1길 153	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
148	보령시 오천면 삽시도1길 130	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
149	보령시 오천면 삽시도1길 126	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
150	보령시 오천면 삽시도1길 124	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
151	보령시 오천면 삽시도1길 168-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
152	보령시 오천면 삽시도1길 168-32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
153	보령시 오천면 삽시도1길 168-32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
154	보령시 오천면 삽시도1길 168-48	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
155	보령시 오천면 삽시도1길 179-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
156	보령시 오천면 삽시도2길 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
157	보령시 오천면 삽시도2길 78-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
158	보령시 오천면 삽시도2길 60	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
159	보령시 오천면 삽시도2길 61-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
160	보령시 오천면 삽시도1길 131	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
161	보령시 오천면 삽시도1길 123-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
162	보령시 오천면 삽시도3길 103-23	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
163	보령시 오천면 삽시도3길 103-22	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
164	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
165	보령시 오천면 삽시도3길 103-54	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
166	보령시 오천면 삽시도3길 103-97	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
167	보령시 오천면 삽시도3길 95	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
168	보령시 오천면 삽시도리 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
169	보령시 오천면 삽시도리 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
170	보령시 오천면 삽시도리 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
171	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
172	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
173	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
174	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
175	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
176	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
177	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
178	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
179	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
180	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
181	보령시 오천면 삽시도3길 60-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
182	보령시 오천면 삽시도3길 60-113	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
183	보령시 오천면 삽시도3길 97	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
184	보령시 오천면 삽시도3길 97	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
185	보령시 오천면 삽시도2길 78-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
186	보령시 오천면 삽시도3길 54	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
187	보령시 오천면 삽시도3길 60-57	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
188	보령시 오천면 삽시도3길 60-45	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
189	보령시 오천면 삽시도1길 173-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
190	보령시 오천면 삽시1길 175	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
191	보령시 오천면 삽시도3길 36	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
192	보령시 오천면 삽시도2길 72-6	용기 미고정	현장조치
193	보령시 오천면 삽시도1길 48-33	용기 미고정	현장조치
194	보령시 오천면 삽시도1길 49-72	용기 미고정	현장조치
195	보령시 오천면 삽시2길 123	용기 미고정	현장조치
196	보령시 오천면 삽시2길 72-65	용기 미고정	현장조치
197	보령시 오천면 삽시도1길 97	용기 미고정	현장조치
198	보령시 오천면 삽시도2길 128	용기 미고정	현장조치
199	보령시 오천면 삽시도1길 154	용기 미고정	현장조치
200	보령시 오천면 삽시도1길 49-37	용기 미고정	현장조치
201	신안군 흑산면 홍도2구 65번지	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
202	신안군 흑산면 홍도2길 45-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
203	신안군 흑산면 홍도2길 29	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
204	신안군 흑산면 홍도2길 18	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
205	신안군 흑산면 홍도2길 78	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
206	신안군 흑산면 홍도2길 16-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
207	신안군 흑산면 홍도2길 36	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
208	신안군 흑산면 홍도2길 47	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
		가스누출	현장조치
209	신안군 흑산면 홍도2길 50	용기 미고정	현장조치
210	신안군 흑산면 홍도1길 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
211	신안군 흑산면 홍도2길 2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
212	신안군 흑산면 홍도1길 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
213	신안군 흑산면 홍도2길 26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
214	신안군 흑산면 홍도2길 33번지	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
215	신안군 흑산면 홍도2길 78	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
216	신안군 흑산면 홍도2길 79	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
217	신안군 흑산면 홍도2길 56	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
218	신안군 흑산면 홍도2길 21-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
219	신안군 흑산면 홍도2길 41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
220	신안군 흑산면 홍도2길 31	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
221	신안군 흑산면 홍도2길 27	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
222	신안군 흑산면 홍도2길 80-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
223	신안군 흑산면 홍도2길 51-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
224	신안군 흑산면 홍도2길 45-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
225	신안군 흑산면 홍도1길 57-16	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
226	신안군 흑산면 홍도2길 59-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
227	신안군 흑산면 홍도2길 38	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
		가스누출	현장조치
228	신안군 흑산면 홍도2길 59-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
229	신안군 흑산면 홍도1길 57-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
230	신안군 흑산면 홍도1길 57-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
231	신안군 흑산면 홍도1길 48-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
232	신안군 흑산면 홍도1길 49-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
233	신안군 흑산면 홍도1길 47	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
234	신안군 흑산면 홍도1길 62-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
235	신안군 흑산면 홍도1길 62-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
236	신안군 흑산면 홍도1길 60-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
237	신안군 흑산면 홍도1길 48-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
238	신안군 흑산면 홍도1길 47	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
239	신안군 흑산면 홍도1길 48-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
240	신안군 흑산면 홍도1길 8 홍도관리사무소	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
241	신안군 흑산면 홍도1길 58	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
242	신안군 흑산면 홍도1길 57-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
243	신안군 흑산면 홍도1길 12-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
244	신안군 흑산면 홍도1길 10-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
245	신안군 흑산면 홍도1길 7-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
246	신안군 흑산면 홍도1길 10-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
247	신안군 흑산면 홍도1길 75-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
248	신안군 흑산면 홍도1길 48-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
249	신안군 흑산면 홍도1길 57-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
250	신안군 흑산면 홍도1길 57-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
251	신안군 흑산면 홍도1길 13-21	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
252	신안군 흑산면 홍도1길 7-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
253	신안군 흑산면 홍도1길 7-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
254	신안군 흑산면 홍도1길 57-9	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
255	신안군 흑산면 홍도1길 16-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
256	신안군 흑산면 홍도1길 16-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
257	신안군 흑산면 홍도1길 33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
258	신안군 흑산면 홍도1길 49-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
259	신안군 흑산면 홍도1길 49-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
260	신안군 흑산면 홍도1길 11-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
261	신안군 흑산면 홍도1길 9-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
262	신안군 흑산면 홍도1길 13-29	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
263	신안군 흑산면 홍도1길 11-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
264	신안군 흑산면 홍도1길 57-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
265	신안군 흑산면 홍도1길 59-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
266	신안군 흑산면 홍도1길 36	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
267	신안군 흑산면 홍도1길 12-9	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
268	신안군 흑산면 홍도1길 65-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
269	신안군 흑산면 홍도1길 10-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
270	신안군 흑산면 홍도1길 12-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
271	신안군 흑산면 홍도1길 60-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
272	신안군 흑산면 홍도1길 12-7	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
273	신안군 흑산면 홍도1길 32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
274	신안군 흑산면 홍도1길 28	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
275	신안군 흑산면 홍도1길 30	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
276	신안군 흑산면 홍도1길 53	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
277	신안군 흑산면 홍도1길 53	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
278	신안군 흑산면 홍도1길 11-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
279	신안군 흑산면 홍도1길 산20	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
280	신안군 흑산면 홍도1길 13-19	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
281	신안군 흑산면 홍도1길 26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
282	신안군 흑산면 홍도1길 51-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
283	신안군 흑산면 홍도1길 51-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
284	신안군 흑산면 홍도1길 53	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
285	신안군 흑산면 홍도1길 51-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
286	신안군 흑산면 홍도1길 62-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
287	신안군 흑산면 홍도1길 11-10	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
288	신안군 흑산면 홍도1길 19-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
289	신안군 흑산면 홍도1길 26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
290	신안군 흑산면 홍도1길 57-7	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
291	신안군 흑산면 홍도1길 17	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
292	신안군 흑산면 홍도1길 18	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
293	신안군 흑산면 홍도1길 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
294	신안군 흑산면 홍도1길 57-15	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
295	신안군 흑산면 홍도1길 56	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
296	신안군 흑산면 홍도1길 57-11	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
297	신안군 흑산면 홍도1길 59-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
298	신안군 흑산면 홍도1길 10-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
299	신안군 흑산면 홍도1길 13-12	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
300	신안군 흑산면 홍도1길 13-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
301	신안군 흑산면 홍도1길 16-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
302	신안군 흑산면 홍도1길 21-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
303	신안군 흑산면 홍도1길 13-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
304	신안군 흑산면 홍도1길 19-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
305	신안군 흑산면 홍도1길 21-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
306	신안군 흑산면 홍도1길 13-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
307	신안군 흑산면 홍도1길 14	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
308	신안군 흑산면 홍도1길 13-14	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
309	신안군 흑산면 홍도1길 10-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
310	신안군 흑산면 홍도1길 13-8	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
311	신안군 흑산면 홍도1길 13-23	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
312	신안군 흑산면 홍도1길 20	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
313	신안군 흑산면 홍도1길 21-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
314	신안군 흑산면 홍도1길 13-33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
315	신안군 흑산면 홍도1길 57-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
316	신안군 흑산면 홍도1길 7-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
317	신안군 흑산면 홍도1길 9-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
318	신안군 흑산면 홍도1길 13-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
319	신안군 흑산면 홍도1길 10-7	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
320	신안군 흑산면 홍도1길 13-31	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
321	신안군 흑산면 홍도1길 10-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
322	신안군 흑산면 홍도1길 48-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
323	신안군 흑산면 홍도1길 7-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
324	신안군 흑산면 홍도1길 51-13	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
325	신안군 흑산면 홍도1길 51-18	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
326	신안군 흑산면 홍도1길 51-11	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
327	신안군 흑산면 홍도1길 51-15	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
328	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
329	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
330	신안군 흑산면 포차집	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
331	신안군 흑산면 해녀촌	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
332	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
333	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
334	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
335	신안군 흑산면 홍도2길 45-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
336	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
337	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
338	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
339	신안군 흑산면 홍도2길 20	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
340	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
341	신안군 흑산면 선창 포장마차	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
342	신안군 흑산면 홍도2길 22	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
343	신안군 흑산면 홍도2길 26	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
344	신안군 흑산면 홍도1길 11-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
345	신안군 흑산면 홍도1길 13-25	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
346	신안군 흑산면 홍도1길 57-17	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
347	신안군 흑산면 홍도1길 19-18	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
348	신안군 흑산면 홍도1길 11-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
349	신안군 흑산면 홍도1길 51-11	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
350	신안군 흑산면 홍도1길 65-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
351	신안군 흑산면 홍도1길 59-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
352	신안군 흑산면 홍도1길 51-22	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
353	신안군 흑산면 홍도2길 35-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
354	신안군 흑산면 홍도2길 1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
355	신안군 흑산면 홍도1길 15	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
356	신안군 흑산면 홍도1길 21-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
357	신안군 흑산면 홍도2길 32	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
358	신안군 흑산면 홍도1구 18번지	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
359	신안군 흑산면 홍도1길 65-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
360	신안군 흑산면 홍도1길 51-15	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
361	신안군 흑산면 홍도2길 59-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
362	신안군 흑산면 홍도1길 61-1	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
363	신안군 흑산면 홍도2길 2(35-4)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
364	신안군 흑산면 홍도1길 7-3	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
365	신안군 흑산면 홍도1길 57-5	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
366	신안군 흑산면 홍도1길 17	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
367	신안군 흑산면 홍도2길 15(59-8)	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
368	신안군 흑산면 홍도2길 21	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
369	신안군 흑산면 홍도2길 21-2	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
370	신안군 흑산면 홍도2길 35-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
371	신안군 흑산면 홍도2길 38	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
372	신안군 흑산면 홍도2길 33	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
373	신안군 흑산면 홍도1길 11-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
374	신안군 흑산면 홍도1길 11-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
375	신안군 흑산면 홍도1길 41	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
376	신안군 흑산면 홍도1길 47	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
377	신안군 흑산면 홍도1길 52	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
378	신안군 흑산면 홍도1길 62-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
379	신안군 흑산면 홍도1길 62-6	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
380	신안군 흑산면 홍도1길 55	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치
381	신안군 흑산면 홍도1길 9-4	호스 설치	‘20년까지 금속배관 설치

2. 저장탱크 및 정압기실 내진 성능확인

○ 주거지 인접 저장탱크 142개

- 총 142개 중 : 적합 62개, 부적합 80개

구분	업소명	주 소	가스 종류	가스 (Ton)	결 과
저장 탱크	BTB가스	충청남도 당진시 합덕읍	알곤	9.95	부적합
			이산화탄소	14.83	부적합
			질소	9.99	부적합
			산소	14.98	부적합
	IS동서	경상남도 창녕군 대합면	LNG	29.800	적합
			LNG	29.80	적합
	KCTNS	충청북도 진천군 덕산면	알곤	11.90	부적합
			질소	6.86	적합
	LG전자	서울특별시 서초구 바우뫼로	질소	21.87	부적합
	LK산업가스	경상남도 통영시 동호로	산소	9.90	부적합
	NH케미칼	울산광역시 울주군 청량면	산화에틸렌	39.72	적합
			산화에틸렌	23.49	적합
	가나안양만장	전라남도 나주시 봉황면	산소	10.25	적합
	강남종합가스	울산광역시 울주군 상북면	알곤	12.20	부적합
			이산화탄소	29.90	부적합
			질소	7.08	적합
			산소	19.90	부적합
	강릉의료원	강원도 강릉시 경강로	산소	12.12	적합
	강북삼성병원	서울특별시종로구새문안로	산소	12.00	적합
	경상대학교병원	경상남도 진주시 강남로	산소	9.70	부적합
	경희대병원	서울특별시 동대문구 경희대로	산소	15.10	부적합
	계명대병원	대구광역시 중구 달성로	산소	9.70	적합
	고려대구로병원	서울특별시 구로구 구로동로	산소	10.26	적합
			산소	11.65	적합
	굿모닝병원	경기도 평택시 중앙로	산소	10.26	적합
	남해가스	경상남도 남해군 고현면 남해대로	산소	15.39	부적합
	다보스병원	경기도 용인시 처인구 백옥대로	산소	9.90	부적합
	대전카톨릭대학병원	대전광역시 중구 대흥로	산소	5.10	부적합
	동보테크	경상북도 경주시 강동면	이산화탄소	4.90	적합
			산소	9.76	부적합
	동수원병원	경기도수원시팔달구중부대로	산소	6.20	부적합
	동인병원	강원도 강릉시 강릉대로419번길	산소	10.20	부적합
	동현수산	전라남도 강진군 도암면	산소	9.74	부적합
	두암산업	경기도 안성시 양성면	아산화질소	5.62	부적합
			아산화질소	5.62	부적합
			아산화질소	19.29	부적합
	로페	충청북도 충주시 수안보면	이산화탄소	9.99	적합
			산소	9.69	적합
	린데코리아	충청남도 아산시 인주면	질소	14.61	적합
			아산화질소	38.52	적합
			아산화질소	38.52	적합
			아산화질소	38.52	적합
	만계수산	경상남도 창녕군 계성면	산소	5.13	적합
	밀성가스뱅크	경기도 화성시 정남면	알곤	16.40	부적합
			이산화탄소	13.00	부적합
			질소	9.50	부적합
			산소	20.52	부적합
	바이오칼슘	전라남도 화순군 동면	이산화탄소	9.99	부적합
	보라매병원	서울특별시 동작구 보라매로5길	산소	12.31	부적합
			이산화탄소	4.36	적합
	부산대병원	부산광역시 서구 구덕로	산소	9.75	적합
			산소	9.75	적합
	부천성모병원	경기도 부천시 원미구 소사로	산소	9.70	적합
			산소	4.90	적합
	삼성서울병원	서울특별시 강남구 일원로	산소	28.64	부적합
	삼성중공업사택	경상남도 거제시 장평3로	LPG	20.00	부적합
			LPG	25.00	부적합
	삼성창원병원	경상남도 창원시 마산회원구 팔용로	산소	9.99	적합
			산소	9.99	적합
	삼영중공업	경상남도 밀양시 청도면	이산화탄소	9.99	부적합
	삼정테크노그라스	경기도 부천시 오정구 옥산로	질소	12.14	적합
	서울대반도체연구소	서울특별시 관악구 관악로	질소	8.00	부적합
	서울대병원	서울특별시 종로구 대학로	산소	11.08	적합
			산소	16.38	부적합
	선린병원	경상북도포항시북구대신로	산소	9.70	부적합
	성빈센트병원	경기도 수원시 팔달구 중부대로	산소	9.76	부적합
			산소	9.76	부적합
	셀트리온	인천시 연수구 아카데미로	산소	9.50	부적합
			질소	13.80	부적합
			이산화탄소	4.90	부적합
	스미세이케미칼	경기도 파주시 월롱면 엘씨디로	암모니아	8.00	적합
			암모니아	8.00	적합
			암모니아	5.00	적합
			암모니아	5.00	적합
			암모니아	5.00	적합
	스탠다드펌	경기도 파주시 광탄면 수레길	알곤	8.56	부적합
			산소	19.90	부적합
	신아SB	경상남도 통영시 도남로	에틸렌	10.25	부적합
			에틸렌	9.95	부적합
			에틸렌	21.11	부적합
			이산화탄소	29.99	부적합
			산소	20.51	부적합
	신평스틸	경상북도 경주시 강동면	산소	9.76	부적합
	신한SNG	충청북도 충주시 주덕읍	산소	12.26	적합
	실리콘디스플레이	경기도 용인시 기흥구 탑실로	질소	8.25	적합
	쌍용종합가스	울산시 울주군 온산읍	알곤	24.09	부적합
			이산화탄소	19.62	부적합
			질소	7.125	적합
			산소	19.61	부적합
	아삼영어조합법인	전라남도 영광군 염산면	산소	9.95	부적합
	아시아케미칼	인천시 부평구 안남로	이산화탄소	15.00	부적합
	아주대병원	경기도 수원시 영통구 월드컵로	산소	9.70	부적합
			산소	9.70	적합
	안동병원	경상북도 안동시 양실로	산소	9.69	부적합
	양산부산대병원	경상남도 양산시 물금읍	산소	9.99	부적합
			산소	9.99	부적합
	에스탱크엔지니어링	경상남도 함안군 법수면	산소	9.76	적합
	에스텍	경상남도창녕군창녕읍	질소	9.20	적합
	영남대영천병원	경상북도 영천시 오수1길	산소	5.10	적합
	영남산업가스	경상남도 거제시 양정1길	이산화탄소	10.00	적합
			산소	9.69	적합
	영일 2공장	경상남도 고성군 고성읍	산소	9.76	적합
	우일충전소	강원도 원주시 지정면	알곤	10.09	부적합
			이산화탄소	14.93	부적합
			질소	10.00	부적합
			산소	19.99	부적합
	운정환경관리센터	경기도 파주시 가람로150번길	산소	9.99	적합
	울산대병원	울산시 동구 방어진순환도로	산소	9.57	부적합
			산소	9.57	부적합
	원주기독병원	강원도 원주시 일산로	산소	23.60	적합
	의정부성모병원	경기도 의정부시 천보로	산소	11.28	부적합
			산소	12.11	부적합
	이대목동병원	서울특별시양천구안양천로	산소	19.90	부적합
	정선병원	강원도 정선군 정선읍	산소	5.10	적합
	제주대병원	제주도 제주시 아란13길	산소	10.00	적합
			산소	5.00	적합
	주성산업	울산시 남구 여천로	산소	9.99	부적합
	천일페인트	경기도 양주시 화합로1325번길	질소	8.50	적합
	청주성모병원	충청북도 청주시 청원구 주중동	산소	11.65	부적합
	청하종합가스	경상북도 포항시 북구 청하면	이산화탄소	10.01	부적합
			산소	19.90	부적합
	춘천성심병원	강원도 춘천시 삭주로	산소	10.13	적합
	충남대학병원	대전광역시 중구 문화로	산소	9.69	적합
	침례회의료재단	부산광역시 금정구 금단로	산소	10.89	부적합
	태백병원	강원도 태백시 보드미길	산소	15.28	부적합
	태산철강	경상남도 함안군 칠원면	산소	9.69	적합
	태성공업	경기도 양주시 은현면	이산화탄소	4.58	적합
	태양스틸	경상북도 경주시 강동면	알곤	12.00	적합
			이산화탄소	28.49	부적합
			질소	6.92	적합
			산소	15.39	부적합
	통영산업가스	경상남도 통영시 멘데산업길	산소	9.76	부적합
	학교가스	전라남도 함평군 학교면	LPG	10.00	부적합
			LPG	20.00	부적합
	한림병원	경기도 안양시 동안구 관평로	산소	12.31	부적합
	한양대구리병원	경기도 구리시 경춘로	산소	13.30	부적합
	한양대서울병원	서울특별시 성동구 왕십리로	산소	11.65	적합
	한일병원	서울특별시 도봉구 우이천로	산소	9.76	적합
	한텍	울산시 울주군 온산읍	알곤	12.30	적합
			이산화탄소	9.90	적합
			질소	3.50	적합
			산소	9.90	부적합

○ 도시가스사 정압기실 49개

- 총 49개 중 : 적합 32개, 부적합 17개

구분	업소명	주 소	가스 종류	결 과
정압기실	(주)삼천리	경기 안산시 단원구 초지동	LNG	적합
		경기도 화성시 우정읍	LNG	부적합
		경기도 화성시 우정읍	LNG	부적합
	(주)지에스이	경남 사천시 죽림동	LNG	적합
	경남	경남 진영읍	LNG	적합
	경동	울산 울주군 온산읍	LNG	적합
	군산	전북 군산시 미장동	LNG	적합
	귀뚜라미	서울시 양천구 신정로13길	LNG	적합
		서울 구로구 신도림동	LNG	부적합
		서울 구로구 신도림동	LNG	부적합
	대륜	경기도 양주시 장흥면	LNG	부적합
		경기도 양주시 장흥면	LNG	부적합
		서울시 노원구 상계동	LNG	적합
	대성	경북 경산시 진량읍	LNG	적합
	대성청정	경북 영주시 가흥동 신재로 12번길	LNG	적합
	대화	경기도 안성시 일죽면	LNG	적합
	목포	전남 목포시 신흥동	LNG	적합
	미래앤서해	충남 당진시 송악읍 고대리	LNG	부적합
		충남 당진시 송악읍 고대리	LNG	적합
		충남 서산시 성연면	LNG	적합
	부산	경남 김해시 안동	LNG	적합
	서라벌(주)	경북 경주시 석장동	LNG	적합
	서울도시가스	서울 동작구 흑석동	LNG	적합
		서울 관악구 관악로10길	LNG	부적합
		서울 관악구 관악로10길	LNG	부적합
	영남(구미)	경북 구미시 신평동	LNG	적합
	영남(포항)	경북 포항시 북구 용흥동	LNG	적합
	예스코	서울시 종로구 명륜동2가동	LNG	적합
	예스코	서울 종로구 교남동	LNG	부적합
		서울 종로구 교남동	LNG	부적합
	인천도시가스	인천광역시 서구 가좌동	LNG	적합
		인천시 남동구 구월동	LNG	부적합
		인천시 남동구 구월동	LNG	부적합
	전남	전남 광양시 금호동	LNG	적합
	전북(주)	전북 전주시 덕진구 온고을로	LNG	적합
	전북ES	전북 익산시 무왕로32길	LNG	적합
	전북도시가스	전주시 완산구 대성동	LNG	부적합
		전주시 완산구 대성동	LNG	부적합
	제주	제주도 제주시 노형동	LNG	적합
	중부	충남 아산시 인주면	LNG	적합
	참빛	강원도 속초시 조양동 1294-23번지	LNG	적합
	참빛영동	강원도 강릉시 교동	LNG	적합
	참빛원주	강원도 원주시 태장2동	LNG	적합
		강원 원주시 단구동	LNG	부적합
		강원 원주시 단구동	LNG	부적합
	충남	대전시 유성구 하기동	LNG	적합
	충청ES	충북 청주시 서원구 산남동	LNG	적합
	코원	서울시 강동구 길동	LNG	적합
	해양	광주광역시 광산구 하남동	LNG	적합