T. 02-784-6972 F. 02-788-0207 E-mail. llj11@hanmail.net

서울특별시 영등포구 의사당대로1 국회의원회관 747호

환경노동위원회 · 여성가족위원회

2018년 월 일()  담당 : 김규환 비서관

일부 백화점 푸드코트, 영화관 실내공기질 최악

- 잠실 롯데백화점 이산화탄소, 총휘발성유기화합물, 초미세먼지 기준치 초과, 초미세먼지의 경우 당일 바깥 농도보다 7배나 높아

- 용산 아이파크·판교 현대백화점 각각 총부유세균, 총휘발성유기화합물 민감계층이용시설 기준 초과

- 용산·왕십리CGV 각각 총휘발성유기화합물, 곰팡이 민감계층이용시설 기준 초과

많은 국민들이 이용하는 백화점 푸드코트, 영화관 일부에서 실내공기질 기준을 초과한 것으로 드러났다. 특히 잠실 롯데백화점의 경우 이산화탄소, 총휘발성유기화합물, 초미세먼지가 기준치를 초과했다.

이 같은 사실은 국회 환경노동위원회 소속 자유한국당 임이자 의원(비례)이 지난 8월 13일(월)부터 17일(금)까지 일주일동안 환경부 소속 국립환경과학원과 함께 백화점과 영화관 각각 5곳씩에 대해 미세먼지, 이산화탄소, 총휘발성유기화합물 등 8종의 실내공기질을 측정한 결과 드러났다.

측정결과에 따르면 백화점 푸드코트의 경우 3곳에서 초미세먼지, 이산화탄소, 총부유세균, 총휘발성유기화합물 기준치를 초과했고, 영화관의 경우 2곳에서 총휘발성유기화합물, 곰팡이 기준치를 초과했다.

구체적으로 살펴보면 잠실 롯데백화점의 경우 이산화탄소 기준치 1,000ppm보다 100.9ppm 초과한 1,100.9ppm로 나타났고, 총휘발성유기화합물 기준치 500μg/m3보다 160μg/m3 초과한 660μg/m3로 나타났다. 초미세먼지(PM2.5)의 경우 민감계층이용시설 기준치 70μg/m3보다 25.5μg/m3 초과한 95.5μg/m3로 나타났고 최대농도가 227μg/m3까지 측정됐다. 이는 당일 바깥 초미세먼지 농도 13.5μg/m3보다 7배가량 높은 수준이었다.

이외에도 용산 아이파크 백화점은 민감계층이용시설 총부유세균 기준치 800CFU/m3보다 430.9CFU/m3 초과한 1,230.9CFU/m3로 나타났고, 판교 현대백화점의 경우 총휘발성유기화합물 기준치 500μg/m3보다 76μg/m3 초과한 576μg/m3로 나타났다.

영화관의 경우에는 용산 CGV(5관)에서 총휘발성유기화합물 기준치보다 98.4μg/m3 초과한 598.4μg/m3로 나타났고, 왕십리CGV(4관)에서 민감계층이용시설 곰팡이 기준치 500CFU/m3 보다 86.4CFU/m3 초과한  586.4CFU/m3로 나타났다.

문제는 이처럼 일부 백화점 푸드코트, 영화관의 실내공기질이 좋지 않지만 일부 실내오염물질에 대한 기준치가 없고 음식조리로 공기질이 안 좋은 푸드코트의 경우 따로 실내오염물질 측정을 하지 않는다는 것이다.

실제로 초미세먼지, 부유세균, 곰팡이의 경우 노인·어린이 등 민간계층이용시설(의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집)에 대한 기준치만 있고, 일반 국민들이 이용하는 다중이용시설에 대한 기준치가 없는 실정이다.

또한 백화점 푸드코트의 경우에도 실내공기질을 측정할 때 푸드코트만 따로 측정하지 않고 백화점 아무 곳에서 측정하면 측정결과가 인정된다.

임이자 의원은 “많은 국민들이 이용하는 다중이용시설에 대해 직접 실내공기질을 측정한 결과 일부 시설에서 기준치를 초과했고, 일부 오염물질에 대한 기준치가 민감계층이용시설에만 설정되어 있어 공기질이 안 좋아도 아무런 조치를 취하지 않아도 되는 것을 확인했다 ”며 “푸드코트에 대한 정기적인 공기질 측정과 모든 다중이용시설에 대한 실내공기질 기준을 하루빨리 설정해야 한다”고 말했다.

한편 이번 측정방법은 실내공기질 공정시험기준에 의거 시료 채취 및 분석을 했고, 다만 미세먼지, 초미세먼지의 경우 장소적, 시간적 제약으로 인해 광산란 방식으로 측정했다.

[참 고]

대규모점포 시설 실내공기질

현장조사 결과 보고

□ 조사 배경

○ 대규모 점포에 입점·운영 중인 시설에 대한 실내공기질 악화 우려로 임의자 의원실에서 현장 조사 요청(`18.7.10, 환경부)

□ 조사 개요

○ 조사일정

- (시료채취) `18.8.14~17, (농도분석) `18.20~24

○ 대상시설 : 대규모 점포내 푸드코트 6개소, 영화상영관(CGV) 5개소

- 국소 실내공간 공기질을 대표할 수 있는 실내 1지점

○ 조사항목 (오염물질 총 8종)

- 일산화탄소, 이산화탄소, 총휘발성유기화합물, 폼알데하이드, 총부유세균, 곰팡이, 미세먼지(PM10), 미세먼지(PM2.5)

○ 조사방법

- 실내공기질 공정시험기준에 의거 시료 채취 및 분석

· (푸드코트) 테이블 배치도 기준, 정중앙에 위치한 공간에서 측정(11:30~12:30)

· (영화상영관) 상영관 후방 여유공간, 상영전~종료시까지 측정(14시 전후 시작)

□ 조사 세부일정

일자	푸드코트	영화상영관
8.13(월)	(서울) 용산 아이파크 백화점	(서울) 용산 CGV
8.14(화)	(서울) 잠실 롯데백화점 (경기) 판교 현대백화점	(서울) 강변 CGV (경기) 판교 CGV
8.16(목)	(경기) 안양 롯데백화점	(서울) 왕십리 CGV (경기) 평촌 CGV
8.17(금)	(서울) 노원 롯데백화점	-

실내공기질 측정결과

	이산화탄소	일산화탄소	폼알데하이드	총휘발성 유기화합물	총부유세균	곰팡이
단위	ppm	ppm	μg/m3	μg/m3	CFU/m3	CFU/m3
실내공기질 기준	1,000	10	100	500	800*	500*
용산 아이파크 백화점	799.6	0.6	26.6	202.5	1,230.9	97.6
잠실 롯데백화점	1,100.9	0.6	36.3	660.0	617.8	30.1
판교 현대백화점	828.0	1.0	36.6	576.0	466.5	48.9
안양 롯데백화점	810.6	1.7	42.9	409.1	290.4	73.4
노원 롯데백화점	917.4	1.3	19.3	351.1	442.9	163.2
용산 CGV 5관	923.4	0.5	30.4	598.4	207.2	90.2
강변 CGV 9관	844.9	0.5	28.5	300.8	309.7	20.0
판교 CGV 1관	803.9	0.6	20.0	94.0	81.3	45.5
왕십리 CGV 4관	880.9	0.5	16.3	105.4	549.8	586.4
평촌 CGV 3관	672.9	0.8	15.5	76.9	63.0	447.9

※ 다중이용시설 일반군에는 부유세균 및 곰팡이 기준이 없어, 민감시설군(의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집) 기준 적용

	미세먼지(PM10)		미세먼지(PM2.5)
	실내 (범위)	대기	실내 (범위)	대기
단위	μg/m3	μg/m3	μg/m3	μg/m3
실내공기질 기준	150	-	70*	-
용산 아이파크 백화점	54.4 (24~106)	53.0	51.7 (26~101)	29.5
잠실 롯데백화점	100.8 (17~252)	23.5	95.5 (33~227)	13.5
판교 현대백화점	19.7 (14~32)	31.0	13.5 (9~20)	21.0
안양 롯데백화점	10.7 (8~13)	32.5	6.7 (5~12)	2.5
노원 롯데백화점	21.8 (14~40)	13.0	18.3 (13~35)	2.0
용산 CGV 5관	43.3 (37~48)	54.3	42.2 (34~47)	30.7
강변 CGV 9관	25.3 (21~29)	39.0	21.0 (20~27)	25.7
판교 CGV 1관	24.8 (18~30)	35.3	21.7 (13~25)	32.0
왕십리 CGV 4관	3.6 (2~5)	20.0	2.9 (2~5)	6.3
평촌 CGV 3관	4.0 (3~12)	12.7	3.0 (1~5)	4.3

※ 다중이용시설 일반군에는 미세먼지(PM2.5) 기준이 없어, 민감시설군(의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집) 기준 적용

※ 대기 미세먼지 값은 인근 지역 에어코리아 측정지점의 동일 시간대 측정 지점 값 활용

현장 측정 사진

<잠실 롯데백화점 푸드코트>	<평촌 CGV 3관>